# форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования |  |
| Отчетный период | 2016 год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в апреле 2016 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | РП-11 яч.7 | 01.04.2016 |  | 1 час | Капитальный ремонт МВ |  |
| 2 | РП-11 яч.9 | 04.04.2016 |  | 1 час | Капитальный ремонт МВ |  |
| 3 | РП-10 яч.21 | 05.04.2016 |  | 1 час | Капитальный ремонт МВ |  |
| 4 | РП-11 яч.11 | 06.04.2016 |  | 1 час | Капитальный ремонт МВ |  |
| 5 | РП-11 яч.24 | 07.04.2016 |  | 1 час | Капитальный ремонт МВ |  |
| 6 | РП-11 яч.15,17 | 08.04.2016 |  | 1 час | Капитальный ремонт МВ |  |
| 7 | РП-11 яч.21 | 11.04.2016 |  | 1 час | Текущий ремонт ТН |  |
| 8 | РП-11 яч.19 | 12.04.2016 |  | 1 час | Капитальный ремонт МВ |  |
| 9 | РП-11 яч.20 | 14.04.2016 |  | 1 час | Текущий ремонт ТН |  |
| 10 | РП-11 яч.4 | 15.04.2016 |  | 1 час | Текущий ремонт МВ |  |
| 11 | ТП-171 | 18.04.2016 |  | 1 час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 12 | ТП-179,174 | 19.04.2016 |  | 1 час | Текущий ремонт ТП |  |
| 13 | ТП-176 | 20.04.2016 |  | 1 час | Текущий ремонт ТП |  |
| 14 | ТП-181 | 21.04.2016 |  | 1 час | Текущий ремонт ТП |  |
| 15 | ТП-224 | 22.04.2016 |  | 1 час | Текущий ремонт ТП |  |
| 16 | РП-25 | 25.04.2016 |  | 1 час | Капитальный ремонт РП |  |
| 17 | ТП-165 ,1610 | 26.04.2016 |  | 1 час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 18 | ТП-1611,164 | 27.04.2016 |  | 1 час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 19 | ТП-221 | 29.04.2016 |  | 1 час | Текущий ремонт ТП |  |