# форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 30.08.2017. |
| Отчетный период | Август 2017 год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в августе 2017 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-34 | 01.08.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования РУ 10кВ ; РУ 0,4кВ;Т1. |  |
| 2 | ТП-215 | 02.08.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования РУ 10кВ ; РУ 0,4кВ;Т1 и Т2. |  |
| 3 | ТП-1 | 03.08.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования РУ 10кВ ; РУ 0,4кВ;Т1 и Т2. |  |
| 4 | ТП-351 | 04.08.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования РУ 10кВ ; РУ 0,4кВ;Т1 и Т2. |  |
| 5 | ТП-354 | 07.08.2017 |  | 1час | Капитальный ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ;Т1. |  |
| 6 | ТП-95 | 08.08.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ;Т1 и Т2. |  |
| 7 | ТП-357, ТП-358 | 09.08.2017 |  | 1час | Капитальный ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ;Т1. |  |
| 8 | ТП-344 | 10.08.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ;Т1 и Т2. |  |
| 9 | РП-11 | 11.08.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования 2с.ш. РУ 10кВ; РУ 0,4кВ;Т1 и Т2. |  |
| 12 | РП-8 | 16.08.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования 1с.ш. РУ 10кВ; РУ 0,4кВ, Т1 и Т2. |  |
| 13 | ТП-71 | 17.08.2017 |  | 1час | Капитальный ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ;Т1. |  |
| 14 | ТП-24 | 18.08.2017 |  | 1час | Капитальный ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ;Т1. |  |
| 15 | ТП-801 | 21.08.2017 |  | 1час | Капитальный ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ;Т1 и Т2. |  |
| 16 | ТП-355 | 22.08.2017 |  | 1час | Капитальный ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ;Т1. |  |
| 17 | ТП-543 | 23.08.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования 2 с.ш.10кВ |  |
| 18 | ТП-115.1 | 24.08.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ;Т1 и Т2. |  |
| 19 | ТП-115.9 | 25.08.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ;Т1 и Т2. |  |
| 20 | РП-8 | 28.08.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования 2с.ш. РУ 10кВ |  |
| 21 | РП-11 | 29.08.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования 1с.ш. РУ 10кВ |  |
| 22 | РП-1 | 30.08.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования 2с.ш. РУ 10кВ |  |
| 23 | РП-1 | 31.08.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования 1с.ш. РУ 10кВ; РУ 0,4кВ; Т1 и Т2. |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |