# 0 форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 31.08.2021г. |
| Отчетный период | 2021год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в августе 2021года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-336 п.3(2);п.6(1) | 02.08.2021 |  | 1 час | Замена ТТ пр. Строителей-4 |  |
| 2 | ТП-312 п.2(1) | 02.08.2021 |  | 1час | Замена ТТ ул. Ломоносова-30А |  |
| 3 | ТП-834 п.1(1,3,4);п.2(1,4),5(1,4),6(1,2,3,4) | 03.08.2021 |  | 1час | Замена ТТ пр. Победы-10 |  |
| 4 | ТП-338 п.1(3),п.6(4) | 04.08.2021 |  | 1час | Замена ТТ ул. Сталеваров-32 |  |
| 5 | ТП-58 с ПР | 05.08.2021 |  | 1час | Замена ТТ пр. Луначарского-5 |  |
| 6 | ТП-187 2СШ-0,4кВ | 06.08.2021 |  | 1час | Чистка опорных изоляторов ошиновки п.4 |  |
| 7 | ТП-341 п.1(1); ТП-909 п.10(3) | 06.08.2021 |  | 1час | Замена ТТ ул. Лесопильная-1; замена ТТ ул. Социалистическая-40 |  |
| 8 | ТП-237 п.3(4);ТП-235 п.1(4) | 07.08.2021 |  | 1час | Включение после ремонта КЛ-0,4кВ на д/сад ул. Олимпийская-17 |  |
| 9 | ТП-248 п.2(3), п.5(4) | 07.08.2021 |  | 1час | Включение после ремонта КЛ-0,4кВ между ж/д ул. Юбилейная-46— ул. К. Беляева-34; вывод в ремонт КЛ-0,4кВ с ТП-248 п.2(3) |  |
| 10 | ТП-103 п.4(1) | 09.08.2021 |  | 1час | Замена ТТ пр. Луначарского-43 |  |
| 11 | ТП-239 п.1(1) | 09.08.2021 |  | 1час | Замена ТТ на пристройку ул. К.Белова-35 ООО «Стома» |  |
| 12 | ТП-394 п.2(4) | 10.08.2021 |  | 1час | Переподключение вновь проложенных КЛ-0,4кВ |  |
| 13 | БКТП-156 п.1(1) ВЛ-0,4кВ | 10.08.2021 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на ЧЖД ул. Набережная Серовки-1,2,2А,3,3А,6,8 |  |
| 14 | БКТП-26 п.1(9) | 11.08.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт ВЛИ-0,4кВ "ул. Биржевая» |  |
| 15 | ТП-805 п.3(3),п.5(3) | 11.08.2021 |  | 1час | Замена ТТ на ул. Труда-49 |  |
| 16 | ТП-367 АВ в ПР (ф.4) | 11.08.2021 |  | 1час | Замена эл. счетчика на светофорный объект «ул. Сталеваров/ ул. Ленина» |  |
| 17 | ТП-843 АВ в ПР | 11.08.2021 |  | 1час | Замена эл. счетчика на светофорный объект «пр. Победы-12,перекресток» |  |
| 18 | БКТП-156 п.2(4) ВЛ-0,4кВ | 12.08.2021 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на ЧЖД ул. Набережная Серовки-7,8; пер. Каменный-3,4,6,8 |  |
| 19 | ТП-180 п.1(3) | 12.08.2021 |  | 1час | Замена ТТ ул. Безымянная-2 |  |
| 20 | ТП-58а п.1(0),п.3(2) | 12.08.2021 |  | 1час | Замена ТТ ул. Коммунистов-25 |  |
| 21 | ТП-701 п.1(1,2) | 13.08.2021 |  | 1час | Замена ВРУ в ж/д ул. Набережная-61 |  |
| 22 | ТП-120 п.1(1),п.6(3) | 13.08.2021 |  | 1час | Включение после ремонта КЛ-0,4кВ на ж/д ул. Пионерская-23В |  |
| 23 | ТП-389 п.1(1,2) | 14.08.2021 |  | 1час | Монтаж перемычки между ВРУ в д/саду пр. Московский-42 |  |
| 24 | ТП-181 п.1(4) | 16.08.2021 |  | 1час | Замена АВ на нежилое помещение по ТУ ул. Архангельская-100 |  |
| 25 | ТП-1611 п.1(3),п.7(2) | 16.08.2021 |  | 1час | Замена ТТ на гостиницу ул. Краснодонцев-30А |  |
| 26 | ТП-248 п.2(3),п.5(4) | 16.08.2021 |  | 1час | Включение КЛ-0,4кВ после ремонта ул. Юбилейная-46 |  |
| 27 | ТП-156 п.2(4) ВЛ-0,4кВ | 16.08.2021 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на ИЖД Кирилловское ш.-2,5,10,12,16Б |  |
| 28 | ТП-504 п.3(4), ТП-505 п.1(4) | 16.08.2021 |  | 1час | Замена ВРУ в ж/д ул. Комсомольская-19 |  |
| 29 | ТП-192 п.1(1,2) | 17.08.2021 |  | 1час | Включение КЛ-0,4кВ на нежилое помещение ул. К. Беляева-15 |  |
| 30 | ТП-330 п.1(4),п.6(4); ТП-337 п.1(1) | 17.08.2021 |  | 1час | Замена т/тока ул. Устюженская-1А |  |
| 31 | ТП-156 п.1(1) ВЛ-0,4кВ | 17.08.2021 |  | 1час | Замена эл. счетчиков в ШУ ИЖД Серов пер.-7А,9,11; Набережная серовки-9 |  |
| 32 | ТП-б/о «Костяевка» | 18.08.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт ВЛИ-0,4кВ «гостевой комплекс «Костяевка»» |  |
| 33 | ТП-46 п.2(3),п.3(4) | 18.08.2021 |  | 1час | Замена ТТ пр. Победы-91 |  |
| 34 | ТП-251 п.4(4) | 18.08.2021 |  | 1час | Замена ТТ на мед. Центр ул. Юбилейная-64 |  |
| 35 | ТП-807 п.3(2),п.5(2) | 19.08.2021 |  | 1час | Замена ТТ ул. Ленина-68 |  |
| 36 | ТП-1031 1СШ-0,4кВ | 19.08.2021 |  | 1час | Замена рубильника и подключение КЛ-0,4кВ в п.4(1) |  |
| 37 | ТП-1816 п.1(1),п.7(3) | 20.08.2021 |  | 1час | Замена ТТ ул. Безымянная-1 |  |
| 38 | ТП-331 п.2(4) | 23.08.2021 |  | 1час | Проверка схемы учета на Комплекс: информационное табло и видеокамера ул. Сталеваров-41 остановка у «ДКМ» |  |
| 39 | ТП-117 | 23.08.2021 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 40 | ТП-57 п.3(3) | 24.08.2021 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на ИЖД пер. Болотный-3,4,4Б,7,9,11,13,15/1 |  |
| 41 | ТП-150 п.1(2) | 24.08.2021 |  | 1час | Монтаж ШУ, для подключения потребителя |  |
| 42 | ТП-А/К1456 РУ-0,4кВ | 24.08.2021 |  | 1час | Подключение КЛ-0,4кВ на штрафстоянку по ТУ |  |
| 43 | ТП-37 | 25.08.2021 |  | 1час | Реконструкция ИСБ |  |
| 44 | ТП-57 п.3(4) | 25.08.2021 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на ИЖД Кирилловское ш.-15,25Б,13,19,21,23,25 |  |
| 45 | ТП-544 ВЛ-0,4кВ п.3(1,2,3,4),п.4(3,4) | 25.08.2021 |  | 1час | Работы по замене ламп |  |
| 46 | ТП-11214 п.1(7) | 25.08.2021 |  | 1час | Замена эл. счетчика на Светофорный объект ул. Монтклер рядом с д.2,3А |  |
| 47 | ТП-365 ПР ф.6 | 25.08.2021 |  | 1час | Аварийная опиловка упавшего дерева на ВЛ-0,4кВ |  |
| 48 | ТП-57 п.3(4) | 26.08.2021 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на ИЖД Кирилловское ш.-27;29;29А;35;37;ГСК №11 |  |
| 49 | ТП-48 п.3(3) | 26.08.2021 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ пр. Победы-107/1 |  |
| 50 | ТП-802 п.8(2) | 26.08.2021 |  | 1час | Замена эл. счетчика пр. Советский-63 |  |
| 51 | ТП-701 п.1(3),п.6(3) | 26.08.2021 |  | 1час | Замена ВРУ в ж/д ул. Набережная-59 |  |
| 52 | ТП-546 ВЛ-0,4кВ п.1(1,2,3,4),п.3(1,2,3,4),п.6(1,2),п.7(1,3,4) | 26.08.2021 |  | 1час | Работы по замене ламп |  |
| 53 | ТП-41 | 26.08.2021 |  | 1час | Реконструкция ИСБ |  |
| 54 | ТП-226 п.3(2,3) | 27.08.2021 |  | 1час | Включение после ремонта КЛ-0,4кВ и вывод в ремонт поврежденного на ж/д ул. Юбилейная-13 |  |
| 55 | ТП-909 п.10(3) | 27.08.2021 |  | 1час | Замена ТТ ул. Социалистическая-40 |  |
| 56 | ТП-233 п.3(1) | 27.08.2021 |  | 1час | Замена эл. счетчика на светофор пр. Победы-200 |  |
| 57 | ТП-49 | 27.08.2021 |  | 1час | Реконструкция ИСБ |  |
| 58 | РП-8 2СШ-10кВ | 27.08.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 59 | ТП-57 п.2(4) | 27.08.2021 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на ИЖД пер. Болотный-10,12; ул. Северная-8 |  |
| 60 | ТП-383 п.1(4) | 28.08.2021 |  | 1час | Замена ВРУ в ж/д ул. Ленина-169 |  |
| 61 | ТП-47 1СШ-0,4кВ | 30.08.2021 |  | 1час | Монтаж ПУ п.3(1) в ТП-47 |  |
| 62 | ТП-233 п.3(2) | 30.08.2021 |  | 1час | Замена ВРУ в ж/д пр. Победы-176 |  |
| 63 | РП-8 1СШ-10кВ | 30.08.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 64 | ТП-57 п.2(3) | 30.08.2021 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на ИЖД ул. Дементьевская-3,5,9,12,14А,16,18,20 |  |
| 65 | ТП-1441 п.1(7),п.2(7) | 31.08.2021 |  | 1час | Ревизия ВРУ ул. Монтклер-13 к.№2 |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |