# 0 форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 30.11.2019 |
| Отчетный период | Ноябрь 2019год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ноябре 2019 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-1123 п1(8,9),п3(8,9) | 01.11.2019 |  | 1 час | Замена эл. счетчика и ТТ пр-т Шекснинский-30 |  |
| 2 | ТП-118 п1(4) | 05.11.2019 |  | 1час | Подключение потребителя по распоряжению №524, ИЖД ул. Матуринская-116А |  |
| 3 | ТП-1055 п1(2),п3(2) | 05.11.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ ул. Рыбинская-16 |  |
| 4 | ТП-1123 п1(2,5);п3(2) | 05.11.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика ул. Рыбинская (наружное освещение), 112мкр. (ГРП) |  |
| 5 | ТП-1055 п1(4),п3(4) | 05.11.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика ул. Рыбинская-16А |  |
| 6 | ТП-1123 п1(1),п3(13) | 05.11.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика ул. Рыбинская-46 |  |
| 7 | ТП-1055 п1(10,12),п3(1,9,11) | 06.11.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ ул. Рыбинская-20 |  |
| 8 | ТП-376 | 06.11.2019 |  | 1час | Замена рубильника на ТП и установка эл. счетчика ул. Металлургов-25 |  |
| 9 | ТП-1141 п3(4),п7(4) | 07.11.2019 |  | 1 час | Замена эл. счетчика и ТТ ул. Любецкая-27,29,29А |  |
| 10 | ТП-376 п1(3) | 08.11.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика ул. Металлургов-25 |  |
| 11 | ТП-344 2СШ | 09.11.2019 |  | 2 часа | Ремонт рубильника на ТП |  |
| 12 | ТП-1043 2СШ | 10.11.2019 |  | 1 час | Ремонт рубильника на ТП |  |
| 13 | ТП-ДКМ п11(2) | 12.11.2019 |  | 1час | Монтаж эл. счетчика в ШНО ТП-ДКМ (уличное освещение площади ДКМ) |  |
| 14 | ТП-138 | 12.11.2019 |  | 1 час | Переключение питающего кабеля и вводного рубильника с существующей опоры, на вновь смонтированную по адресу: Кирилловское шоссе-76Д |  |
| 15 | ТП-ДКМ 1СШ | 13.11.2019 |  | 1 час | Монтаж ТТ и эл. счетчика на ТП-ДКМ |  |
| 16 | ТП-1057п1(2),п3(2) | 14.11.2019 |  | 1 час | Замена эл. счетчика ж/д ул. Ленинградская-34 |  |
| 17 | ТП-1057п1(7),п3(7) | 14.11.2019 |  | 1 час | Замена эл. счетчика ж/д ул. Ленинградская-32,38 |  |
| 18 | ТП-1142п1(2),п5(4) | 14.11.2019 |  | 1 час | Замена эл. счетчика ул. Любецкая-25 (катодная станция, коллектор-14) |  |
| 19 | ТП-138 (рубильник на опоре Кирилловское Ш.-76Ж) | 14.11.2019 |  | 1 час | Переключение питающего кабеля и вводного рубильника с существующей опоры, на вновь смонтированную по адресу: Кирилловское шоссе-76Ж |  |
| 20 | ТП-175 п6(4) | 14.11.2019 |  | 1час | Регулировка рубильника на ТП |  |
| 21 | ТП-541 п1(1,2,4);п3(2,3,4);п5(1,2,4);п7(1,2,3,4);п8(1) | 19.11.2019 |  | 1час | Переподключение ПР в ж/д ул. Городецкая-15 |  |
| 22 | ТП-1141 п2(3) | 20.11.2019 |  | 1час | Подключение отремонтированной КЛ-0,4кВ ул. Наседкина-22 |  |
| 23 | ТП-903 1СШ | 21.11.2019 |  | 1час | Проверка АВР на ТП |  |
| 24 | ТП-903 2СШ | 21.11.2019 |  | 1час | Проверка АВР на ТП |  |
| 25 | ТП-1123 п1(10),п3(4) | 21.11.2019 |  | 15мин | Переопрессовка наконечника в ж/д ул. Рыбинская-42 |  |
| 26 | ТП-546 п3(3) | 21.11.2019 |  | 1час | Ремонт ВЛ-0,4кВ |  |
| 27 | ТП-379 п.1(2);ТП-377 п.1(1,4);ТП-375 п.1(4) | 24.11.2019 |  | 1час | Подключение отремонтированной КЛ-0,4кВ ул. Мира-9—ул. Металлургов-28 |  |
| 28 | ТП-ДКМ 2СШ | 25.11.2019 |  | 1 час | Монтаж ТТ и эл. счетчика на ТП-ДКМ |  |
| 29 | ТП-216 п.7(4) | 25.11.2019 |  | 1час | Подключение отремонтированной КЛ-0,4кВ ул. Первомайская-26 |  |
| 30 | ТП-117,118,119,130,131,150,150А,1271,1281,1261,1272 | 26.11.2019 |  | 15мин. | Аварийное отключение для устранения неисправности на ВЛ-10кВ |  |
| 31 | ТП-136 п.1(6,7) | 27.11.2019 |  | 1час | Замена питающего кабеля и автоматов на ж/д ул. Ивачевская-2 |  |
| 32 | РП-17 яч.№9,16; ТП-ДКМ | 28.11.2019 |  | 1час | Проведение ремонтных работ на РП-17 |  |
| 33 | ТП-546 п.3(3) | 29.11.2019 |  | 1час | Ремонт ВЛ-0,4кВ |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |