Сведения о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства (июнь  2022 г.):

| Центр питания | Трансформаторы | Номинальная мощность трансформаторов, МВА | Загрузка трансформатора, А | Загрузка трансформатора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГПП-9, 110/10 кВ | Трансформатор №1 | 25 | 48,44 | 38,6 |
|  | Трансформатор №2 | 25 | 28,24 | 22,5 |
| ГПП-110/10 кВ «ИП «Череповец» | Трансформатор №1 | 25 | 0 | 0 |
|  | Трансформатор №2 | 25 | 3,78 | 3,01 |