# Форма 1.6

# (рекомендуемая)

# Сроки опубликования: ежеквартально

МУП «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 01.01.2023 |
| Отчетный период | 4 квартал 2022 год |

| № п/п | Месяц | Отключение | Включение | Причины аварии по итогам расследования | Противоаварийные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дата | время | дата | время |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | октябрь | 08 | 09:01 | 08 | 10:01 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-105 - ТП-142 | Действия сторонней организации |
| 2 | октябрь | 09 | 13:45 | 09 | 14:58 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-256 - ТП-258 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 3 | октябрь | 11 | 12:08 | 11 | 12:10 | Повреждение КЛ-10кВ РП-15 - ТП 253 | Действия сторонней организации |
| 4 | октябрь | 31 | 17:17 | 31 | 18:00 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-508 - ТП504 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 5 | ноябрь | 16 | 04:25 | 16 | 06:43 | Повреждение ТП-1066 - ТП-10611 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 6 | ноябрь | 18 | 13:25 | 18 | 13:49 | Повреждение КЛ-10кВ РП-13 - ТП-141 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 7 | декабрь | 19 | 19:10 | 19 | 19:53 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-329 -ТП330 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 8 | декабрь | 31 | 09:27 | 31 | 09:27 | Повреждение КЛ-10кВ ПС "Первомайская" - РП-24 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |

Примечание: в случае если аварийных отключений не было, в столбце 7 указать "за _______ год аварийных отключений не было"

В связи с аварийными отключениями, недоотпуск электрической энергии за 4-ый квартал 2022 года составил 2,18 тыс. кВт*час.

Количество аварийных отключений в сетях МУП города Череповца «Электросеть» согласно оперативного журнала и cистемы  телемеханики MicroSCADA за 4 -ый квартал 2022 года составило 8 ед. общей продолжительностью 6,38 часа.

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11б, 14 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |