# 0 форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 29.07.2022г. |
| Отчетный период | 2022год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в июле 2022года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-373 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 01.07.2022 |  | 1 час | Текущий ремонт |  |
| 2 | ВЛ-0,4кВ с ТП-150 п.1(2) | 01.07.2022 |  | 1 час | Демонтаж/монтаж ШУ по ТУ |  |
| 3 | ТП-73 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 01.07.2022 |  | 1 час | Текущий ремонт |  |
| 4 | 2СШ-0,4кВ ТП-2316 | 04.07.2022 |  | 1 час | Замена рубильника п.3(1)(подгорела "губка") |  |
| 5 | ТП-333 п.1(3),п.6(4) | 04.07.2022 |  | 1 час | Работы по подключению КЛ-0,4кВ на ШУ БССС Мегафон в ВРУ библиотеки Б.Доменщиков-32 |  |
| 6 | ТП-143 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2-- | 05.07.2022 |  | 1 час | Капитальный ремонт |  |
| 7 | ТП-82 п.1а(2) | 05.07.2022 |  | 1 час | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ (Кирилловское ш.) |  |
| 8 | ТП-82 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 05.07.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 9 | ТП-907 п.1(3),п.6(3) | 05.07.2022 |  | 1 час | Замена ТТ пр. Советский-54А |  |
| 10 | ТП-115 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 06.07.2022 |  | 1 час | Текущий ремонт |  |
| 11 | ТП-137 п.1(1,3),п.7(1,3) | 06.07.2022 |  | 1 час | Замена ТТ ул. Окинина-10 |  |
| 12 | ТП-107 п.5(1) | 06.07.2022 |  | 1 час | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ (ВЛ нов. Ветлечебницу, м-н Людмила). |  |
| 13 | ТП-148 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 06.07.2022 |  | 1 час | Капитальный ремонт |  |
| 14 | ТП-32--ТП-31, РУ-10кВ, яч.№6 | 06.07.2022 |  | 1 час | Капитальный ремонт МВ, ревизия схем РЗиА и ТМ |  |
| 15 | ТП-116 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 07.07.2022 |  | 1 час | Текущий ремонт |  |
| 16 | ТП-801 п.7(3) | 07.07.2022 |  | 1 час | Замена ТТ ул. Ленина-54А |  |
| 17 | КТП-23 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 08.07.2022 |  | 1 час | Текущий ремонт |  |
| 18 | ТП-192 п.1(3),ТП-193 п.6(1) | 11.07.2022 |  | 1 час | Включение новой КЛ-0,4кВ с ТП-192 п.1(3)на ВРУ ж/д ул. Беляева-8 и демонтажа старой КЛ-0,4кВ по распоряжению №228 |  |
| 19 | ВЛ-0,4кВ с ТП-25 п.1(1,2) | 11.07.2022 |  | 1 час | Производство работ по опиловке деревьев. |  |
| 20 | ТП-908 п.3(3),п.6(3) | 11.07.2022 |  | 1 час | Замена ТТ ул. Ленина-7 |  |
| 21 | ТП-ГСК Северный-2 | 11.07.2022 |  | 1 час | яч.№1-Замена концевой заделки; яч.№2-ремонт ВН |  |
| 22 | ТП-904 п.4(2),п.6(1) | 11.07.2022 |  | 1 час | Включение КЛ-0,4кВ после ремонта с ТП-904 п.6(1) на ВРУ ж/д ул. Ленина-26 |  |
| 23 | 2СШ-0,4кВ ТП-182 | 12.07.2022 |  | 1 час | Включение новых КЛ-0,4кВ на ж/д ул. Краснодонцев-58,60 |  |
| 24 | ТП-2315 п.1(4),п.7(3) | 12.07.2022 |  | 1 час | Замена ТТ ул. Олимпийская-5 |  |
| 25 | ТП-359 п.1(1,2) | 12.07.2022 |  | 1 час | Включение КЛ-0,4кВ после ремонта на ВРУ ж/д ул. Металлургов-13 |  |
| 26 | ВЛ-0,4кВ с ТП-37 п.3(2) | 13.07.2022 |  | 1 час | Замена АВ, по заявке председателя ГСК-37 |  |
| 27 | ТП-368 п.3(3),ТП-369 п.3(4) | 13.07.2022 |  | 1 час | Включение КЛ-0,4кВ после ремонта между ВРУ ж/д ул. Ломоносова-36А--ул. Ленина-110А |  |
| 28 | ТП-1129 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 14.07.2022 |  | 1 час | Текущий ремонт |  |
| 29 | ТП-1231 п.2(15) | 14.07.2022 |  | 1 час | Проведение работ по подключению вновь построенной линии СИПа по проекту ВЛ-0,4кВ ул. Якунинская |  |
| 30 | ТП-546 п.7(1) | 14.07.2022 |  | 1 час | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ (ул. Резникова, ул. Глухова оп.№49) |  |
| 31 | ТП-1612 п.2(1) | 15.07.2022 |  | 1 час | Замена ТТ ул. Тимохина-20 |  |
| 32 | ТП-77 п.3(1,3), п.5(1), п.7(1);ТП-95 п.6(2) | 15.07.2022 |  | 1 час | Замена ПУ пр. Луначарского-53А |  |
| 33 | ТП-904 п.4(2) | 15.07.2022 |  | 1 час | Замена ТТ ул. Ленина-26А |  |
| 34 | ТП-1152 только РУ-10кВ | 15.07.2022 |  | 1 час | Текущий ремонт |  |
| 35 | ТП-115 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ | 16.07.2022 |  | 1 час | Замена СР; ремонт опорных разъединителей на СШ-10кВ |  |
| 36 | ТП-353 п.3(4) | 18.07.2022 |  | 1 час | Переключение потребителей, в связи с заменой ВРУ в ж/д ул. Сталеваров-58 |  |
| 37 | ТП-37 п.4(2) | 18.07.2022 |  | 1 час | Замена ТТ ул. Механизаторов-5А |  |
| 38 | ТП-353 п.3(4) | 18.07.2022 |  | 1 час | Замена ВРУ в ж/д ул. Сталеваров-58, по заявке УК МУП "Теплоэнергия" |  |
| 39 | ТП-353 п.3(4) | 18.07.2022 |  | 1 час | Переключение потребителей, в связи с заменой ВРУ в ж/д ул. Сталеваров-58 |  |
| 40 | РП-36 1СШ-10кВ;Т-1 | 18.07.2022 |  | 1 час | Текущий ремонт |  |
| 41 | ТП-401 п.2(1,3),ТП-402 п.2(3) | 19.07.2022 |  | 1 час | Включение кабельных линий после ремонта:1)ж/д ул. Комсомольская-35--д/сад ул. Вологодская-52;2)ж/д ул. М.Горького-87--д/сад ул. Вологодская-52. |  |
| 42 | ТП-348 п.1(4) | 19.07.2022 |  | 1 час | Замена ВРУ 5-ти этажной части дома ул. Ломоносова-20 |  |
| 43 | ТП-64 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ | 19.07.2022 |  | 1 час | Замена изношенных сетей КЛ-10кВ |  |
| 44 | РП-36 2СШ-10кВ;Т-2 | 19.07.2022 |  | 1 час | Текущий ремонт |  |
| 45 | ТП-353 п.3(3) | 20.07.2022 |  | 1 час | Замена нулевого провода от ШР до ВРУ ж/д ул. Металлургов-7(9под.), по заявке УК МУП "Теплоэнергия" |  |
| 46 | РП-35 1СШ-10кВ;Т-1 и Т-2 | 20.07.2022 |  | 1 час | Капитальный ремонт |  |
| 47 | РП-35 2СШ-10кВ;Т-3 и Т-4 | 21.07.2022 |  | 1 час | Капитальный ремонт |  |
| 48 | РП-35 РУ-0,4кВ | 21.07.2022 |  | 1 час | Капитальный ремонт |  |
| 49 | ТП-348 п.6(4) | 21.07.2022 |  | 1 час | Замена ВРУ в ВРУ 9-ти этажной части дома ул. Ломоносова-20 |  |
| 50 | ТП-403 п.2(3) | 22.07.2022 |  | 1 час | Включение КЛ-0,4кВ после ремонта между д/садом ул. Вологдская-52--ж/д ул. Комсомольская-35 |  |
| 51 | ТП-1061 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 22.07.2022 |  | 1 час | Капитальный ремонт |  |
| 52 | ТП-1044 п.1(1),п.7(2) | 22.07.2022 |  | 1 час | Вывод в ремонт КЛ-0,4кВ п.1(1) ТП-1044 ул. Ленинградская-16 |  |
| 53 | ТП-336 п.1(4),п.4(1),ТП-396 п.3(2) | 24.07.2022 |  | 1 час | Вывод в ремонт КЛ-0,4кВ на ВРУ пр. Строителей-6 |  |
| 54 | ТП-833 п.1(3),п.1(4) | 25.07.2022 |  | 1 час | Включение КЛ-0,4кВ после ремонта с ТП-833 п.1(4) на ВРУ ж/д ул. Сталеваров-68 |  |
| 55 | ТП-279 2СШ-0,4кВ | 25.07.2022 |  | 1 час | Замена АВ-2 |  |
| 56 | ТП-1154 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 25.07.2022 |  | 1 час | Капитальный ремонт |  |
| 57 | ТП-175 п.3(2),п.4(2) | 25.07.2022 |  | 1 час | Замена ТТ ул. Леднева-7 |  |
| 58 | ТП-2011 РУ-10кВ;РУ-0,4кв;Т-1,2 | 25.07.2022 |  | 1 час | Капитальный ремонт |  |
| 59 | ТП-2012 РУ-10кВ;РУ-0,4кв;Т-1,2 | 26.07.2022 |  | 1 час | Капитальный ремонт |  |
| 60 | РУ-10кВ;РУ-0,4кВ ТП-211 | 26.07.2022 |  | 1 час | Ремонт ВН яч.№0 |  |
| 61 | ТП-257 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 27.07.2022 |  | 1 час | Текущий ремонт |  |
| 62 | ТП-226 п.4(1,2) | 27.07.2022 |  | 1 час | Ремонт ВРУ и вводного рубильника в ж/д ул. Юбилейная-5, по заявке УК ООО "ЖилРемСоюз" |  |
| 63 | ТП-52 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 27.07.2022 |  | 1 час | Текущий ремонт |  |
| 64 | ТП-255 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 29.07.2022 |  | 1 час | Капитальный ремонт |  |
| 65 | ТП-243 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 29.07.2022 |  | 1 час | Текущий ремонт |  |
| 66 |  |  |  |  |  |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |