# форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 27.02.2023 |
| Отчетный период | февраль 2023год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в феврале 2023 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | БКТП-29 2СШ-10кВ;0,4кВ;Т-2 | 01.02.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 2 | БКТП-29 1СШ-10кВ;0,4кВ;Т-1 | 01.02.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 3 | ТП-1068 п.1(3),п.2(18) | 01.02.2023 |  | 1час | Проведение ремонтных работ на ДГУ ул. Годовикова-3 |  |
| 4 | ТП-2015 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 02.02.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 5 | БКТП-274 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 02.02.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 6 | ТП-365 ВЛ-0,4кВ п.1(3) | 02.02.2023 |  | 1час | ОМП КЛ-0,4кВ на ВРУ офисов ул. Карла Маркса-78 |  |
| 7 | ТП-168 п.1(3) | 02.02.2023 |  | 1час | Замена ТТ на ВРУ магазина пр. Победы-125(Магнит) |  |
| 8 | ТП-216 п.3(3),п.7(4) | 03.02.2023 |  | 1час | Включение КЛ-0,4кВ после ремонта п.3(3) ТП-216 на ВРУ ж/д ул. Первомайская-26 |  |
| 9 | ТП-343 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 03.02.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 10 | ТП-185 п.1(2),п.3(4) | 03.02.2023 |  | 1час | Замена ТТ ул. Беляева-11(Магнит) |  |
| 11 | ТП-185 п.1(3) | 03.02.2023 |  | 1час | Проведение ремонтных работ на КЛ-0,4кВ(ремонт концевой заделки)в ВРУ ж/д ул. Архангельская-88 |  |
| 12 | ТП-95 1СШ-0,4кВ | 03.02.2023 |  | 1час | Замена АВ на ТП-95 п.3(2) |  |
| 13 | ТП-184 п.6(4) | 03.02.2023 |  | 1час | Замена ТТ в ВРУ нежилого помещения ул. Краснодонцев-80 |  |
| 14 | ТП-40 2СШ-10кВ;Т-2 | 06.02.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 15 | ТП-40 1СШ-10кВ;Т-1 | 06.02.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 16 | ТП-839 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 07.02.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 17 | ТП-374 п.3(3) | 07.02.2023 |  | 1час | Замена ТТ на ул. Металлургов-47(Д\сад) |  |
| 18 | ТП-384 п.3(1) | 07.02.2023 |  | 1час | Замена ТТ на ул. Ленина-124(д/сад №37) |  |
| 19 | ТП-348 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2-- | 07.02.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 20 | КТП-112 ПС «Искра» ВВ-10кВ ф. «Насосная» | 07.02.2023 |  | 1час | Текущий ремонт ВВ-10кВ. |  |
| 21 | Отключение рубильника в ВРУ | 07.02.2023 |  | 1час | Замена ТТ пр. Советский-65(маг-н) |  |
| 22 | ТП-2015 п.7(4) | 08.02.2023 |  | 1час | Замена ТТ на ул. Белинского-31(д/сад №126) |  |
| 23 | ТП-380 п.7(1),ТП-838 п.6а(3),для. | 08.02.2023 |  | 1час | Включение КЛ-0,4кВ после ремонта с ТП-380 п.7(1) на ВРУ пожарной части ул. Комарова-12 |  |
| 24 | РП-27 1СШ-10кВ | 08.02.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 25 | ТП-501 п.4(4); ТП-505 п.3(3) | 09.02.2023 |  | 1час | Замена ТТ на ул. Вологодская-42(д/сад №81); Замена ТТ на ул. Комсомольская-23(д/сад №103) |  |
| 26 | ТП-64 п.1(1,2) | 09.02.2023 |  | 1час | Включение после ремонта КЛ-0,4кВ между ВРУ ж/д ул. Гоголя-27--ул. Гоголя-29 |  |
| 27 | ТП-1068 п.1(3),п.2(18) | 09.02.2023 |  | 1час | Проведение ремонтных работ на ДГУ ул. Годовикова-3 |  |
| 28 | РП-27 2СШ-10кВ | 09.02.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 29 | ТП-223 п.3(1),п.4(2) | 10.02.2023 |  | 1час | Замена ТТ на пр. Победы-160(д/сад №3) |  |
| 30 | ТП-2112 п.3(3),п.6(3) | 10.02.2023 |  | 1час | Замена ТТ на пр. Победы-128(д/сад №130) |  |
| 31 | БКТП-549 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 10.02.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 32 | ТП-105 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 11.02.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 33 | БКТП-273 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2-- | 13.02.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 34 | БКТП-277 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2-- | 13.02.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 35 | ТП-237 п.3(4); ТП-235 п.1(4) | 14.02.2023 |  | 1час | Замена ТТ на ул. Олимпийская-17(д/сад №115) |  |
| 36 | ТП-910 1СШ-0,4кВ | 14.02.2023 |  | 1час | Подключение КЛ-0,4кВ в п.4(1)на строительный городок (реконструкция Советского проспекта) |  |
| 37 | ТП-26 п.1(9) | 14.02.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ (ул. К.Белова, 2-ой, 3-ий Биржевые пер.) |  |
| 38 | ТП-26 п.2(9) | 14.02.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ (ул. Красная, 1-ый Биржевой пер.) |  |
| 39 | РП-37 1,2 СШ-0,4кВ;Т-1,2 | 14.02.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 40 | РП-37 1СШ-10кВ | 14.02.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 41 | ТП-141 п.3(1,2) | 15.02.2023 |  | 1час | Замена ТТ на ул. Молодежная-20(д/сад №128) |  |
| 42 | РП-37 2СШ-10кВ | 15.02.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 43 | ТП-185 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 16.02.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 44 | ТП-143 п.1(2),п.6(2) | 16.02.2023 |  | 1час | Замена ТТ на ул. Остинская-38(д/сад №128) |  |
| 45 | КТП-2710 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 16.02.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 46 | Отключение рубильника в ВРУ | 17.02.2023 |  | 1час | Замена ТТ на ул. Боршодская-34(д/сад №21) |  |
| 47 | БКТП-2320 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 17.02.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 48 | ТП-126 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 20.02.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 49 | ТП-147 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 20.02.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 50 | ТП-207 п.3(2) | 20.02.2023 |  | 1час | Замена ВРУ по ТУ на нежилое помещение ул. Химиков-28 |  |
| 51 | КТП-8 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 21.02.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 52 | ТП-2112 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 22.02.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 53 | ТП-175 РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 24.02.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 54 | ТП-91 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 24.02.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 55 | ТП-389 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 25.02.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 56 | ТП-508 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 25.02.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 57 | РП-17 1СШ-10кВ | 27.02.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 58 | РП-17 2СШ-10кВ | 28.02.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |