# форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 28 июня 2017 года |
| Отчетный период | Июнь 2017 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в июне 2017 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-104.9 | 01.06.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования 1 с.ш. РУ 0,4кВ |  |
| 2 | ТП-542 | 02.06.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ;Т1 и Т2. |  |
| 3 | ТП-115.7 | 05.06.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования РУ 10кВ ; РУ 0,4кВ;Т1 и Т2. |  |
| 4 | ТП-115.11 | 06.06.2017 |  | 1час | Капитальный ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ;Т1 и Т2. |  |
| 5 | ТП-115.12 | 07.06.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ;Т1 и Т2. |  |
| 6 | ТП-306 | 07.06.2017 |  | 1час | Замена и подключение кабельной линии 0,4кВ |  |
| 7 | ТП-115.5 | 08.06.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ;Т1 и Т2. |  |
| 8 | ТП-115.3 | 09.06.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ;Т1 и Т2. |  |
| 9 | РП-22 | 13.06.2017 |  | 1час | Капитальный ремонт оборудования 1 с.ш. РУ 10кВ; Т1. |  |
| 10 | ТП-114.7 | 14.06.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ;Т1 и Т2. |  |
| 11 | ТП-135 | 14.06.2017 |  | 1час | Перезаводка КЛ 10кВ, изменение схемы электроснабжения ТП-135 |  |
| 12 | ТП-124 | 16.06.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ и Т1 |  |
| 13 | ТП-130 | 16.06.2017 |  | 1час | Отключение ВЛ 10кВ ф.Матурино для срочного ремонта ЛР-1 |  |
| 14 | ТП-131 | 16.06.2017 |  | 1час | Отключение ВЛ 10кВ ф.Матурино для срочного ремонта ЛР-1 |  |
| 15 | ТП-150 | 16.06.2017 |  | 1час | Отключение ВЛ 10кВ ф.Матурино для срочного ремонта ЛР-1 |  |
| 16 | ТП-100 | 19.06.2017 |  | 1час | Капитальный ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ; Т1. |  |
| 17 | ТП-206 2 с.ш. 0,4кВ | 19.06.2017 |  | 1час | Подключение КЛ 0,4кВ в РУ 0,4кВ |  |
| 18 | РП-7 | 20.06.2017 |  | 1час | Капитальный ремонт оборудования 1 с.ш. РУ 10кВ; Т1. |  |
| 19 | РП-7 | 21.06.2017 |  | 1час | Капитальный ремонт оборудования 2 с.ш. РУ 10кВ; Т2. |  |
| 20 | РП-7 | 22.06.2017 |  | 1час | Капитальный ремонт оборудования 3 с.ш. РУ 10кВ; Т3. |  |
| 21 | ТП-39 | 22.06.2017 |  | 1час | Монтаж шинного моста, ошиновка смонтированной панели |  |
| 22 | ТП-2316 | 23.06.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ;Т1 и Т2. |  |
| 23 | ТП-199 | 26.06.2017 |  | 1час | Капитальный ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ;Т1 и Т2. |  |
| 24 | ТП-112 | 26.06.2017 |  | 1час | Отключение ВЛ 10кв ГПП «Искра» -- ТП-140 для монтажа линии связи |  |
| 25 | ТП-127 | 27.06.2017 |  | 1час | Капитальный ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ;Т1 и Т2. |  |
| 26 | ТП-69 | 28.06.2017 |  | 1час | Капитальный ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ; Т1. |  |
| 27 | ТП-202 | 28.06.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ;Т1 и Т2. |  |
| 28 | ТП-207 | 29.06.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ;Т1 и Т2. |  |
| 29 | ТП-2016 | 29.06.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ;Т1 и Т2. |  |
| 30 | ТП-248 | 30.06.2017 |  | 1час | Капитальный ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ;Т1 и Т2. |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |