# Форма 1.6

# (рекомендуемая)

# Сроки опубликования: ежеквартально

МУП «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 01.01.2024 |
| Отчетный период | 4 квартал 2023 год |

| № п/п | Месяц | Отключение | Включение | Причины аварии по итогам расследования | Противоаварийные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дата | время | дата | время |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | октябрь | 07 | 17:40 | 07 | 19:35 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-272 -ТП-273 | Действий сторонней организации |
| 2 | октябрь | 21 | 15:35 | 21 | 15:56 | Повреждение КЛ-10кВ РТП-4 -ТП-389 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 3 | ноябрь | 14 | 02:57 | 22 | 03:59 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-244 - ТП-2510 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 4 | ноябрь | 16 | 13:02 | 16 | 13:48 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-320 -ТП-317 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 5 | ноябрь | 18 | 11:13 | 18 | 11:45 | Повреждение ТП-903 яч.5 | Замена в/в предохранителей |
| 6 | ноябрь | 21 | 17:07 | 21 | 18:10 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-272 - ТП-273 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 7 | ноябрь | 25 | 09:08 | 25 | 09:50 | Повреждение КЛ-10кВ РП-3 -ТП-381 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |

Примечание: в случае если аварийных отключений не было, в столбце 7 указать "за _______ год аварийных отключений не было"

В связи с аварийными отключениями, недоотпуск электрической энергии за 4-ый квартал 2023 года составил 2,96 тыс. кВт*час.

Количество аварийных отключений в сетях МУП города Череповца «Электросеть» за 4-ый квартал 2023 года составило 7 ед. общей продолжительностью 6,354 часа.

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11б, 14 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |