Сведения о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства (июнь  2020 г.):

| Центр питания | Трансформаторы | Номинальная мощность трансформаторов, МВА | Загрузка трансформатора, А | Загрузка трансформатора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГПП-9, 110/10 кВ | Трансформатор №1 | 25 | 26,9 | 33,82 |
|  | Трансформатор №2 | 25 | 14 | 17,52 |
| ГПП-110/10 кВ «ИП «Череповец» | Трансформатор №1 | 25 | 0,02 | 0,03 |
|  | Трансформатор №2 | 25 | 1,54 | 1,93 |