# Форма 1.6

# (рекомендуемая)

# Сроки опубликования: ежеквартально

МУП «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 01.10.2019 |
| Отчетный период | 3 квартал 2019 год |

| № п/п | Месяц | Отключение | Включение | Причины аварии по итогам расследования | Противоаварийные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дата | время | дата | время |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | июль | 29 | 16:15 | 29 | 17:10 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-388 -ТП-311 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 2 | август | 03 | 13:09 | 03 | 13:30 | Повреждение КЛ-10кВ РП-2 -ТП-702 действия сторонней организации | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт |
| 3 | август | 05 | 20:21 | 05 | 21:35 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-1152 -ТП-1155 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 4 | август | 14 | 10:38 | 14 | 10:38 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП-Первомайская -РП-10 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания , составление акта, документов на ремонт |
| 5 | август | 22 | 18:42 | 22 | 19:16 | Повреждение КЛ-10кВ РП-13 - ТП-141 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 6 | август | 26 | 09:46 | 26 | 11:34 | Повреждение КЛ-10кВ ТП -6-ТП-5 действия сторонней организации | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт |
| 7 | август | 26 | 18:30 | 26 | 19:20 | Повреждение КЛ-10кВ ТП -65 - ТП-41 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 8 | сентябрь | 03 | 16:57 | 03 | 17:30 | Повреждение КЛ-10кВ ТП -6-ТП-5 действия сторонней организации | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт |
| 9 | сентябрь | 03 | 19:10 | 03 | 19:45 | Повреждение КЛ-10кВ ТП -76 - ТП-29 действия сторонней организации | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт |
| 10 | сентябрь | 03 | 17:27 | 03 | 18:15 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-705 -ТП-702 брак при монтаже сторонней организацией | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт |
| 11 | сентябрь | 24 | 20:16 | 24 | 20:45 | Повреждение КЛ-10кВ РП-26 -ТП-551 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 12 | сентябрь | 25 | 15:44 | 25 | 16:52 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-701 -ТП-1 брак при монтаже сторонней организацией | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт |
| 13 | сентябрь | 26 | 03:27 | 26 | 04:45 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-89 -ТП-91 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 14 | сентябрь | 27 | 15:40 | 27 | 16:04 | Повреждение КЛ-10кВ РП-8 -ТП-9 действия сторонней организации | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт |

Примечание: в случае если аварийных отключений не было, в столбце 7 указать "за _______ год аварийных отключений не было"

В связи с аварийными отключениями, недоотпуск электрической энергии за 3-ий квартал 2019 года составил 3,52 тыс. кВт*час.

Количество аварийных отключений в сетях МУП города Череповца «Электросеть» согласно оперативного журнала и cистемы  телемеханики MicroSCADA за 3 -ий квартал 2019 года составило 14 ед. общей продолжительностью 10,95 часа.

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11б, 14 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |