# форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 30.01.2018. |
| Отчетный период | январь 2018 год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в январе 2018 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-841 п5 ф3, п3 ф3 | 10.01.2018 |  | 1час | Замена устройства приборов учета |  |
| 2 | ТП-348 п.7 ф.4. | 17.01.2018 |  | 1час | Устранение нагрева контакта 0 проводника во ВРУ дома |  |
| 3 | ТП-336 Т-1, 1СШ-0,4-10кВ | 18.01.2018 |  | 1час | Плановый ремонт . | По договору обслуживания |
| 4 | ТП-21 | 19.01.2018 |  | 1час | Ремонт руб-ка на ШР-1 Труда-24 |  |
| 5 | ТП-336 Т-2, 2СШ-0,4-10кВ | 19.01.2018 |  | 1час | Плановый ремонт |  |
| 6 | ТП-352 п.1 ф.1 ПР 2,4 подъезд. | 23.01.2018 |  | 1час | ремонт КЛ-0,4 кВ |  |
| 7 | ТП-336 1СШ-0,4кВ | 23.01.2018 |  | 1час | Профилактика оборудования |  |
| 8 | РП-2 1СШ-0,4кВ | 25.01.2018 |  | 1час | Подключение нового потребителя |  |
| 7 | ТП-336 2СШ-0,4кВ | 30.01.2018 |  | 1час | Профилактика оборудования |  |
| 8 | ТП-353 сек 1 п2 ф4 | 30.01.2018 |  | 1час | Подключение КЛ-0,4кВ Металлургов-3 |  |
| 9 | ТП-245 2СШ-0,4кВ | 31.01.2018 |  | 1час | Устранение нагрева контактов во ВРУ жилого дома |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |