# форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 31.01.2020 |
| Отчетный период | январь 2020год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в январе 2020 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-501 2СШ-0,4кВ | 03.01.2020 |  | 30мин | Устранение нагрева на ТП п.4(2) |  |
| 2 | ТП-842 2СШ-0,4кВ | 04.01.2020 |  | 1час | Устранение нагрева на ТП п.4 ввод №2 ф.«А» |  |
| 3 | ТП-78 СШ-0,4кВ | 05.01.2020 |  | 1час | Устранение нагрева на ТП п.4 ввод верх. болтовое ф.«В» |  |
| 4 | ТП-901 2СШ-0,4кВ | 06.01.2020 |  | 1час | Устранение нагрева на ТП п.4(3) ф.«А» |  |
| 5 | ТП-389 СШ-0,4кВ | 08.01.2020 |  | 1час | Устранение нагрева на ТП п.2 ввод ф.«С» |  |
| 6 | ТП-393 | 08.01.2020 |  | 1час | Замена трансформатора |  |
| 7 | ТП-306 СШ-0,4кВ | 09.01.2020 |  | 1час | Работы по тех. условиям-ввод КЛ-0,4кВ в ТП и установка рубильника на стене подключение к шинам |  |
| 8 | ТП-218 п.7(2) | 10.01.2020 |  | 1час | Подключение отремонтированной КЛ-0,4кВ на ж/д пр. Победы-110 |  |
| 9 | ТП-702 СШ-0,4кВ | 12.01.2020 |  | 1час | Устранение нагрева на ТП п.1(1) верх. болтовое ф.«С» |  |
| 10 | ТП-359 п.1(1);п.1(2) | 13.01.2020 |  | 1час | Подключение отремонтированной КЛ-0,4кВ ул. Металлургов-13—ул. Металлургов-13А |  |
| 11 | ТП-546 п3(3) | 13.01.2020 |  | 1 час | Монтаж провода СИП по ул. Новосельская |  |
| 12 | ТП-112 | 13.01.2020 |  | 1час | Профконтроль РЗиА ф. «Насосная» на ПС «Искра» |  |
| 13 | ТП-385 п.1(2,4); п.3(3) | 14.01.2020 |  | 30мин | Подключение отремонтированной КЛ-0,4кВ ул. Металлургов-33 |  |
| 14 | ТП-40 Т-2 | 15.01.2020 |  | 1час | Устранение нагрева |  |
| 15 | ТП-126 | 16.01.2020 |  | 1час | Замена рубильника на ТП п.3(4), перезаводка КЛ-0,4кВ |  |
| 16 | ТП-385 п.1(2,4); п.3(3) | 17.01.2020 |  | 15мин | Подключение отремонтированной КЛ-0,4кВ ул. Металлургов-33 |  |
| 17 | ТП-96 СШ-0,4кВ | 17.01.2020 |  | 1час | Монтаж учета на ТП |  |
| 18 | ТП-351 п.7(1); ТП-357 п.3(2) | 17.01.2020 |  | 30мин | Устранение неисправности, пайка нулевого проводника в ВРУ ул. Сталеваров-44 |  |
| 19 | ТП-14 1СШ-0,4кВ | 18.01.2020 |  | 1час | ТП-14 п.1(3)-верхнее болтовое; п.2-ввод ф."А" устранение нагрева |  |
| 20 | ТП-71 РУ-0,4кВ | 18.01.2020 |  | 15мин | Регулировка привода ВН (перекос) |  |
| 21 | ТП-801 п.1(4);ТП-802 п.3(4) | 18.01.2020 |  | 30мин | Подключение отремонтированной КЛ-0,4кВ и заводка в ВРУ ж/д пр. Советский-61 |  |
| 22 | ТП-909 2СШ-0,4кВ | 19.01.2020 |  | 1час | ТП-909 п.7(3) верхнее болтовое ф. "В"-устранение нагрева. |  |
| 23 | ТП-401 п.2(1,3);ТП-402 п.3(3) | 19.01.2020 |  | 15мин | Включение отремонтированной КЛ-0,4кВ на ж/д ул. Комсомольская-33--ул.Комсомольская-35 |  |
| 24 | ТП-359 п.1(3) | 20.01.2020 |  | 1час | Монтаж учета в ТП |  |
| 25 | ТП-55 | 21.01.2020 |  | 1час | Переключение ШУ дренажного насоса в ТП |  |
| 26 | ТП-115 2СШ-0,4кВ | 21.01.2020 |  | 1час | Монтаж учета в ТП |  |
| 27 | ТП-219 п.1(1);п.5(1) | 22.01.2020 |  | 1час | Работы по тех.условиям (подключение нежилого помещения с «ПР в ВРУ ж/д ул. Архенгельская-15) |  |
| 28 | РП-28 п.9(3) | 23.01.2020 |  | 1час | Перетяжка провода СИП на опорах ВЛ-0,4кВ |  |
| 29 | ТП-85 1СШ-0,4кВ | 23.01.2020 |  | 15мин | ТП-85 ввод №1 ф.«1»-устранение нагрева |  |
| 30 | ТП-452 | 23.01.2020 | МРСК Северо-Запада | 1 час | ВЛ-10кВ ф.Ирдоматка-1 -Срочный ремонт ВЛ. |  |
| 31 | ТП-330 1СШ-0,4кВ | 24.01.2020 |  | 1 час | ТП-330 п.3 ввод ф."А" устранение нагрева |  |
| 32 | ТП-218 п.7(2) | 25.01.2020 |  | 15мин | Включение в работу КЛ-0,4кВ на ж/д пр.Победы- 110 |  |
| 33 | ТП-161 1СШ-0,4кВ | 25.01.2020 |  | 15мин | Устранение нагрева контактного соединения. |  |
| 34 | ТП-402 п.3(3) | 26.01.2020 |  | 15мин | Включение в работу КЛ-0,4кВ «ул.Комсомольская,33 ---- ул.Комсомольская,35» |  |
| 35 | ТП-169 1СШ-0,4кВ | 26.01.2020 |  | 15мин | Устранение нагрева контактного соединения. |  |
| 36 | ТП-213 п.3(1);п.4(4) | 27.01.2020 |  | 1час | Подключение потребителя в ВРУ ж/д ул. Архангельская-15А |  |
| 37 | ТП-160 2СШ-0,4кВ | 28.01.2020 |  | 15мин | Устранение нагрева контактного соединения. |  |
| 38 | ТП-546 п.7(1) и п.7(3); ТП-547 п.3(2) и п.6(2) | 30.01.2020 |  | 1час | Перевод питания ВЛИ-0,4 ул.Резникова по Проекту. |  |
| 39 | ТП-342 п.1(1) и п.6(1) | 31.01.2020 |  | 1час | Устранение нагрева контактного соединения. |  |
| 40 | ТП-172 п.3(2) | 31.01.2020 |  | 15мин | Включение в работу КЛ-0,4кВ «ТП-172 -- ул.Боршодская,38» |  |
| 41 | ТП-1261 с.1р.6 | 31.01.2020 |  | 1час | Устранение неисправности на ВЛИ-0,4 ул.Якунинская |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |