# 0 форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 31.08.2022г. |
| Отчетный период | 2022год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в августе 2022года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-84 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 01.08.2022 |  | 1 час | Текущий ремонт |  |
| 2 | РУ-0,4кВ на ТП-2710 | 01.08.2022 |  | 1час | Подключение шлейфов ОПС |  |
| 3 | ТП-9 РУ-10кВ,РУ-0.4кВ | 02.08.2022 |  | 1час | Замена изношенных сетей КЛ-10кВ |  |
| 4 | ТП-366 п.2(3) | 02.08.2022 |  | 1час | Трассировка КЛ-0,4кВ ул. М. Горького-24 |  |
| 5 | ТП-108 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 (ТП-52,52Б) | 02.08.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 6 | ВЛ-0,4кВ с ТП-44 п.1(4) | 02.08.2022 |  | 1час | Обеспечение мер ТБ при замене светильников, по заявке МУП "Электросвет". |  |
| 7 | ТП-106 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 03.08.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 8 | ТП-97 п.2(3) | 03.08.2022 |  | 1час | Замена ВРУ ж/д ул. Ветеранов-1(2под.) |  |
| 9 | ТП-1023 п.1(8),п.2(9) | 03.08.2022 |  | 1час | Замена ТТ в ВРУ встроенных помещений ул. Раахе-4 |  |
| 10 | ТП-544 РУ-0.4кВ п.3(4),ТП-545 РУ-0.4кВ п.1(1) | 03.08.2022 |  | 1час | Подключение нового участка ВЛ-0.4кВ и сборка нормальной схемы по ВЛ-0.4кВ |  |
| 11 | РП-11 РУ-0.4кВ | 04.08.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 12 | ТП-97 п.5(3) | 04.08.2022 |  | 1час | Замена ВРУ ж/д ул. Ветеранов-1(5под.) |  |
| 13 | ТП-216 п.7(2) | 05.08.2022 |  | 1час | Проверка схемы учета ул. Первомайская-32 |  |
| 14 | ТП-256 п.1(1,3) | 05.08.2022 |  | 1час | Замена эл. счетчика в ж/д ул. Краснодонцев-108 |  |
| 15 | ТП-349 РУ-0.4кВ 1с.ш. п.1(1) | 05.08.2022 |  | 1час | Заводка и подключение КЛ-0,4кВ |  |
| 16 | 2СШ-0,4кВ ТП-328 | 09.08.2022 |  | 1час | Устранение нагрева в п.5(3) |  |
| 17 | ТП-114 камера тр-ра,РУ-0.4кВ | 12.08.2022 |  | 1час | Монтаж ОПС |  |
| 18 | ТП-546 РУ-04кВ, ВЛ-0.4кВ | 12.08.2022 |  | 1час | Переключение части потребителей |  |
| 19 | ТП-254 РУ-10кВ РУ-0.4кВ | 15.08.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 20 | ТП-69 камера тр-ра, РУ-0.4кВ | 15.08.2022 |  | 1час | Монтаж ОПС |  |
| 21 | ТП-187 РУ-0.4кВ п.5(3,4) | 16.08.2022 |  | 1час | Замена ВРУ ж/д ул. Краснодонцев-37 |  |
| 22 | ТП-189 тр-р, РУ-0.4кВ | 16.08.2022 |  | 1час | Реконструкция ОПС |  |
| 23 | ТП-70 РУ-10кВ;РУ-0.4кВ; Т-1 | 16.08.2022 |  | 1час | Текущий ремонт, реконструкция ОПС |  |
| 24 | ТП-75 п.1(3,4),п.6(1) | 17.08.2022 |  | 1час | Замена ТТ ул. Дзержинского-30 |  |
| 25 | ТП-1143 п.3(4),п.5(4) | 17.08.2022 |  | 1час | Замена ТТ ул. Любецкая-19А |  |
| 26 | ТП-115.5 РУ-0.4кВ | 17.08.2022 |  | 1час | Замена рубильника РПС |  |
| 27 | ТП-119 п.1(1) | 18.08.2022 |  | 1час | Монтаж ШУ по ТУ |  |
| 28 | ТП-910 п.1(4),п.7(2) | 18.08.2022 |  | 1час | Замена ТТ пр. Советский-10 |  |
| 29 | ТП-222 РУ-10,РУ-0.4кВ | 18.08.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 30 | ТП-910 п.1(2,3),п.7(3,4) | 18.08.2022 |  | 1час | Замена ТТ пр. Советский-8 |  |
| 31 | ТП-146 РУ-0,4кВ | 18.08.2022 |  | 1час | Реконструкция ОПС |  |
| 32 | ТП-54 РУ-0,4кВ | 19.08.2022 |  | 1час | Реконструкция ОПС |  |
| 33 | ТП-58 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 19.08.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 34 | РП-12 1с.ш. РУ-10кВ,Тр-1,РУ-0.4кВ | 22.08.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 35 | ТП-508 п.1(1,2),п.6(3,4) | 22.08.2022 |  | 1час | Замена ТТ ул. Комсомольская-8 |  |
| 36 | ТП-204 РУ-0,4кВ | 22.08.2022 |  | 1час | Реконструкция ОПС |  |
| 37 | ТП-508 п.1(3,4),п.7(2,3) | 23.08.2022 |  | 1час | Замена ТТ ул. Красная-5А |  |
| 38 | ТП-225 РУ-10,РУ-0.4кВ | 23.08.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 39 | ТП-180 РУ-0,4кВ | 23.08.2022 |  | 1час | Реконструкция ОПС |  |
| 40 | ТП-501 РУ-10кВ, РУ-0.4кВ | 24.08.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 41 | ТП-51 п.2(3),п.6(1,4),п.7(4) | 24.08.2022 |  | 1час | Замена ТТ ул. Пионерская-14 |  |
| 42 | ТП-136 РУ-0,4кВ | 24.08.2022 |  | 1час | Реконструкция ОПС |  |
| 43 | ТП-1819 РУ-0,4кВ | 25.08.2022 |  | 1час | Реконструкция ОПС |  |
| 44 | ТП-2315 п.3(2),п.6(1) | 25.08.2022 |  | 1час | Замена ТТ ул. К. Белова-51 |  |
| 45 | ТП-307 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 26.08.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 46 | ТП-366 п.2(3) | 26.08.2022 |  | 1час | Включение после ремонта КЛ-0,4кВ ул. М. Горького-24 |  |
| 47 | ТП-111 РУ-0,4кВ | 26.08.2022 |  | 1час | Реконструкция ОПС |  |
| 48 | ТП-218 п.1(3),п.6(1) | 26.08.2022 |  | 1час | Замена ТТ пр. Победы-116 |  |
| 49 | ТП-57 п.3(4) | 26.08.2022 |  | 1час | Замена участка ВЛ-0,4кВ |  |
| 50 | ТП-4 п.1(2) | 27.08.2022 |  | 1час | Работы в ВРУ ГСК «Бор», по заявке потребителя |  |
| 51 | ТП-403 п.2(3) | 29.08.2022 |  | 1час | Замена ТТ и ремонт рубильника в ВРУ д/сада ул. Вологодская-52,по заявке МАДОУ "Детский сад №92" |  |
| 52 | ТП-110 РУ-0,4кВ | 29.08.2022 |  | 1час | Реконструкция ОПС |  |
| 53 | ТП-273 п.2(10) | 30.08.2022 |  | 1час | Проведение работ по переносу опор по ТУ. |  |
| 54 | ТП-164 п.3(2) | 31.08.2022 |  | 1час | Ревизия ВРУ-3 4-й под. ж/д ул. Тимохина-10, по заявке УК. |  |
| 55 | ТП-126 РУ-0,4кВ | 31.08.2022 |  | 1час | Реконструкция ОПС |  |
| 56 | ТП-164 п.3(4) | 31.08.2022 |  | 1час | Ревизия ВРУ-1 2-й под. ж/д ул. Тимохина-10, по заявке УК. |  |
| 57 | ТП-1231 п.2(14) | 31.08.2022 |  | 1час | Переключение ВЛ-0,4кВ на вновь построенную по проекту |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |