# 0 форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 31.05.2021г. |
| Отчетный период | 2021год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в мае 2021 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-1043 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 02.05.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 2 | ТП-25 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 02.05.2021 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 3 | ТП-46 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 03.05.2021 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 4 | ТП-2016 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 03.05.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 5 | ТП-1147 1СШ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 04.05.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 6 | КТП-150 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 04.05.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 7 | ТП-2013 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 05.05.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 8 | ТП-369 | 06.05.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 9 | ТП-360 | 07.05.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 10 | ТП-407,407А | 07.05.2021 |  | 1час | Замена ТТ в яч.№309 на ГПП-9 |  |
| 11 | ТП-302 п.2(4);ТП-306 п.1(1),п.3(3) | 07.05.2021 |  | 1час | Включение после ремонта КЛ-0,4кВ |  |
| 12 | ТП-542 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 10.05.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 13 | РП-7 1СШ РУ-10кВ;Т-1 | 11.05.2021 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 14 | ТП-352 п.1(4) | 11.05.2021 |  | 1час | Замена ТТ ул. Льва Толстого-1 |  |
| 15 | РП-4 п.1(3) | 12.05.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ |  |
| 16 | РП-1 п.2(2) | 12.05.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ |  |
| 17 | РП-7 2СШ РУ-10кВ;Т-2 | 12.05.2021 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 18 | РП-7 3СШ РУ-10кВ;Т-3 | 13.05.2021 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 19 | ТП-354 п.2(3);п.3(1) | 13.05.2021 |  | 1час | Замена ТТ на ул. Вологодская-1 |  |
| 20 | РП-28 п.4(4);п.6(4) | 14.05.2021 |  | 1час | Замена ТТ на ул. К.Белова-36 |  |
| 21 | ТП-355 | 14.05.2021 |  | 1час | Замена трансформатора |  |
| 22 | ТП-1155 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 15.05.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 23 | ТП-117 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1--текущий ремонт | 15.05.2021 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 24 | ТП-205 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2--капитальный ремонт | 16.05.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 25 | ТП-69 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1--текущий ремонт | 16.05.2021 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 26 | ТП-801 п.6(2) | 17.05.2021 |  | 1час | (ШР) Замена ТТ пр. Советский-57Б(офис) |  |
| 27 | ТП-196 п.6(4); ТП-195 п.3(4) | 17.05.2021 |  | 1час | Замена ТТ пр. Победы-157(д/сад) |  |
| 28 | ТП-162 | 17.05.2021 |  | 1час | Замена РВ на ВНА в яч.№1 |  |
| 29 | ТП-224 | 18.05.2021 |  | 1час | Замена РВ на ВНА в яч.№3 |  |
| 30 | ТП-38 п.4(2); п.1(2) | 18.05.2021 |  | 1час | Замена ВРУ в ж/д ул. Моченкова-20 |  |
| 31 | ТП-228 2СШ-0,4кВ | 18.05.2021 |  | 1час | Вынос КЛ-0,4кВ,для благоустройства придомовой территории |  |
| 32 | ТП-801 п.6(3) | 18.05.2021 |  | 1час | Замена ТТ пр. Советский-61Б |  |
| 33 | ТП-546 п.1(2);п.6(2) | 19.05.2021 |  | 1час | Для выполнения работ по замене сгоревшего держателя предохранителя в рубильнике, по заявке потребителя |  |
| 34 | ТП-100 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 19.05.2021 |  | 1час | Текущий ремонт; замена вводно-распределительной панели |  |
| 35 | ф. «Ивачево»:ТП-1818,1819,1820,136,136А,136Б,2001,2002,2003,2004,17 | 20.05.2021 |  | 1час | Регулировка ВН в яч.№6 на ТП-17; регулировка ЛР оп.№40 у ТП-17 |  |
| 36 | ТП-124 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 20.05.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 37 | ТП-319 п.1(2):п.2а(4) | 21.05.2021 |  | 1час | Замена ТТ ул. Ленина-80 |  |
| 38 | ТП-2316 1СШ-10кВ;0,4кВ;Т-1 | 21.05.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 39 | ТП-2316 2СШ-10кВ;0,4кВ;Т-2 | 21.05.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 40 | ТП-362 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 22.05.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 41 | ТП-702 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 23.05.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 42 | ТП-74 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 23.05.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 43 | БКТП-1147 2СШ-10кВ | 24.05.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 44 | БКТП-11412 1,2СШ-10кВ, РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 24.05.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 45 | ТП-1 ИП-Череповец РУ-10кВ;РУ-0,4кВ; 1СШ-0,4кВ Т-1 | 25.05.2021 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 46 | ТП-1 ИП-Череповец РУ-10кВ;РУ-0,4кВ; 2СШ-0,4кВ Т-2 | 25.05.2021 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 47 | ТП-212 п.3(1); п.2(2);п.4(1) | 25.05.2021 |  | 1час | Замена ВРУ №1 и ВРУ №2 ж/д ул. Белинского д.41 |  |
| 48 | ТП-1153 РУ-0,4 кВ п.5(ф.2),1(ф.4) | 26.05.2021 |  | 1час | Замена кабеля от ВРУ до ПР, подключение кабеля к рубильнику, замена вводного автомата в ПР. |  |
| 49 | БКТП-1272 РУ-10кВ; 2СШ-10кВ | 26.05.2021 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 50 | ТП-545 РУ-10кВ; 1СШ-10кВ; РУ-0,4кВ; Т-1 | 27.05.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 51 | ТП-545 РУ-10кВ; 2СШ-10кВ; РУ-0,4кВ; Т-2 | 27.05.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 52 | ТП-544 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 28.05.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 53 | ТП-80 1СШ-10кВ; РУ-0,4кВ | 28.05.2021 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 54 | ТП-407,407А | 28.05.2021 |  | 1час | Замена ТТ в яч.№309 на ГПП-9 |  |
| 55 | ТП-202 РУ-10кВ 1СШ,2СШ-10кВ; РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 29.05.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 56 | ТП-321 РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; Т-1 | 30.05.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 57 | ТП-75 1СШ-10кВ; РУ-0,4кВ; Т-1 | 31.05.2021 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 58 | ТП-75 2СШ-10кВ; РУ-0,4кВ; Т-2 | 31.05.2021 |  | 1час | Текущий ремонт |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |