# Форма 1.6

# (рекомендуемая)

# Сроки опубликования: ежеквартально

МУП «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 01.10.2023 |
| Отчетный период | 3 квартал 2023 год |

| № п/п | Месяц | Отключение | Включение | Причины аварии по итогам расследования | Противоаварийные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дата | время | дата | время |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | июль | 19 | 13:09 | 19 | 13:40 | Повреждение КЛ-10кВ РП-24 -ТП-1610 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 2 | август | 08 | 03:32 | 08 | 04:17 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-27 - ТП-905 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 3 | август | 22 | 11:06 | 22 | 11:40 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-181- ТП-182 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 4 | сентябрь | 13 | 14:35 | 13 | 15:12 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-20 - ТП-25 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 5 | сентябрь | 14 | 11:50 | 14 | 12:33 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-27 - ТП-901 | Действия сторонней организации |
| 6 | сентябрь | 22 | 20:50 | 22 | 21:18 | Повреждение КЛ-10кВ РП-24 - ТП-208 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 7 | сентябрь | 24 | 10:10 | 24 | 11:10 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-451-ТП-2711 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |

Примечание: в случае если аварийных отключений не было, в столбце 7 указать "за _______ год аварийных отключений не было"

В связи с аварийными отключениями, недоотпуск электрической энергии за 3-ий квартал 2023 года составил 2,43 тыс. кВт*час.

Количество аварийных отключений в сетях МУП города Череповца «Электросеть» за 3 -ий квартал 2023 года составило 7 ед. общей продолжительностью 4,634 часа.

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11б, 14 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |