# форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 28.09.2017 |
| Отчетный период | Сентябрь 2017 год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в сентябре 2017 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-11 | 07.09.2017 |  | 1час | Заводка новой КЛ 10кВ |  |
| 2 | ТП-180 | 11.09.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования РУ 10кВ ; РУ 0,4кВ;Т1. |  |
| 3 | ТП-187 | 11.09.2017 |  | 1час | Капитальный ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ;Т1 и Т2. |  |
| 4 | РП-2 | 12.09.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования 1 с.ш. РУ 10кВ. |  |
| 5 | РП-2 | 13.092017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования РУ 0,4кВ, Т1 и Т2. |  |
| 6 | ТП-407 | 14.09.2017 |  | 1час | Капитальный ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ;Т1. |  |
| 7 | ТП-407А | 14.09.2017 |  | 1час | Капитальный ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ;Т1. |  |
| 8 | ТП-331 | 14.09.2017 |  | 1час | Капитальный ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ;Т1 и Т2. |  |
| 9 | ТП-91 2 с.ш.0,4кВ | 14.09.2017 |  | 1час | Монтаж т/т и электросчетчика |  |
| 12 | ТП-404 | 15.09.2017 |  | 1час | Капитальный ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ;Т1 и Т2. |  |
| 13 | ТП-369 | 18.09.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования РУ 10кВ ; РУ 0,4кВ;Т1 |  |
| 14 | ТП-313 | 18.09.2017 |  | 1час | Капитальный ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ;Т1 и Т2. |  |
| 15 | ТП-312 | 21.09.2017 |  | 1час | Капитальный ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ;Т1. |  |
| 16 | ТП-388 | 22.09.2017 |  | 1час | Капитальный ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ;Т1. |  |
| 17 | ТП-217 | 25.09.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования РУ 10кВ ; РУ 0,4кВ;Т1 и Т2. |  |
| 18 | ТП-452 | 26.09.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования РУ 10кВ ; РУ 0,4кВ;Т1 и Т2. |  |
| 19 | ТП-232 | 26.09.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования РУ 10кВ ; РУ 0,4кВ;Т1 и Т2. |  |
| 20 | РП-2 | 27.09.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования 2 с.ш. РУ 10кВ. |  |
| 21 | ТП-33А | 28.09.2017 |  | 1час | Капитальный ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ;Т1 и Т2. |  |
| 22 | ТП-28 | 29.09.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования РУ 10кВ ; РУ 0,4кВ;Т1 и Т2. |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |