Сведения о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства (декабрь 2022 г.):

| Центр питания | Трансформаторы | Номинальная мощность трансформаторов, МВА | Загрузка трансформатора, А | Загрузка трансформатора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГПП-9, 110/10 кВ | Трансформатор №1 | 25 | 66,56 | 53,04 |
|  | Трансформатор №2 | 25 | 42,23 | 33,65 |
| ГПП-110/10 кВ «ИП «Череповец» | Трансформатор №1 | 25 | 5,53 | 4,41 |
|  | Трансформатор №2 | 25 | 0,35 | 0,28 |