# форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 28.02.2019 |
| Отчетный период | февраль 2019год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в феврале 2019 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-313 п3(1,4) | 02.02.2019 |  | 2час | Ремонт КЛ-0,4кВ ТП-313 п3(4)---ул.Ленина-129 |  |
| 2 | ТП-78 СШ-0,4кВ | 03.02.2019 |  | 1час | Ввод 0,4кВ ТМ-400кВА устранение нагрева контактов |  |
| 3 | ТП-78 п2(2), ТП-353 п (1,2) | 03.02.2019 |  | 1час | Включение КЛ-0,4кВ ул.Ленина-86---ул.Ленина-88 после ремонта. |  |
| 4 | ТП-319 1 СШ-0,4кВ | 06.02.2019 |  | 2час | Замена рубильника п2(2). |  |
| 5 | ТП-216 п3(3), п7(4) ТП-2112 п7(3,4) | 08.02.2019 |  | 1час | Замена ТТ во ВРУ ж\д ул.Первомайская-26 |  |
| 6 | ТП-2111 п1(2), п4(2) | 08.02.2019 |  | 1час | Замена ТТ во ВРУ ж\д ул.Первомайская-20 |  |
| 7 | ТП-2111 п7(1), п9(3) | 08.02.2019 |  | 2часа | Замена ТТ во ВРУ ж\д ул.Первомайская-24 |  |
| 8 | ТП-203 п4(1), п6(1) | 08.02.2019 |  | 2час | Замена ТТ во ВРУ ж\д ул.Первомайская-31 |  |
| 9 | ТП-206 п1(2), п1(4) | 09.02.2019 |  | 2час | Перевод кабеля с п1(2) на п2(3) |  |
| 10 | ТП-379 п1(3),п3(4),п5(1) | 10.02.2019 |  | 1час | Включение КЛ-0,4кВ после ремонта ТП-379 п1(3)-ул.Мира-11 |  |
| 11 | ТП-215 п6(1), п7(3) | 11.02.2019 |  | 1 час | Замена ТТ во ВРУ ж\д ул.Первомайская-60, 62 |  |
| 12 | ТП-218 п3(4), п6(3) | 11.02.2019 |  | 1час | Замена ТТ во ВРУ ж\д ул.Первомайская-50 |  |
| 13 | ТП-379 п7(2),ТП-377 п1(2) | 11.02.2019 |  | 1час | Включение КЛ-0,4кВ после ремонта ТП-379 п7(2)-ул.Мира-7 |  |
| 14 | ТП 338 п.1 ф.4 | 11.02.2019 |  | 1час | Ул. Андреевская 1 1этаж. (2 кабеля) для выноса из зоны строительства |  |
| 15 | ТП-2114 п3(3,4), п5(1,3) | 12.02.2019 |  | 1час | Замена ТТ во ВРУ ж\д ул.Первомайская-34,42 |  |
| 16 | ТП-211 п3А(2,4), п4А(2,4) | 12.02.2019 |  | 2часа | Замена ТТ во ВРУ ж\д ул.Архангельская-3,3А |  |
| 17 | ТП-270 СШ-0,4кВ | 12.02.2019 |  | 2час | Демонтаж, монтаж секционного АВ |  |
| 18 | ТП-46 п0(2) | 12.02.2019 |  | 2час | пр.Победы-93 ремонт КЛ-0,4кВ |  |
| 19 | ТП-80 п5(4) | 12.02.2019 |  | 1час | Ремонт ВЛИ-0,4кВ |  |
| 20 | ТП-841 2СШ-0,4кВ | 13.02.2019 |  | 1 час | Подключение новой панели по проекту |  |
| 21 | ТП-506 СШ-0,4кВ | 14.02.2019 |  | 1час | Устранение нагрева контактных присоединений п2(1), п3(1) |  |
| 22 | ТП-833 1СШ-0,4кВ, Т-2 | 14.02.2019 |  | 1час | Устранение нагрева контактных присоединений Ввод-№2 Т-2 |  |
| 23 | ТП-338 п1(4) | 15.02.2019 |  | 1час | Андреевкая-1, для выноса 2-ух КЛ-0,4кВ из зоны строительства (по проекту) |  |
| 24 | ТП-352 п1(1), ТП-353 п3(3) | 16.02.2019 |  | 1час | Включение КЛ-0,4кВ после рем.:ТП-352 п1(1)Металлургов- 8; 25-Металлургов-7 (перемычка м\у 2 и 9 подъездом) |  |
| 25 | ТП-378 п2(3) | 17.02.2019 |  | 2часа | Включение КЛ-0,4кВ ул.Гагарина-20 |  |
| 26 | ТП-2011 п1(2),ТП-202 п4(4) | 18.02.2019 |  | 2час | Замена ТТ во ВРУ ж\д ул.Химиков-14 |  |
| 27 | ТП-207 п1(3), п6(4), | 18.02.2019 |  | 2час | Замена ТТ во ВРУ ж\д ул.Химиков-22А |  |
| 28 | ТП-202 п 4(1,2) | 18.02.2019 |  | 1час | Замена ТТ во ВРУ ж\д ул.Химиков-22 |  |
| 29 | ТП-1067 п1(1-5), п2(1-6) | 19.02.2019 |  | 1 час | Замена ТТ во ВРУ ж\д Раахе-64,64А |  |
| 30 | ТП-338 п6 (3) Андреевкая-1 | 19.02.2019 |  | 1час | Вынос 2-ух КЛ-0,4кВ из зоны строит-ва ул.Андреевская-1 |  |
| 31 | ТП-2013 п8(2) | 21.02.2019 |  | 1час | Красная-3Б встроенные помещения (откл. аб-та) |  |
| 32 | ТП-330 1СШ-0,4кВ | 26.02.2019 |  | 1 час | Реконструкция по проекту |  |
| 33 | ТП-2113 п1(3), п7(3) | 26.02.2019 |  | 1час | ППР в ВРУ ж\д ул.Первомайская-62А. |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |