# форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 30.07.18. |
| Отчетный период | Июль 2018 год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в июле 2018 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-505 | 01.07.2018 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования |  |
| 2 | ТП-906 | 02.07.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт оборудования |  |
| 3 | ТП-366 | 04.07.2018 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования |  |
| 4 | ТП-606 | 05.07.2018 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования |  |
| 5 | ТП-356 Т-1, 1 СШ-10 кВ | 06.07.2018 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования |  |
| 6 | ТП-831 | 07.07.2018 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования |  |
| 7 | БКТП-1129 | 08.07.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт оборудования |  |
| 8 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 п3(4) | 09.07.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ |  |
| 9 | ТП-257 п3(7,8,9) | 09.07.2018 |  | 1час | замена ARS п3(8) |  |
| 10 | ТП-21, ТП-22 | 10.07.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт оборудования |  |
| 11 | ТП-257 | 11.07.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт оборудования |  |
| 12 | ТП-373 | 12.07.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт оборудования |  |
| 13 | ТП-242 | 13.07.2018 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования |  |
| 14 | ТП-5 1СШ-0,4 кВ, Т-1 п4(3) | 13.07.2018 |  | 1час | Присоединение КЛ-0,4кВ |  |
| 15 | ТП-243 | 14.07.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт оборудования |  |
| 16 | ТП-403 | 15.07.2018 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования |  |
| 17 | ТП-909 | 16.07.2018 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования |  |
| 18 | ТП-79 | 16.07.2018 |  | 1час | Повысить U-е |  |
| 19 | ТП-369 п3(3) | 16.07.2018 |  |  | Замена ВРУ ж\д ул. Ленина-112 |  |
| 20 | ТП-333 | 17.07.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт оборудования |  |
| 21 | ТП-215 п4(2)-ул.Первомайская-52(8 под.) | 17.07.2018 |  | 1час | Включение КЛ-0,4кВ после ремонта |  |
| 22 | ТП-702 п3(1) | 17.07.2018 |  | 1час | Замена ВРУ ж\д Набережная-47 |  |
| 23 | ТП-249 кап.ремонт | 18.07.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт оборудования |  |
| 24 | ТП-702 п3(1) | 19.07.2018 |  | 1час | Замена ВРУ ж\д Набережная-47 |  |
| 25 | ТП-48 | 19.07.2018 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования |  |
| 26 | ТП-547 п6(1) | 19.07.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ ул.Сазонова-Рождественская |  |
| 27 | БКТП-270 | 20.07.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт оборудования |  |
| 28 | ТП-703 п4(4) пр. Советский-110 | 21.07.2018 |  | 1час | замена ВРУ ж\д |  |
| 29 | ТП-702 п3(2), пр. Советский-110 | 21.07.2018 |  | 1час | замена ВРУ ж\д |  |
| 30 | ТП-307 | 23.07.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт оборудования |  |
| 31 | КЛ-0,4кВ ТП-336 п1(4)- - (Ростелеком) Строителей-6 | 23.07.2018 |  | 1час | Включение КЛ-0,4кВ после ремонта |  |
| 32 | ТП-58 | 24.07.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт оборудования |  |
| 33 | ТП-57 - ВЛ-0,4 кВ Мелиоративная | 24-25.07.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ |  |
| 34 | ТП-364 | 25.07.2018 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования |  |
| 35 | ВЛ- 0,4 кв. с ТП № 547 ул. Раменская | 26.07.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ |  |
| 36 | ТП-375 СШ-0,4 кВ п1(1) | 26.07.2018 |  | 1час | замена РПС-250 на РПС-400 |  |
| 37 | КТПН-119 п1(1) | 27.07.2018 |  | 1час | Включение абонента ул.Матуринская-142 |  |
| 38 | ТП-1814 | 27-30.07.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт оборудования РУ-10 кВ |  |
| 39 | ТП-390 п3(3) | 27.07.2018 |  | 1час | Вкл. КЛ-0,4 кВ после ремонта ул.Ленина-101-пр.Московский-38 |  |
| 40 | ТП-115 | 28.07.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт оборудования |  |
| 41 | ТП-831 | 29.07.2018 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования |  |
| 42 | ТП-212 п.4 (1) | 30.07.2018 |  | 1час | Замена ВРУ ж/д Белинского-43 |  |
| 43 | ВЛ-10 кВ ТП-44—ТП-59 | 31.07.2018 |  | 1 час | Кап. ремонт ВЛ-10 кВ |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |