# 0 форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 29.10.2021 |
| Отчетный период | Октябрь 2021 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в октябре 2021года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-1056 РУ-0,4кВ п.8(3,4) | 01.10.2021 |  | 1 час | Переключение с временной на постоянную схему питания строительной площадки |  |
| 2 | ТП-359 РУ-0,4кВ | 03.10.2021 |  | 1час | Прокладка новой КЛ-0,4 и установка нового ВРУ в Б. Доменщиков-48Б |  |
| 3 | ТП-218 РУ-0,4кВ п.7(3),п.3(3) | 03.10.2021 |  | 1час | Работы в ВРУ стоматологической поликлиники |  |
| 4 | ТП-155 | 05.10.2021 |  | 1час | Замена питающих пускателей ДГУ |  |
| 5 | ТП-119 РУ-0,4кВ п.1(1) | 05.10.2021 |  | 1час | Включение нового потребителя по распоряжению |  |
| 6 | ТП-33А 1СШ 10кВ;0,4кВ;Т-1 | 06.10.2021 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 7 | ТП-33А 2СШ 10кВ;0,4кВ;Т-2 | 06.10.2021 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 8 | ТП-503 РУ-0,4кВ 2СШ-0,4кВ | 06.10.2021 |  | 1час | Замена ТТ в п.4(1) |  |
| 9 | ТП-255 РУ-0,4кВ п.1(1), п.4(2), п.7(3) | 06.10.2021 |  | 1час | Замена ВРУ ж/д ул. Краснодонцев-98 |  |
| 10 | ТП-836 п.1(3,4) | 07.10.2021 |  | 1час | Замена ТТ пр. Победы-5А |  |
| 11 | ТП-58 п.3(1,4) | 07.10.2021 |  | 1час | Замена ТТ ул. Пушкинская-5 |  |
| 12 | ТП-368 | 07.10.2021 |  | 1час | Замена масла в Т-1, устранение нагрева на вводе |  |
| 13 | ТП-321 п.2(4) | 07.10.2021 |  | 1час | Замена ВРУ в ж/д ул. Чкалова-14 |  |
| 14 | ТП-2511 2СШ-0,4кВ | 07.10.2021 |  | 1час | Подключение КЛ-0,4кВ в п.8(3) по ТУ |  |
| 15 | ТП-113 п.8(3),п.9(3) | 07.10.2020 |  | 1час | Замена ТТ ул. Окинина-5 |  |
| 16 | ТП-100 РУ-0,4кВ | 08.10.2021 |  | 1час | Подключение КЛ-0,4кВ по проекту: «Соляной сад» |  |
| 17 | ТП-1036 п.1(12),п.2(2) | 08.10.2021 |  | 1час | Замена эл. счетчика на ж/д ул. Раахе-48 |  |
| 18 | ТП-452 | 08.10.2021 |  | 1час | Устранение дефектов в ТП |  |
| 19 | ТП-49 п.1(4) | 08.10.2021 |  | 1час | Ремонтные работы на рубильнике в ВРУ ж/д ул. Молодежная-23 |  |
| 20 | ТП-840,841 | 09.10.2021 |  | 1час | Включение КЛ-0,4кВ по распоряжению |  |
| 21 | ТП-376 п.3(1) | 11.10.2021 |  | 1час | Замена ТТ ул. Ломоносова-41А |  |
| 22 | ТП-382 РУ-0,4 п.2(1); п.3(2,3) | 11.10.2021 |  | 1час | Замена ВРУ ж/д ул. Ленина-128 |  |
| 23 | ТП-329 п.4(3) | 11.10.2021 |  | 1час | Замена ВРУ ж/д ул. Бардина-15 |  |
| 24 | ТП-329 п.4(2);ТП-300 п.4(1),п.5(1) | 11.10.2021 |  | 1час | Для обеспечения мер ТБ при замене ВРУ ж/д ул. Бардина-15 |  |
| 25 | ТП-402 п.2(3),ТП-403 п.2(3) | 12.10.2021 |  | 1час | Вывод в ремонт КЛ-0,4кВ между ж/д ул. М. Горького-87--д/сад ул. Вологодская-52 |  |
| 26 | ТП-183 п.4(4) | 12.10.2021 |  | 1час | Вывод в ремонт КЛ-0,4кВ между ж/д ул. Краснодонцев-70--ул. Краснодонцев-74 |  |
| 27 | ТП-201 п.3(4) | 13.10.2021 |  | 1час | Замена ТТ ул. Химиков-8А |  |
| 28 | ТП-606 п.1(3),п.6(1) | 13.10.2021 |  | 1час | Замена ТТ пр. Советский-119А |  |
| 29 | ТП-120 п.6(3) | 13.10.2021 |  | 1час | Включение КЛ-0,4кВ после ремонта, вывод в ремонт КЛ-0,4кВ ТП-120 п.1(1) на ВРУ ж/д ул. Пионерская-23В |  |
| 30 | ТП-1147 1СШ-0,4кВ | 14.10.2021 |  | 1час | Подключение КЛ-0,4кВ на объект: строительство здравоохранения, по ТУ. |  |
| 31 | ТП-135 | 14.10.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 32 | ТП-73 п.2(4) | 14.10.2021 |  | 1час | Замена ТТ пр. Советский-21 |  |
| 33 | ТП-338 п.3(1),п.6(2) | 14.10.2021 |  | 1час | Замена ТТ ул. Андреевская-6 |  |
| 34 | ТП-501 п.1(4); ТП-173 п.1(3) | 15.10.2021 |  | 1час | Замена ТТ пр. Победы-33; замена ТТ ул. Леднева-11 |  |
| 35 | ТП-833 п.3(1),п.4(4) | 15.10.2021 |  | 1час | Замена ТТ пр. Победы-22 |  |
| 36 | ВЛ-10кВ ЛР у оп.№50 ТП-1819,1820 | 15.10.2021 |  | 1час | Обеспечение мер ТБ при производстве работ |  |
| 37 | ТП-904 РУ-0,4кВ АВ на ПР | 15.10.2021 |  | 1час | Подключение потребителя по ТУ |  |
| 38 | ТП-120 п.1(1),п.6(3) | 15.10.2021 |  | 1час | Включение КЛ-0,4кВ после ремонта на ВРУ ж/д ул. Пионерская-23В |  |
| 39 | РУ-0,4кВ ТП-389 | 18.10.2021 |  | 1час | Подключение вновь проложенных КЛ-0,4кВ на д/сад пр. Московский-42 |  |
| 40 | ТП-358 | 18.10.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 41 | ТП-341 п.1(2),п.3(2) | 18.10.2021 |  | 1час | Замена ТТ ул. Парковая-7 |  |
| 42 | ТП-507 п.1(4),п.6(3) | 19.10.2021 |  | 1час | Замена ТТ ул. М. Горького-85А(магазин) |  |
| 43 | ТП-46 АВ в РУ-0,4кВ на ПР | 19.10.2021 |  | 1час | Подключение потребителя по ТУ |  |
| 44 | ТП-93 РУ-10кВ;Т-1,2 | 19.10.2021 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 45 | ТП-802 п.6(3),п.8(3) | 19.10.2021 |  | 1час | Замена ТТ на ТЦ «Каравай» пр. Советский-75 |  |
| 46 | ТП-1 | 20.10.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 47 | ТП-381 п.2(1) | 20.10.2021 |  |  | Замена ТТ ул. Жукова-3А |  |
| 48 | ТП-74 РУ-0,4кВ | 21.10.2021 |  | 1час | Подключение потребителя по ТУ |  |
| 49 | ТП-191 2СШ-0,4кВ | 21.10.2021 |  | 1час | Подключение потребителя по ТУ |  |
| 50 | ТП-353 п.1(2) ШР | 21.10.2021 |  | 1час | Ремонт кожуха ШР ул. Ленина-90 |  |
| 51 | Рубильник на оп.№1 ВЛ-0,4кВ(ТП-1031 п.3(4)) в сторону ул. Раахе | 21.10.2021 |  | 1час | Проведение работ по проекту: "Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Батюшкова". |  |
| 52 | ТП-833 п.3(1),п.4(4) с п.3(1) | 21.10.2021 |  | 1час | Ошиновка КЛ-0,4кВ в ВРУ пр. Победы-22 |  |
| 53 | ТП-71 | 22.10.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 54 | Рубильник на оп.№7 ВЛ-0,4кВ(ТП-1031 п.6(3)) в сторону ул. Раахе | 22.10.2021 |  | 1час | Проведение работ по проекту: "Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Батюшкова". |  |
| 55 | ЛРНД на оп. №31, (ТП-136,136А,136Б,1818) | 22.10.2021 |  | 1час | Монтаж ЛР на оп.№44,48, в связи с работами по проекту: "реконструкция ВЛ-10кВ ф. "Ивачево"" |  |
| 56 | РП-29 4СШ-0,4кВ | 25.10.2021 |  | 1час | Подключение потребителя по ТУ |  |
| 57 | РП-29 3СШ-0,4кВ | 25.10.2021 |  | 1час | Подключение потребителя по ТУ |  |
| 58 | ТП-833 п.3(1),п.4(4) | 26.10.2021 |  | 1час | «Ошиновка» КЛ-0,4кВ в ВРУ пр. Победы-22 с п.3(1),проводились работы по выполнению ТУ для подключения здания управы |  |
| 59 | ТП-544 п.3(4) | 26.10.2021 |  | 1час | Монтаж ШУ по ТУ |  |
| 60 | ТП-321 АВ на ПР | 26.10.2021 |  | 1час | Обрезка деревьев по заявке УК |  |
| 61 | ТП-344 | 26.10.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 62 | ТП-2510 | 27.10.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 63 | ТП-402 п.2(4),ТП-403 п.3(1) | 27.10.2021 |  | 1час | Восстановление изоляции на КЛ-0,4кВ в ВРУ ж/д ул. Вологодская-50А |  |
| 64 | ТП-57 п.2(4) | 27.10.2021 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на ИЖД |  |
| 65 | ТП-215 | 28.10.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 66 | ТП-248 п.2(4),п.5(3) | 29.10.2021 |  | 1час | Для обеспечения мер ТБ при работах на кабельных линиях в ВРУ ж/д ул. Беляева-32 |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |