# форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 29.02.2024 |
| Отчетный период | февраль 2024год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в феврале 2024 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1СШ-10кВ ТП-31 | 01.02.2024 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 2 | 2СШ-10кВ ТП-31 | 01.02.2024 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 3 | ТП-171 п.3(4), ТП-172 п.3(4) | 01.02.2024 |  | 1час | Вывод в ремонт КЛ-0,4кВ и ремонта 0 поводка. |  |
| 4 | ТП-1143 ВРУ школы | 01.02.2024 |  | 1час | Устранение нагревов в ВРУ школы №40 ул. Любецкая, д.19 |  |
| 5 | ТП-61 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 02.02.2024 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 6 | ТП-809 п.6(1) РУ-0,4 кВ | 02.02.2024 |  | 1час | Монтаж т\тока и эл.счетчика на ТП-809 по ТУ-2121/23 |  |
| 7 | ТП-96 РУ-0,4кВ п.1(3) | 02.02.2024 |  | 1час | Замена АВ на ТП |  |
| 8 | ТП-314 п.6(1,2) | 02.02.2024 |  | 1час | Устранение замечаний в ВРУ Школы №3 пр.Строителей, 11Б |  |
| 9 | ТП- 178 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 03.02.2024 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 10 | ТП-390 п.2(3), ТП-78 п.2(3) | 03.02.2024 |  | 1час | Устранение замечаний в ВРУ Школы №20 ул. Ленина, д.111 |  |
| 11 | 2СШ-0,4кВ ТП-122 | 03.02.2024 |  | 1час | Замена рубильника п.7(4)и ремонта концевой заделки п.7(4). |  |
| 12 | ТП-1811 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 04.02.2024 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 13 | ТП-43 ВРУ гимназии | 04.02.2024 |  | 1час | Устранение нагревов в ВРУ гимназии №8 ул. Матуринская, д.58 |  |
| 14 | ТП-300 п.1(3), п.4(1), п.5(1) | 05.02.2024 |  | 1час | Включение КЛ-0,4кВ после ремонта ул. Бардина,д.3 - ул. Бардина,д.5 Омон |  |
| 15 | ТП-809 п.2(2) РУ-0,4 кВ | 05.02.2024 |  | 1час | Монтаж т/тока и ПУ по ТУ-2121/23 на ТП-809 и установка ПУ на вводе. |  |
| 16 | ТП-25 пан.3(4) | 05.02.2024 |  | 1час | Замена т\тока и эл.счетчика (спорткомплекс) |  |
| 17 | ТП-1820 РУ-10кВ; РУ-0,4кВ;Т-1 | 05.02.2024 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 18 | ТП-179 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 06.02.2024 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 19 | ТП-802 ШР-802.2 | 06.02.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчиков на светофор |  |
| 20 | ТП-104 п.1(2,3) | 06.02.2024 |  | 1час | Включение КЛ-0,4кВ после ремонта ул. Пионерская,д.27 общежитие 1этаж. - ТП-104 п.1(3) |  |
| 21 | ТП-82 п.1(2) | 06.02.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика на Кирилловском ш.,78Б |  |
| 22 | ТП-832 п.3(1) | 06.02.2024 |  | 1час | Устранение нагревов в ВРУ школы №4 ул. Вологодская,д.23/1 |  |
| 23 | КТП-19 РУ-10кВ;Т-1 | 07.02.2024 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 24 | ТП-909 п.3(2) | 07.02.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика на ул. Социалистической,25. |  |
| 25 | ТП-909 п.1(1) | 07.02.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика на ул. Ленина,35. |  |
| 26 | ТП-909 п.3(1),п.7(1) | 07.02.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика на ул. Социалистическая,38(ПНС) |  |
| 27 | ТП-909 п.1(1) | 07.02.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика на ул.Социалистческой,29. |  |
| 28 | ТП-909 п.10(3) | 08.02.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика на ул. Социалистической,40. |  |
| 29 | ВЛ-0,4кВ ТП-909 п.11(4) | 08.02.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчиков на пр. Советском,30Б(столовая,гараж) |  |
| 30 | ТП-909 п.10(2) | 08.02.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика ул. Ленина,29. |  |
| 31 | ТП-909 ШР-909.2 | 08.02.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика пр.Советский,16. |  |
| 32 | ТП-909 п.10(1) | 08.02.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчиков на ул. Ленина,46. |  |
| 33 | ТП-909 п.11(1),п.8(1) | 09.02.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчиков на пр. Советском,26 |  |
| 34 | ТП-145 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 09.02.2024 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 35 | ТП-25 п.3(1,2) | 09.02.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчиков на ул. Труда,3(ФОК) |  |
| 36 | ТП-909 п.6(1) | 09.02.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика на ул. Ленина,33А. |  |
| 37 | 2СШ-0,4кВ ТП-330 | 09.02.2024 |  | 1час | Монтаж систем мониторинга качества атмосферного воздуха (бурение отверстий для прокладки и подключения кабеля)(по заявке) |  |
| 38 | ТП-909 ШР-909.2 | 09.02.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика пр.Советский,18 |  |
| 39 | ТП-909 п.3(4) | 09.02.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика ул. Коммунистов,25(гараж) |  |
| 40 | ТП-909 п.4(2) | 09.02.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика и т\тока на ул. Коммунистов,24. |  |
| 41 | ТП-909 п.6(4) | 09.02.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика и т\тока на ул. Социалистической,32. |  |
| 42 | ТП-909 п.10(4) | 09.02.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика и т\тока на пр. Советском,28 |  |
| 43 | ТП-171 п.3(4), ТП-172 п.3(4) | 09.02.2024 |  | 1час | Включение КЛ-0,4кВ после ремонта ул. Боршодская, д.16ТП-171 п.3(4) |  |
| 44 | ТП-15 п.7(3), п.3(4) | 09.02.2024 |  | 1час | Устранение нагревов в ВРУ школы №11 пр. Луначарского-44 |  |
| 45 | ТП-1813 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 10.02.2024 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 46 | ТП-182 ВРУ школы | 10.02.2024 |  | 1час | Устранение нагревов в ВРУ Школы №10 ул. Краснодонцев, д.66 |  |
| 47 | ТП-226 п.1(3,4) | 11.02.2024 |  | 1час | Устранение нагревов в ВРУ Школы №5 ул. Юбилейная, д.9 |  |
| 48 | ТП-13 РУ-10кВ Т-1,Т-2 | 11.02.2024 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 49 | ТП-909 п.1(3), п.8(4) | 12.02.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика на ул. Социалистической,48/33. |  |
| 50 | ТП-909 П.9(1) | 12.02.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика на ул. Социалистическая,28(музей) |  |
| 51 | ТП-408 п.1(4) | 12.02.2024 |  | 1час | Замена ВРУ в ж/д ул. Вологодская,д.20 (по заявке УК) |  |
| 52 | ТП-909 п.7(3), п.9(3) | 12.02.2024 |  | 1час | Замена т\тока и эл.счетчика на Ленина,11(маг-н) |  |
| 53 | ТП-4 п.1(3,4) | 12.02.2024 |  | 1час | Замена ВРУ на новую на ул. Белинского, д.15(по заявке) |  |
| 54 | ТП-909 ШР-909.2 | 12.02.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчиков и т\тока на пр. Советском,30А(музей) |  |
| 55 | ТП-2317 2СШ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-2 | 12.02.2024 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 56 | ТП-96(гашение) | 13.02.2024 |  | 1час | Переключение ПБВ на тр-ре на 1 ступень вниз. |  |
| 57 | ТП-909 п.1(4), п.3(3) | 13.02.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика и т\тока на ул. Ленина,5А |  |
| 58 | ТП-1613 1СШ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 13.02.2024 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 59 | РП-24 п.10(3) | 13.02.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика на пл.Химиков(Управа) |  |
| 60 | ТП-909 п.1(1) | 13.02.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика на ул. Социалистическая,27. |  |
| 61 | ТП-86 п.6(1) | 13.02.2024 |  | 1час | Выполнение переключений после выноса ВЛ-0,4кВ (по заявке) |  |
| 62 | ТП-1613 2СШ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-2 | 13.02.2024 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 63 | ТП-171 п.3(4), ТП-172 п.3(4) | 13.02.2024 |  | 1час | Вывод в ремонт КЛ-0,4кВ ул. Боршодская, д.16 ТП-171 п.3(4) |  |
| 64 | ТП-52 РУ-0.4 кВ ввод(+отходящие потребители.) | 13.02.2024 |  | 1час | Замена т\тока и эл.счетчика |  |
| 65 | ТП-108 яч.5 | 13.02.2024 |  | 1час | Опробование отключения ЛР-10кВ, при комиссии по приемке новой ТП.(гашение ТП-52, ТП-52Б) |  |
| 66 | ТП-909 ШР-909.1 | 14.02.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика на пр.Советский,22 |  |
| 67 | ТП-909 п.11(2) | 14.02.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика ул.Социалистическая,33 |  |
| 68 | БКТП-Мост2 | 14.02.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика на подсветка моста |  |
| 69 | РП-24 п.4(4) | 15.02.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика на Туалетны модуль(пл.Химиков) |  |
| 70 | РП-24 1ПР | 15.02.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчиков ИТС;Инф.табло (Победы,100) |  |
| 71 | ТП-1813 п.1(4) | 15.02.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика ул. Краснодонцев,118(гараж) |  |
| 72 | ТП-314 п.6(1,2) | 15.02.2024 |  | 1час | Устранение нагревов в ВРУ Школа №3 ул. Строителей, д.13Б |  |
| 73 | РП-24 п.3(3) | 16.02.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчиков газетные киоски(пр.Победы,100) |  |
| 74 | ТП-33 1СШ в РУ-0,4кВ;Т-1 | 16.02.2024 |  | 1час | Капитальный ремонт (без СШ-10кВ) |  |
| 75 | РП-24 п.7(3,4) | 16.02.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчиков кафе Дача(Победы,100) |  |
| 76 | РП-24 п.4(2) | 16.02.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика на светодиодный экран(с РП-24) |  |
| 77 | ТП-909 п.1(2),п.9(4): | 16.02.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчиков и т/тока на ул. Коммунистов,22. |  |
| 78 | ТП-33 2СШ в РУ-0,4кВ;Т-2 | 16.02.2024 |  | 1час | Капитальный ремонт (без СШ-10кВ) |  |
| 79 | ТП-832 п.1(4) | 16.02.2024 |  | 1час | Устранение нагревов в ВРУ Школы №22 ул. Вологодская, д.21 |  |
| 80 | ТП-362 п.3(4) | 17.02.2024 |  | 1час | Замена ВРУ в ж/д ул. Металлургов, д.23 (по заявке ТСЖ) |  |
| 81 | ТП-907 п.8(1) | 17.02.2024 |  | 1час | Замена вводного рубильника в ВРУ ул. Социалистическая, д.50 ООО "Шексна-Мастер |  |
| 82 | РП-11 ВРУ библиотеки | 18.02.2024 |  | 1час | Устранение нагревов в ВРУ ул. Архангельская 7А |  |
| 83 | ТП-2317 1СШ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 18.02.2024 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 84 | ТП-349 2СШ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-2 | 20.02.2024 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 85 | ТП-802 ШР-802.2 | 20.02.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика на пр.Победы/пр.Советский(тр-р обогрева автоматической стрелки) |  |
| 86 | РП-24 п.3(2) | 20.02.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика на т\п пр. Победы,104 |  |
| 87 | ТП-25 п.4(2) | 20.02.2024 |  | 1час | Замена т/тока и эл.счетчика на ул. Труда,1(техникум) |  |
| 88 | ТП-2312 1СШ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 21.02.2024 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 89 | РП-24пан.3(4) ЩСН ввод1 | 21.02.2024 |  | 1час | Замена т\тока и эл.счетчика |  |
| 90 | ТП-10610 п.1(4) | 21.02.2024 |  | 1час | Замена вводного рубильника на опоре №13 |  |
| 91 | БКТП-10511 п.2(7) | 21.02.2024 |  | 1час | Замена ВРУ нежилого здания пр. Шекснинский, д47 |  |
| 92 | ТП-2312 2СШ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-2 | 21.02.2024 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 93 | ТП-805 п.2(4),п.6(3): | 22.02.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика на ул. Ленина,61(Фото-салон) |  |
| 94 | ТП-204 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 22.02.2024 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 95 | ТП-832 п.1(6) | 22.02.2024 |  | 1час | Устранение нагревов в ВРУ школы №22 ул. Вологодская, д. 21 |  |
| 96 | ТП-61 ШР1 | 24.02.2024 |  | 1час | Подключение кабеля ул. Боршодская, д.12 ФОК (по проекту) |  |
| 97 | ТП-314 п.6(1,2) | 24.02.2024 |  | 1час | Устранение нагревов в ВРУ школы №3 пр. Строителей, д. 11Б |  |
| 98 | РП-11 ВРУ библиотеки | 25.02.2024 |  | 1час | Устранение нагревов в ВРУ библиотеки №8 ул. Архангельская д.7-7А |  |
| 99 | ВЛ-0,4кВ БКТП-1002 п.1(2) | 26.02.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика на ул. Матуринской,140 |  |
| 100 | ТП-45 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 26.02.2024 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 101 | РП-24 РУ-0,4 кВ п.7(1) ввод на ЩСН2 | 26.02.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика и т/тока |  |
| 102 | ТП-909 п.6(1) | 26.02.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика на ул. Ленина,33(гараж) |  |
| 103 | РП-24 РУ-0,4 кВ п.2 | 26.02.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика и т\тока на Победы,100-ДК Аммофос( +БСС) |  |
| 104 | ТП-1611 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 27.02.2024 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 105 | ТП-331 п.5(1) | 27.02.2024 |  | 1час | Замена т/тока на ул. Мамлеева,3(магнит) |  |
| 106 | РП-24 РУ-0,4 кВ п.8 | 27.02.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика и т/тока на пр.Победы,100 ДК Аммофос(+БСС) |  |
| 107 | ТП-99 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 28.02.2024 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 108 | ТП-82 п.3а(4): | 28.02.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика и т/тока на Кирилловском ш.,76Д |  |
| 109 | ТП-807 п.3(2), п.5(2) | 28.02.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчиков на ул. Ленина,68(маг-н) |  |
| 110 | ТП-91 п.3(3) | 28.02.2024 |  | 1час | Ремонт ВРУ и замене вводного рубильника ул. Боршодская, д.6(по заявке). |  |
| 111 | ТП-219 п.8(3) | 28.02.2024 |  | 1час | Ремонтные работы в ВРУ ул. Архангельская, д.17Д АЗС№3. |  |
| 112 | ТП-82 п.4(4) | 28.02.2024 |  | 1час | Установка контрольного эл.счетчика на Кириллвском ш.,76Ж |  |
| 113 | ТП-25 п.1(4),п.4(3) | 28.02.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчиков и т\тока на ул. Труда,1(Мастерские) |  |
| 114 | ТП-11 п.3(4), для производства | 28.02.2024 |  | 1час | Замена АВ согласно проекта.ул. Гоголя, д.45 |  |
| 115 | ВРУ, ул. Менделеева, д.3 ж/д подвал 3 под. пан.ШР ф.2 . . ВРУ г., ул. Менделеева, д.1 ж/д 2 подъезд подвал пан.1 ф.2 | 28.02.2024 |  | 1час | Трассировка КЛ-0.4 кВ |  |
| 116 | ТП-136 РУ-0,4кВ п.1(3) | 28.02.2024 |  | 1час | Замена РПС |  |
| 117 | ТП-236 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 29.02.2024 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 118 | ТП-11 п.3(4) | 29.02.2024 |  | 1час | Прокладка КЛ-0,4кВ от ТП-11 до ВРШ нежилого помещения ул. Гоголя, д.45. |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |