# форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования |  |
| Отчетный период | 2014 год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в сентябре 2014 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | РП-1 яч.15 | 01.09.14-02.09.14 |  | 1час | Капитальный ремонт МВ |  |
| 2 | ТП-105.7 | 01.09.14 |  | 1час | Текущий ремонт ТП |  |
| 3 | ТП-102.4 | 02.09.14 |  | 1час | Текущий ремонт ТП |  |
| 4 | ТП-102.3 | 02.09.14 |  | 1час | Текущий ремонт ТП |  |
| 5 | РП-1 яч.17 | 03.09.14-04.09.14 |  | 1час | Капитальный ремонт МВ |  |
| 6 | ТП-102.2 | 03.09.14 |  | 1час | Текущий ремонт ТП |  |
| 7 | ТП-114.4 | 04.0914 |  | 1час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 8 | ТП-114.5 | 04.09.14 |  | 1час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 9 | ТП-122 | 05.09.14 |  | 1час | Монтаж АВ №2 |  |
| 10 | РП-1 яч.18 | 08.09.14 |  | 1час | Капитальный ремонт МВ |  |
| 11 | ТП-114.12 | 08.09.14 |  | 1час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 12 | РП-1 яч.18 | 09.09.14 |  | 1час | Капитальный ремонт МВ |  |
| 13 | ТП-124 | 09.09.14 |  | 1час | Монтаж САВ |  |
| 14 | ТП-501 яч.4 | 09.09.14 |  | 1час | Замена РВ на ВН |  |
| 15 | РП-25 РУ 0,4кВ | 10.09.14 11.09.14 |  | 1час | Монтаж АВ №2 |  |
| 16 | ТП-509 яч.2 | 11.09.14 |  | 1час | Замена РВ на ВН |  |
| 17 | РП-1 яч.2 | 15.09.14 |  | 1час | Капитальный ремонт МВ |  |
| 18 | ТП-507 яч.4 | 15.09.14 |  | 1час | Замена РВ на ВН |  |
| 19 | ТП-120 | 15.09.14 |  | 1час | Монтаж АВ№2 |  |
| 20 | РП-1 яч.7 | 16.09.14 |  | 1час | Капитальный ремонт МВ |  |
| 21 | ТП-120 | 16.09.14 |  | 1час | Монтаж АВ №2 |  |
| 22 | ТП-801 яч.1 | 17.09.14 |  | 1час | Замена РВ на ВН |  |
| 23 | ТП-844 яч.2 | 18.09.14 |  | 1час | Замена РВ на ВН |  |
| 24 | РП-15 яч.4 | 20.09.14 |  | 1час | Капитальный ремонт МВ |  |
| 25 | РП-15 яч.2а | 20.09.14 |  | 1час | Капитальный ремонт МВ |  |
| 26 | ТП-1610 яч.1 | 20.09.14 |  | 1час | Замена РВ на ВН |  |
| 27 | РП-15 яч.5 | 23.09.14 |  | 1час | Капитальный ремонт МВ |  |
| 28 | РП-15 яч.10 | 23.09.14 |  | 1час | Текущий ремонт МВ |  |
| 29 | ТП-1610 яч.6 | 23.09.14 |  | 1час | Замена РВ на ВН |  |
| 30 | ТП-366 | 23.09.14 |  | 1час | Замена КЛ 10кВ на Т1 |  |
| 31 | РП-15 яч.9 | 24.09.14 |  | 1час | Капитальный ремонт МВ |  |
| 32 | РП-15 яч.12 | 24.09.14 |  | 1час | Текущий ремонт МВ |  |
| 33 | ТП-2314 яч.2 | 24.09.14 |  | 1час | Замена РВ на ВН |  |
| 34 | РП-15 яч.8 | 25.09.14 |  | 1час | Текущий ремонт МВ |  |
| 35 | РП-15 яч.7 | 25.09.14 |  | 1час | Капитальный ремонт МВ |  |
| 36 | ТП-2315 яч.3 | 25.09.14 |  | 1час | Замена РВ на ВН |  |
| 37 | ТП-331 яч.3 | 26.09.14 |  | 1час | Замена РВ на ВН |  |
| 38 | РП-15 яч.13 | 29.09.14 |  | 1час | Капитальный ремонт МВ |  |
| 39 | ТП-114.1 | 29.09.14 |  | 1час | Текущий ремонт ТП |  |
| 40 | РП-15 яч.14 | 30.09.14 |  | 1час | Текущий ремонт МВ |  |
| 41 | ТП-114.2 | 30.09.14 |  | 1час | Текущий ремонт ТП |  |
| 42 | ТП-114.10 | 30.09.14 |  | 1час | Текущий ремонт ТП |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |