# форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 26.02.2021 |
| Отчетный период | февраль 2021год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в феврале 2021 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-86 | 01.02.2021 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 2 | ТП-1024 п.1(3) | 01.02.2021 |  | 1час | Проведение работ по ревизии ВРУ встроенных помещений ул. Батюшкова-3 |  |
| 3 | ТП-911 | 01.02.2021 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 4 | ТП-389 п.3(1,2) | 02.02.2021 |  | 1час | Подключение КЛ-0,4кВ для временного электроснабжения пр. Московский-42 (д/с №86) |  |
| 5 | ТП-9 | 02.02.2021 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 6 | ТП-404 | 02.02.2021 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 7 | ТП-235 п.1(3) | 02.02.2021 |  | 1час | Замена ТТ в ж/д пр. Победы-188 |  |
| 8 | ТП-127 | 03.02.2021 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 9 | ТП-180 | 03.02.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 10 | ТП-703 п.3(3) | 03.02.2021 |  | 1час | Замена ТТ в ж/д пр. Победы-69 (аварийно) |  |
| 11 | ТП-68 | 04.02.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 12 | ТП-364 рубильник на оп.№13 | 04.02.2021 |  | 1час | Замена ТТ в ж/д ул. Вологодская-10 |  |
| 13 | ТП-2013 п.9(2) | 04.02.2021 |  | 1час | Замена эл. счетчика ул. Красная-1Г |  |
| 14 | РП-6 п.2(1) | 05.02.2021 |  | 1час | Демонтаж контрольного учета |  |
| 15 | ТП-108 п.1(2) | 05.02.2021 |  | 1час | Демонтаж контрольного учета |  |
| 16 | ТП-134 п.6(4); ТП-82 п.3(2) | 08.02.2021 |  | 1час | Замена ТТ на АЗС Северное ш.-41Б; Кирилловское ш.-74Б |  |
| 17 | ТП-46 п.3(2); ТП-404 п.5(3) | 08.02.2021 |  | 1час | Замена ТТ на АЗС пр. Победы-89А; ул. Маяковского-26А |  |
| 18 | ТП-801 п.8(3,4) | 09.02.2021 |  | 1час | Замена ТТ ул. Ленина-52А |  |
| 19 | ТП-384 п.3(2) | 09.02.2021 |  | 1час | Замена ТТ д/с ул. Гагарина-16А |  |
| 20 | ТП-172 п.1(2) | 10.02.2021 |  | 1час | Замена ТТ ул. Боршодская-22А (автоцентр) |  |
| 21 | ТП-230 п.1(1); ТП-238 п.1(3);п.7(2); ТП-49 п.1(4) | 10.02.2021 |  | 1час | Замена ТТ на д/д ул. К.Белова-37А, на д/с ул. Молодежная-21А |  |
| 22 | РП-14 п.6(2) | 11.02.2021 |  | 1час | Замена ТТ на кафе пр. Советский-35 |  |
| 23 | ТП-362 п.2(1); ТП-63 п.2(2) | 11.02.2021 |  | 1час | Замена ТТ на ул. Ленина-110В-офисное здание, на пер. Каменный-7-офисное здание |  |
| 24 | ТП-ДКМ п.1(1);п.2(1);п.7(1);п.8(1) | 12.02.2021 |  | 1час | Установка приборов учета |  |
| 25 | ТП-2016 п.7(3,4) | 12.02.2021 |  | 1час | Замена ТТ на торговый центр ул. Гоголя-44А |  |
| 26 | ТП-808 п.3(2) | 15.02.2021 |  | 1час | Замена ТТ на торговый центр пр. Победы-60 |  |
| 27 | ТП-1612 п.3(1) | 15.02.2021 |  | 1час | Замена ТТ на офис ул. Тимохина-12Б |  |
| 28 | ТП-329 РУ-0,4кВ п.4 (4) | 18.02.2021 |  | 1час | Ревизия КЛ-0,4кВ в ВРУ ж/д ул. Бардина д.13 |  |
| 29 | ТП-837 п.6(2); ТП-181 п.1(4) | 18.02.2021 |  | 1час | Замена ТТ на пр. Победы-18А, на кафе ул. Архангельская-100 |  |
| 30 | РП-14 п.7(1,3);п.8(3,4) | 19.02.2021 |  | 1час | Замена ТТ на пр. Советский-39 |  |
| 31 | ТП-1141 п.7 ф.(1) | 19.02.2021 |  | 1час | Включение в работу после ремонта КЛ-0,4кВ в ж/д ул. Любецкая-31/22 |  |
| 32 | ТП-831 п.1(1); ТП-833 п.6(2) | 20.02.2021 |  | 1час | Включение в работу после ремонта КЛ-0,4кВ ул. Сталеваров-74--пр. Победы-19. |  |
| 33 | РП-24 п.7(3,4) | 20.02.2021 |  | 1час | Замена ТТ пр. Победы-100-кафе |  |
| 34 | ТП-66 п.2(3) | 20.02.2021 |  | 1час | Замена ТТ на СТО ул. Добролюбова-1 |  |
| 35 | ТП-177 п.1(3) | 25.02.2021 |  | 1час | Замена ВРУ в ж/д ул. Леднева-1 |  |
| 36 | 2СШ-0,4кВ ТП-1031 | 25.02.2021 |  | 1час | Замена рубильника и заводка КЛ-0,4кВ в п.7(2) |  |
| 37 | ТП-1144 п.2(3); п.6(3) | 26.02.2021 |  | 1час | Ревизия ВРУ ул. Наседкина-12 |  |
| 38 | РП-3 2СШ РУ-10кВ- | 26.02.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |