# форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 28.08.18. |
| Отчетный период | Август 2018 год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в августе 2018 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-54 яч 1 | 04.08.2018 |  | 1час | замена изолятора ВН |  |
| 2 | ТП-58 | 05.08.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт оборудования |  |
| 3 | ТП-236 п1(4)---пр.Победы-208 | 05.08.2018 |  | 1час | Включение КЛ-0,4кВ после ремонта пр.Победы-208---ТП-236 п1(4) |  |
| 4 | ТП-15 п1(4), п7(1) | 06.08.2018 |  | 1час | замена ВРУ ж\д пр. Советский-111 |  |
| 5 | ТП-58 | 07.08.2018 |  | 1час | Отключение для ремонта помещения РУ-10 кВ |  |
| 6 | ВЛ-0,4 кВ Загородная ТП-547 п6(2) | 08.08.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ |  |
| 7 | ТП-113 | 09.08.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт оборудования |  |
| 8 | ТП-51 | 10.08.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт оборудования |  |
| 9 | ТП-366 п3(2) | 10.08.2018 |  | 1час | замена приборов учета |  |
| 10 | ТП-44 | 10.08.2018 |  | 1час | заводка новых КЛ-0,4кВ в РУ-0,4 кВ |  |
| 11 | ТП-15 | 11.08.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт оборудования |  |
| 12 | ТП-371 | 12.08.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт оборудования , устранение нагрева контактов |  |
| 13 | ТП-843 | 13.08.2018 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования |  |
| 14 | ТП-808 | 14.08.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт оборудования |  |
| 15 | ТП-216 | 15.08.2018 |  | 1час | устранение нагрева контакта на вводе РЕ-1000 Т-1 |  |
| 16 | ТП-547 п3(2) | 15.08.2018 |  | 1 час | для переключений по восстановлению нормальной схемы ТП-547 п3(8) |  |
| 17 | ТП-830 | 15.08.2018 |  | 1 час | замена РПС-250 на РПС-400 п3(1) |  |
| 18 | ТП-801 1СШ-0,4 кВ, Т-1, | 16.08.2018 |  | 1час | для устранения нагрева контакта п1(2) |  |
| 19 | ТП-547 п3(3) | 16.08.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ |  |
| 20 | ТП-702 п3(2), ТП-703 п4(4). | 17.08.2018 |  | 1час | Для замены ВРУ ж/д пр. Советский-108 |  |
| 21 | ТП-175 2СШ-0,4 кВ п6(2) | 17.08.2018 |  | 1 час | замена РПС-250 на РПС-400 |  |
| 22 | ТП-218 | 18.08.2018 |  | 1 час | Текущий ремонт оборудования |  |
| 23 | ТП-217 2 СШ-0,4 кВ | 19.08.2018 |  | 1час | устранение нагрева контактов п6(4) |  |
| 24 | ТП-206 | 20.08.2018 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования |  |
| 25 | БКТП-26 | 21.08.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт оборудования |  |
| 26 | ТП-1057 | 22.08.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт оборудования |  |
| 27 | ТП-547 п3(2) ВЛ-0,4кВ Новосельская | 23.08.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ |  |
| 28 | ТП-509 | 23.08.2018 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования |  |
| 29 | ТП-1149 | 24.08.2018 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования |  |
| 30 | ТП-256 | 25.08.2018 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования |  |
| 31 | БКТП-270 | 27.08.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт оборудования |  |
| 32 | ТП-4 | 28.08.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт оборудования |  |
| 33 | РП-12 1с.ш.10кВ и Т-1 | 29.08.2018 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования |  |
| 34 | РП-12 2с.ш.10кВ, Т-2, РУ-04кВ | 30.08.2018 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования |  |
|  | ТП-370 | 31.08.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт оборудования |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |