# Форма 1.6

# (рекомендуемая)

# Сроки опубликования: ежеквартально

МУП «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 01.01.2021 |
| Отчетный период | 4 квартал 2020 год |

| № п/п | Месяц | Отключение | Включение | Причины аварии по итогам расследования | Противоаварийные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дата | время | дата | время |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | октябрь | 10 | 20:53 | 10 | 22:02 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-1144 -ТП-1145 | в/в испытания оборудования |
| 2 | октябрь | 28 | 09:55 | 28 | 09:55 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП-9-РП-5 каб. В | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 3 | октябрь | 28 | 09:54 | 28 | 09:54 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП-9 -РП-27А каб.А | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 4 | октябрь | 29 | 10:36 | 29 | 11:38 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-173 - ТП-175 действия сторонней организации | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт |
| 5 | ноябрь | 09 | 02:41 | 09 | 03:35 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-256 - ТП-258 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 6 | ноябрь | 30 | 02:45 | 30 | 03:20 | Повреждение КЛ-10кВ ТП -51 - ТП-134 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 7 | декабрь | 02 | 18:56 | 02 | 19:42 | Повреждение КЛ-10кВ ТП –811 - ТП-805 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 8 | декабрь | 10 | 20:11 | 10 | 21:05 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-61 -ТП-2ПАП | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 9 | декабрь | 22 | 13:45 | 22 | 13:45 | Повреждение КЛ-10кВ ПС -Искра – РП-14 каб.В | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |

Примечание: в случае если аварийных отключений не было, в столбце 7 указать "за _______ год аварийных отключений не было"

В связи с аварийными отключениями, недоотпуск электрической энергии за 4-ый квартал 2020 года составил 2,01 тыс. кВт*час.

Количество аварийных отключений в сетях МУП города Череповца «Электросеть» согласно оперативного журнала  за 4 -ый квартал 2020 года составило 9 ед. общей продолжительностью 5,72 часа.

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11б, 14 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |