# 0 форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 30.11.2020 |
| Отчетный период | Ноябрь 2020год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ноябре 2020года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-202 1СШ-0,4кВ | 01.11.2020 |  | 1 час | Устранение нагрева в п.2 ввод ф. "А,С" |  |
| 2 | ТП-204 РУ-0,4кВ | 01.11.2020 |  | 1час | Устранение нагрева в п.3(3) |  |
| 3 | ТП-408 РУ-0,4кВ | 02.11.2020 |  | 1 час | Устранение нагревов:1)п.2 ф."В" на ТТ;2)п.3(2)ф."С";3)п.3(4)ф."В" |  |
| 4 | ТП-842 РУ-0,4кВ | 02.11.2020 |  | 1час | Устранение нагревов:1)п.3(4)ф."С";2)Т-1 ф."С"(шпилька);3)доливка масла Т-2,течь ф."В" |  |
| 5 | ТП-833 РУ-0,4кВ | 03.11.2020 |  | 1 час | Устранение нагревов:1) п.1(2)ф."А";2)п.2ф."В";3)п.6(4)ф."С";4)Т-2 доливка масла |  |
| 6 | ТП-14 п.1(3);ТП-702 п.3(1) | 05.11.2020 |  | 1час | Переключение потребителей, изменение схемы питания жилых домов |  |
| 7 | ТП-831 РУ-0,4кВ | 07.11.2020 |  | 1 час | Устранение нагрева в п.3(4)ф."В"(верх. болтовое) |  |
| 8 | ТП-256 п.4(1) п.3(2) | 07.11.2020 |  | 1час | Ввод в работу КЛ-0,4кВ после ремонта. |  |
| 9 | ТП-166 РУ-10кВ; РУ-0,4кВ | 07.11.2020 |  | 1 час | Неотложные работы по ремонту ВН яч.№2. |  |
| 10 | ТП-218 п.7(1) | 10.11.2020 |  | 1час | Ввод в работу КЛ-0,4кВ после ремонта |  |
| 11 | ТП-364 п.2(1, 4) | 11.11.2020 |  | 1 час | Внутриквартальная ВЛ-04кВ – для обрезки деревьев персоналом УК «Водоканал». |  |
| 12 | ТП-118 РУ-0,4кВ п.1(4) | 13.11.2020 |  | 1час | Подключение абонентов ВЛ-0,4кВ Ул. Матуринская, ул. Совхозная», монтаж ШУ |  |
| 13 | ТП-257 п.1(4);п.7(3) | 17.11.2020 |  | 1 час | Капитальный ремонт ВРУ ж/д ул. Олимпийская-61 |  |
| 14 | ТП-100 РУ-10кВ; РУ-0,4кВ | 18.11.2020 |  | 1час | Замена силового трансформатора |  |
| 15 | ТП-111 РУ-0,4кВ | 20.11.2020 |  | 1 час | Замена эл. счетчиков на вводе в ТП |  |
| 16 | ТП-2011 п.1(4); п.3(2) | 20.11.2020 |  | 1час | Включение КЛ-0,4кВ после ремонта на ж/д ул. Химиков-20 |  |
| 17 | ТП-909 п.7(2) | 21.11.2020 |  | 1час | Вынос КЛ-0,4кВ по проекту: «Воссоздание историко-культурной среды мемориального музея Верещагиных и прилегающей территории» |  |
| 18 | ТП-902 п.1(1); п.6(4) | 22.11.2020 |  | 1час | Подключение КЛ-0,4кВ после ремонта на д/сад пр. Победы-80 |  |
| 19 | ТП-126 п.3(4) | 23.11.2020 |  | 1 час | Замена эл. счетчика в ТП |  |
| 20 | ТП-141 п.1(2);п.7(4) | 23.11.2020 |  | 1час | Включение КЛ-0,4кВ после ремонта на ж/д ул. Остинская-52 |  |
| 21 | ТП-126 п.0(2) | 23.11.2020 |  | 1 час | Замена эл. счетчика в ТП |  |
| 22 | ТП-126 п.0(0) | 23.11.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчика в ТП |  |
| 23 | ТП-126 п.3(1) | 23.11.2020 |  | 1 час | Замена эл. счетчика в ТП |  |
| 24 | ТП-126 п.3(3); ПР-п.0(1,3) | 23.11.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчика в ТП |  |
| 25 | ТП-1820 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | 24.11.2020 |  | 1час | Монтаж ОПС |  |
| 26 | ВЛ-10кВ ф. «Городище»; ТП-б/о мэрии д. Костяевка | 24.11.2020 |  | 1час | Кратковременное отключение для изменения режима сети; выполнение поверки ТТ-10кВ в ПКУ |  |
| 27 | ТП-137 п.3(3);п.6(3) | 24.11.2020 |  | 1час | Замена вводного рубильника по заявке УК "Олимп" в ВРУ ж/д по адресу ул. Окинина-8/31 |  |
| 28 | ТП-247 РУ-0,4кВ | 24.11.2020 |  | 30мин | аварийное отключение, для подключения светофорного объекта |  |
| 29 | ТП-135 п.6(1); п.3(1,3,4) | 25.11.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на Северное ш.-10,10А; ГСК Кедр; ГСК Фаза; ГСК 639-645; ГСК-Сераф. |  |
| 30 | ТП-107 п.6(3); п.5(1,4); | 26.11.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на ГСК-3 Автолюбитель-; Северное ш.-51Б;ГСК-Яснополянский; ул. Осенняя-8 |  |
| 31 | ВЛ-10кВ ф. «Городище, Берег»; ТП-б/о мэрии д. Костяевка | 26.11.2020 |  | 1час | Подключение новой ВЛ-10кВ на оп.№24 ВЛ-10кВ от ф. «Городище» |  |
| 32 | ТП-107 1СШ-0,4кВ | 26.11.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на вводе, подключение потребителя по распоряжению №599 |  |
| 33 | ТП-105 РУ-0,4кВ | 27.11.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на вводе в ТП |  |
| 34 | ТП-107 п.5(1) | 27.11.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на ул. Механизаторов-3; ул. Ветеринарная-4,8 |  |
| 35 | ТП-100 п.1(2,3) | 27.11.2020 |  | 1час | Производство работ по переносу временного электроснабжения ГСК "Красная звезда" и ж/д по ул. М. Горького на новые опоры, демонтаж временных опор. |  |
| 36 | ТП-603 п.2(4);п.6(3) | 28.11.2020 |  | 1час | ВРУ общежития ул. М.Горького-42, для замены рубильников, по заявке инженера-энергетика ЧГУ |  |
| 37 | ТП-41 п.4(2) | 30.11.2020 |  | 1 час | Замена эл. счетчика на светофорный объект |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |