# форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 31.03.2021 |
| Отчетный период | март 2021год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в марте 2021 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-140 РУ-10кВ;0,4кВ;Т-1,2; ТП-ГСК Северный | 01.03.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 2 | ТП-1082 2СШ-10кВ;0,4кВ;Т-2 | 01.03.2021 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 3 | РП-1 1СШ РУ-10кВ | 02.03.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 4 | КТП-8 | 02.03.2021 |  | 1час | Заводка КЛ-0,4кВ |  |
| 5 | ТП-95 1СШ РУ-10кВ;0,4кВ;Т-1 | 03.03.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 6 | ТП-95 2СШ РУ-10кВ;0,4кВ;Т-2 | 03.03.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 7 | ТП-830 3СШ-0,4кВ | 03.03.2021 |  | 1час | Заводка и подключение КЛ-0,4кВ на ПР для концентратора кислорода |  |
| 8 | ТП-52,52Б (ТП-108 яч.№5) | 03.03.2021 |  | 1час | Производство работ на ВЛ-10кВ по проекту электроснабжения нежилого здания по ул. Гоголя |  |
| 9 | ТП-830 4СШ-0,4кВ | 04.03.2021 |  | 1час | Заводка и подключение КЛ-0,4кВ на ПР для концентратора кислорода |  |
| 10 | ТП-801 п.1(2);п.6(2) | 04.03.2021 |  | 1час | Замена ТТ ул. Милютина-7(кинотеатр) |  |
| 11 | ТП-251 п.6(1,2) | 04.03.2021 |  | 1час | Замена ТТ ул. Краснодонцев-90(д/сад) |  |
| 12 | РП-13 1СШ-10кВ | 04.03.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 13 | ТП-909 п.1(1) | 05.03.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ |  |
| 14 | ТП-24 | 05.03.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 15 | ТП-408 п.1(4);п.3(1) | 10.03.2021 |  | 1час | Переключение ПР нежилых помещений на верхние контакты вводного рубильника по проекту в ВРУ ж/д ул. Вологодская-30 |  |
| 16 | ТП-27 п.3(3);ТП-805 п.5(2); п.2(1); ТП-215 п.6,7(2); ТП-377 п.1(1) | 10.03.2021 |  | 1час | Замена ТТ пр. Советский-51; ул. Ленина-53; ул. Первомайская-48(колледж); ул. Металлургов-26(спортшкола) |  |
| 17 | ТП-146 п.6(1,2,3,4); ТП-337 п.2(3);п.6(3) | 11.03.2021 |  | 1час | Замена ТТ Кирилловское ш.-52; ул. Устюженская-9 |  |
| 18 | ТП-909 п.3(4) | 11.03.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ |  |
| 19 | ВЛ-10кВ ф. «Городище, Берег» по заявке ПАО «МРСК Северо-Запада»; ТП-Б/О мэрии д. Костяевка | 11.03.2021 |  | 1час | Производство работ по снятию упавших деревьев с ВЛ-10кВ |  |
| 20 | ТП-407,407А | 12.03.2021 |  | 1час | Текущий ремонт РУ-10кВ и трансформаторов |  |
| 21 | ВЛ-10кВ ф. «Городище, Берег» по заявке ПАО «МРСК Северо-Запада»; ТП-Б/О мэрии д. Костяевка | 12.03.2021 |  | 1час | Производство работ по снятию упавших деревьев с ВЛ-10кВ |  |
| 22 | РП-3 1СШ РУ-10кВ | 15.03.2021 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 23 | ТП-181 п.4(4) | 15.03.2021 |  | 1час | Замена ТТ ул. Краснодонцев-54 д/сад |  |
| 24 | ТП-111 РУ-10кВ;0,4кВ;Т-1 | 16.03.2021 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 25 | РП-23 РУ-10кВ яч.№10 | 16.03.2021 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 26 | ТП-238 | 16.03.2021 |  | 1час | Срочный ремонт РУ-10кВ |  |
| 27 | ТП-3 РУ-10кВ, тр-р | 17.03.2021 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 28 | ТП-353 п.1(4) АВ в ШР | 17.03.2021 |  | 1час | Замена ТТ ул. Вологодская-3 |  |
| 29 | ТП-175 п.6(3) | 17.03.2021 |  | 1час | Замена ТТ ул. Краснодонцев-21 |  |
| 30 | ТП-1271 РУ-10кВ;0,4кВ, тр-ры | 18.03.2021 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 31 | ТП-217 п.6(3,4);ТП-905 п.1а(1); п.5(2) | 18.03.2021 |  | 1час | Замена ТТ пр. Победы-102(т/центр);ул. Милютина-5 |  |
| 32 | ТП-1281 РУ-10кВ;0,4кВ, тр-ры | 18.03.2021 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 33 | РП-13 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, тр-р | 19.03.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 34 | ТП-246 п.1(4);п.6(1) | 19.03.2021 |  | 1час | Замена ТТ ул. Беляева-42А |  |
| 35 | ТП-355 п.3(4); ТП-834 п.9(3,4) | 19.03.2021 |  | 1час | Замена ТТ ул. Вологодская-5А; ул. Комарова-6 |  |
| 36 | ТП-390 п.2(3) | 19.03.2021 |  | 1час | Восстановление «нормальной» схемы питания ж/д |  |
| 37 | ТП-2014 п.4(2,4) | 22.03.2021 |  | 1час | Замена ТТ ул. Химиков-32 (спорткомплекс) |  |
| 38 | ТП-117 п.1(2) | 23.03.2021 |  | 1час | Подключение абонента и опиловка деревьев в охранной зоне |  |
| 39 | ТП-219 п.1(2);п.3(3) | 23.03.2021 |  | 1час | Замена ТТ ул. Архангельская-17А(дворец бокса) |  |
| 40 | ТП-178 п.3(3,4) | 24.03.2021 |  | 1час | Замена ТТ по ТУ-18400/20 ул. Боршодская-30(магазин) |  |
| 41 | ТП-150 п.1(2) | 25.03.2021 |  | 1час | Подключение абонента по распоряжению ул. Совхозная-46 |  |
| 42 | ТП-358 | 25.03.2021 |  | 1час | Замена ВН в яч.№1 |  |
| 43 | ТП-372 п.3(3); ТП-373 п.1(4) | 25.03.2021 |  | 1час | Замена ТТ ул. Металлургов-40(гимназия) |  |
| 44 | ТП-43 п.6(4) | 26.03.2021 |  | 1час | Отключение ВЛ-0,4кВ на КТПН-«Раахе»,для проведения ремонта КТПН |  |
| 45 | ТП-362 п.3(1,2); ТП-333 п.1(3);п.6(4) | 26.03.2021 |  | 1час | Замена ТТ ул. Металлургов-19(школа); Б. Доменщиков-32(библиотека) |  |
| 46 | ТП-27 | 29.03.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 47 | ТП-151 | 29.03.2021 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 48 | ТП-154 | 30.03.2021 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 49 | ТП-149 | 30.03.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 50 | ТП-117 п.1(2) | 31.03.2021 |  | 1час | Подключение абонента и опиловка деревьев в охранной зоне |  |
| 51 | ТП-76 | 31.03.2021 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 52 | ТП-1067 | 31.03.2021 |  | 1час | Реконструкция ОПС |  |
| 53 | ТП-78 | 31.03.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 54 | ТП-335 2СШ-0,4кВ | 31.03.2021 |  | 1час | Отключение ДГУ на моногоспиталь №1 ул. Ломоносова-15 |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |