# Форма 1.6

# (рекомендуемая)

# Сроки опубликования: ежеквартально

МУП «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 01.07.2020 |
| Отчетный период | 2 квартал 2020 год |

| № п/п | Месяц | Отключение | Включение | Причины аварии по итогам расследования | Противоаварийные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дата | время | дата | время |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | апрель | 08 | 14:22 | 08 | 15:37 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-244 -ТП-2510 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 2 | апрель | 14 | 09:23 | 14 | 09:58 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-1021-ТП-102 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 3 | апрель | 28 | 15:10 | 28 | 15:55 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-1442 -ТП-1444 действия сторонней организации | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт |
| 4 | май | 01 | 05:15 | 01 | 05:58 | Повреждение КЛ-10кВ РП-14 - ТП-27 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 5 | май | 05 | 03:33 | 05 | 04:12 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-12 - ТП-26 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 6 | май | 05 | 20:42 | 05 | 21:19 | Повреждение КЛ-10кВ ТП -2016 - ТП-64 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 7 | май | 07 | 08:00 | 07 | 08:37 | Повреждение КЛ-10кВ ТП –61 - ТП-2ПАП | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 8 | май | 07 | 11:32 | 07 | 12:06 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-301 -ТП-303 действия сторонней организации | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт |
| 9 | май | 10 | 15:59 | 10 | 16:30 | Повреждение КЛ-10кВ ТП -149 - ТП-137 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 10 | май | 23 | 11:15 | 23 | 12:12 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-1441 -ТП-1444 действия сторонней организации | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт |
| 11 | май | 24 | 02:49 | 24 | 03:33 | Повреждение КЛ-10кВ РП-10 -ТП-109 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 12 | июнь | 03 | 17:44 | 03 | 18:24 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-2314 -ТП-2315 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 12 | июнь | 03 | 17:44 | 03 | 19:30 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-2314 -ТП-2316 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 13 | июнь | 17 | 14:30 | 17 | 14:30 | Повреждение КЛ-10кВ РП-22 –КНС 1ввод | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 14 | июнь | 17 | 14:30 | 17 | 14:30 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП-9 –РП-36 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |

Примечание: в случае если аварийных отключений не было, в столбце 7 указать "за _______ год аварийных отключений не было"

В связи с аварийными отключениями, недоотпуск электрической энергии за 2-ой квартал 2020 года составил 3,32 тыс. кВт*час.

Количество аварийных отключений в сетях МУП города Череповца «Электросеть» согласно оперативного журнала  за 2 -ой квартал 2020 года составило 14 ед. общей продолжительностью 9,72 часа.

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11б, 14 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |