# 0 форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 31.10.2020 |
| Отчетный период | Октябрь 2020 год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в октябре 2020 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-322 РУ-0,4кВ | 01.10.2020 |  | 1 час | Замена трансформатора и шин РУ-0,4кВ;10кВ |  |
| 2 | ТП-10610; ТП-544 | 01.10.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на ж/д ул. Раахе-52,55 кв.8; ул. Матуринская-89В; ул. Домозеровская-8,1/14 |  |
| 3 | ТП-544 | 02.10.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на ж/д ул. Домозеровская-2,3; ул. Монт-Клер 30 кв.2 |  |
| 4 | ТП-322 РУ-0,4кВ | 02.10.2020 |  | 30мин | Аварийное отключение-восстановление «фазировки» |  |
| 5 | ТП-910 1СШ-0,4кВ | 04.10.2020 |  | 1час | Монтаж шинного моста |  |
| 6 | ТП-1059 п.2(7); п.3(16) | 05.10.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на ВРУ встроенных помещений пр. Шекснинский-25 |  |
| 7 | ТП-544 | 05.10.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на ж/д ул. Сазонова-10 |  |
| 8 | ТП-1045 п.3(3);п.7(3) | 06.10.2020 |  | 1час | Для проведения ремонтных работ во ВРУ ж/д ул. Годовикова-28 по заявке председателя ТСЖ. |  |
| 9 | ПС «Первомайская» ф. «Ирдоматка-1» от ЛР-4 до ЛР-5; ТП-452 | 06.10.2020 |  | 1час | Снятие дерева в пролетах опор №74-№75 и разборка шлейфов в сторону КТП-«Савиново» |  |
| 10 | ТП-546; ТП-11510 | 06.10.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчика на ж/д ул. Любецкая-66, ул. Будьковская-11 |  |
| 11 | ТП-100 п.1(2) | 06.10.2020 |  | 1час | Для производства работ по проекту: монтаж временного электроснабжения ГСК по ул. М.Горького в створе ул. М.Горького по временным опорам на ШР "ГСК "Красная Звезда"" |  |
| 12 | ТП-135 РУ-0,4кВ | 07.10.2020 |  | 1час | п.2, АВ-1-Капитальный ремонт автоматического выключателя |  |
| 13 | ТП-10610 РУ-0,4кВ | 07.10.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на вводе |  |
| 14 | ТП-335 1СШ-0,4кВ | 07.10.2020 |  | 1час | Для подключения новых вводов с шин на кислородный концентратор по адресу ул. Ломоносова-15 по ТУ |  |
| 15 | ТП-335 2СШ-0,4кВ | 07.10.2020 |  | 1час | Для подключения новых вводов с шин на кислородный концентратор по адресу ул. Ломоносова-15 по ТУ |  |
| 16 | ТП-546 | 07.10.2020 |  | 1час | замена эл. счетчика на ж/д ул. Питинская-4 кв.1,2; ул. Загородная-8 |  |
| 17 | ТП-547 оп.№9 | 08.10.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчика на ж/д ул. Сазонова-22 с установкой ШУ |  |
| 18 | ТП-9 п.6(1) | 08.10.2020 |  | 1час | Демонтаж эл. счетчика |  |
| 19 | ТП-547 оп.№9 | 08.10.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчика на ж/д ул. Сазонова-22 с установкой ШУ |  |
| 20 | ТП-90 РУ-0,4кВ | 09.10.2020 |  | 1час | Устранение нагрева в п.1 и п.3 |  |
| 21 | ТП-113 2СШ-0,4кВ | 10.10.2020 |  | 1час | Устранение нагрева в п.1 |  |
| 22 | ТП-51 РУ-0,4кВ | 11.10.2020 |  | 1час | Устранение нагрева в п.3 и п.7 |  |
| 23 | ТП-148 1СШ-0,4кВ | 11.10.2020 |  | 1час | Устранение нагрева в п.2 |  |
| 24 | ТП-544 п.3(1) | 12.10.2020 |  | 1час | Замена питающего кабеля и автоматов на ж/д ул. Сазонова-4 |  |
| 25 | ТП-1065 п.1(8,9);п.3(6,7) | 12.10.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчика на ж/д ул. Раахе-56 |  |
| 26 | ТП-104 РУ-0,4кВ | 13.10.2020 |  | 1час | Устранение нагрева в п.1 ф.4 и в камере тр-ра. |  |
| 27 | ТП-134 2СШ-0,4кВ | 14.10.2020 |  | 1час | Устранение нагрева в п.5. |  |
| 28 | ТП-231 п.1(2);п.3(1) | 15.10.2020 |  | 1час | Замена ВРУ в ж/д ул. Юбилейная-22 |  |
| 29 | ТП-1065 п.1(5);п.3(3); ТП-1066 п.1(6);п.3(6) | 15.10.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на ж/д ул. Раахе-58 |  |
| 30 | ТП-542 п.1(1);п.7(1) | 16.10.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на ж/д ул. Городецкая-1 |  |
| 31 | ТП-2014 2СШ-0,4кВ | 19.10.2020 |  | 1час | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП до базы ул. Судостроительная-3 |  |
| 32 | ТП-2014 1СШ-0,4кВ | 19.10.2020 |  | 1час | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП до базы ул. Судостроительная-3 |  |
| 33 | ТП-1068 п.1(4);п.3(14) | 19.10.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на ж/д ул. Раахе-58А |  |
| 34 | КТП-1059 п.2(3);п.3(11) | 19.10.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на ж/д пр. Шекснинский-25 (секция Ж) |  |
| 35 | ВЛ-10кВ ф. «Насосная»; ТП-112 | 20.10.2020 |  | 1час | Ревизия трансформаторов тока в ПКУ №1 на оп.№3 |  |
| 36 | ТП-602 РУ-10кВ;0,4кВ | 20.10.2020 |  | 1час | Перезаводка КЛ-10кВ из яч.№2 в яч.№1;ремонт разделки в яч.№2 |  |
| 37 | ТП-452 п.4(1) | 22.10.2020 |  | 1час | Ремонт вводного рубильника на «КНС-13» |  |
| 38 | ТП-21 п.3(3); ТП-25 п.2(2) | 22.10.2020 |  |  | Замена эл. счетчика на «КНС-7» |  |
| 39 | ТП-1812 2СШ-0,4кВ | 23.10.2020 |  | 1час | Монтаж ТТ и эл. счетчика в п.5(1) |  |
| 40 | ТП-2014 1СШ-0,4кВ | 26.10.2020 |  | 1час | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП до базы ул. Судостроительная-3 |  |
| 41 | ТП-2014 2СШ-0,4кВ | 26.10.2020 |  | 1час | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП до базы ул. Судостроительная-3 |  |
| 42 | Отключить с ТП-175 1СШ-0,4кВ | 27.10.2020 |  | 1час | Ввод КЛ-0,4кВ и монтаж концевых муфт по проекту "Выполнение работ по строительству КЛ-0,4кВ на "спортивные комплексы" по ул. Леднева". |  |
| 43 | Отключить с ТП-175 2СШ-0,4кВ | 27.10.2020 |  | 1час | Ввод КЛ-0,4кВ и монтаж концевых муфт по проекту "Выполнение работ по строительству КЛ-0,4кВ на "спортивные комплексы" по ул. Леднева". |  |
| 44 | ТП-362 п.2(1,3) | 29.10.2020 |  | 1час | Работы по проекту: "Вынос КЛ-0,4кВ с территории земельного участка"; установка соединительных и концевых муфт |  |
| 45 | ТП-452 рубильник на оп.№7 | 29.10.2020 |  | 30мин | Замена ТТ на «КНС-13» п. Питино |  |
| 46 | ТП-506 РУ-0,4кВ | 30.10.2020 |  | 1час | Устранение нагрева в п.2 ввод ф. "А" |  |
| 47 | ТП-2011 1СШ-0,4кВ | 30.10.2020 |  | 1час | Устранения нагрева в п.1(3) |  |
| 48 | ТП-372 | 31.10.2020 |  | 1час | Ремонт ВН в яч.№2 |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |