# Форма 1.6

# (рекомендуемая)

# Сроки опубликования: ежеквартально

МУП «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 01.10.2018 |
| Отчетный период | 4 квартал 2018 год |

| № п/п | Месяц | Отключение | Включение | Причины аварии по итогам расследования | Противоаварийные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дата | время | дата | время |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | октябрь | 04 | 15:02 | 04 | 15:02 | ГПП- Первомайская яч.103 - РП- 11 яч.3 (ф."ЖР-5") | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 2 | октябрь | 04 | 15:28 | 04 | 15:28 | РП- 11 яч.6 - ТП- 227 яч.2 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 3 | октябрь | 07 | 06:46 | 07 | 06:46 | ГПП- Первомайская яч.204 - РП- 24 яч.12 (ф."ДКХ-2") | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 4 | октябрь | 11 | 20:02 | 11 | 20:02 | РП- 22 яч.5 - КНС №6 ввод №1 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 5 | октябрь | 14 | 19:59 | 14 | 20:38 | ТП- 196 яч.2 - ТП-223 яч.4 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 6 | октябрь | 14 | 21:19 | 14 | 21:34 | РП- 16 яч.20 - ТП-838 яч.6 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 7 | октябрь | 23 | 10:07 | 23 | 10:38 | РП- 10 яч.14 - ТП-201 яч.3 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 8 | октябрь | 30 | 22:22 | 30 | 22:48 | ТП- 120 яч.3 - ТП-137 яч.4 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 9 | ноябрь | 01 | 18:57 | 01 | 18:57 | РПП- 1 яч.104 - РП-9 яч.7 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт сторонней организации |
| 10 | ноябрь | 02 | 15:59 | 02 | 15:59 | ГПП- Заягорба яч.313 - РП-28 яч.13 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 11 | ноябрь | 15 | 06:09 | 15 | 07:07 | ТП- 195 яч.1 - ТП-222 яч.2 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 12 | ноябрь | 15 | 06:14 | 15 | 06:14 | ГПП- Первомайская яч.406 - РП-7 яч.18 (каб. "А") | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 13 | ноябрь | 16 | 20:09 | 16 | 20:09 | ГПП- 9 яч.408 - РП-17 яч.7 каб. "А" | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 14 | ноябрь | 16 | 20:05 | 16 | 20:05 | РП- 26 яч.24 - РП-36 яч.5 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт сторонней организации |
| 15 | ноябрь | 16 | 20:08 | 16 | 20:39 | ТП- 541 яч.1 - Т-1 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 16 | ноябрь | 17 | 18:18 | 17 | 19:25 | ТП- 300 яч.22 - ТП-301 яч.1 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 17 | ноябрь | 23 | 10:52 | 23 | 11:20 | ТП- 194 яч.22 - ТП-196 яч.4 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт сторонней организации |
| 18 | декабрь | 06 | 14:07 | 06 | 14:07 | ГПП- Первомайская яч.402 - РП-18 яч.5 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт сторонней организации |
| 19 | декабрь | 07 | 17:20 | 07 | 18:05 | РП- 11 яч.7 - ТП-213 яч.4 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт сторонней организации |
| 20 | декабрь | 10 | 00:57 | 10 | 03:15 | ТП- 1159 яч.4 - ТП-1151 яч.5 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 21 | декабрь | 13 | 07:30 | 13 | 08:00 | РП- 13 яч.13 - ТП-122 яч.5, ТП-122 яч.4-ТП-129 яч.7 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт сторонней организации |
| 22 | декабрь | 18 | 09:50 | 18 | 09:50 | ГПП- Первомайская яч.402 - РП-18 яч.5 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 23 | декабрь | 18 | 10:48 | 18 | 10:48 | ГПП- Первомайская яч.405 - РП-7 яч.18 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 24 | декабрь | 18 | 15:30 | 18 | 15:49 | РП- 11 яч.2 - ТП-5 яч.1 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт сторонней организации |
| 25 | сентябрь | 26 | 09:20 | 26 | 09:20 | ГПП- Заягорба яч.307 - РП-11 яч.5 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 26 | сентябрь | 26 | 11:00 | 26 | 11:00 | ТП- 813 яч.3 - ТП-805 яч.1 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |

Примечание: в случае если аварийных отключений не было, в столбце 7 указать "за _______ год аварийных отключений не было"

В связи с аварийными отключениями, недоотпуск электрической энергии за 4-ий квартал 2018 года составил 4,52 тыс. кВт*час.

Количество аварийных отключений в сетях МУП города Череповца «Электросеть» согласно оперативного журнала и cистемы  телемеханики MicroSCADA за 4 -ий квартал 2018 года составило 26 ед. общей продолжительностью 15,32 часа.

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11б, 14 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |