# форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 28 июля 2017. |
| Отчетный период | Июль 2017 год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в июле 2017 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ВРУ Ломоносова, 35 | 01.07.2017 |  | 1час | Ввод в работу после ремонта КЛ 0,4кВ «ТП-311 - Ломоносова,35» |  |
| 2 | ВРУ Ленина, 143 | 02.07.2017 |  | 1час | Ввод в работу после ремонта КЛ 0,4кВ «ТП-310 - Ленина, 143» |  |
| 3 | ТП-543 | 03.07.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования РУ 10кВ ; РУ 0,4кВ;Т1 и Т2. |  |
| 4 | ТП-189 | 04.07.2017 |  | 1час | Капитальный ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ;Т1 и Т2. |  |
| 5 | ТП-1158 | 04.07.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ;Т1 и Т2. |  |
| 6 | ТП-80 | 05.07.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ;Т1 и Т2. |  |
| 7 | ТП-74 | 05.07.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ;Т1 и Т2. |  |
| 8 | ТП-544 | 06.07.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ;Т1 и Т2. |  |
| 9 | ТП-545 | 07.07.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ;Т1 и Т2. |  |
| 10 | ТП-834 | 10.07.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ;Т1 и Т2. |  |
| 11 | ТП-25 | 11.07.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ;Т1. |  |
| 12 | ТП-321 | 12.07.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ и Т1 |  |
| 13 | ТП-317 | 12.07.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ;Т1 и Т2. |  |
| 14 | ТП-75 | 13.07.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ;Т1 и Т2. |  |
| 15 | ТП-702 | 13.07.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ и Т1 |  |
| 16 | ТП-17 | 14.07.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ;Т1 и Т2. |  |
| 17 | ТП-1811 | 14.07.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ и Т1 |  |
| 18 | ТП-58А | 17.07.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ и Т1 |  |
| 19 | ТП-359 | 18.07.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ и Т1 |  |
| 20 | ТП-360 | 18.07.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ и Т1 |  |
| 21 | ТП-362 | 19.07.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ и Т1 |  |
| 22 | ТП-390 | 19.07.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ и Т1 |  |
| 23 | ТП-2013 | 20.07.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ;Т1 и Т2. |  |
| 24 | ТП-809 | 20.07.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ;Т1 и Т2. |  |
| 25 | ТП-364 | 20.07.2017 |  | 1час | Срочный ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ и Т1 |  |
| 26 | ТП-146 | 21.07.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ и Т1 |  |
| 27 | ТП-905 | 24.07.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ;Т1 и Т2. |  |
| 28 | ВЛ-0,4кВ ул.Раахе | 27.07.2017 |  | 1час | Ремонт ввода 0,4кВ на ж.д. №49А. |  |
| 29 | ВРУ ж.д. Наседкина 12 под.14 | 31.07.2017 |  | 1час | Подключение ВРУ 12 подъезда. |  |
| 30 | ВРУ ж.д. Пионерская 23В | 31.07.2017 |  | 1час | Замена ВРУ. |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |