# форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 27.02.2018. |
| Отчетный период | февраль 2018 год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в феврале 2018 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-57 п3 ф4 | 01.02.2018 |  | 1час | Ремонт СИП, вырубка деревьев в охранной зоне |  |
| 2 | ТП-146 | 02.02.2018 |  | 1час | Замена ТТ и приборов учета |  |
| 3 | БКТП-1055 сек1 п1 ф4; 2 п3 ф4, ТП-1056 сек1 п1 ф4; сек 2 п9 ф4. | 02.02.2018 |  | 1час | Пробный запуск ДЭС. |  |
| 4 | ТП-65 | 05.02.2018 |  | 1час | Установка в камере трансформатора вентиляционной решетки |  |
| 5 | Металлургов-7 | 07.02.2018 |  | 1час | Включение КЛ-0,4 кВ |  |
| 6 | ТП-100 п1 ф3 пролет оп.№2, №3 | 09.02.2018 |  | 1час | Замена КВЛ-0,4 кВ. |  |
| 7 | ТП-502 п3 ф2 | 11.02.2018 |  | 1час | Присоединение КЛ-0,4кВ ж\д пр. Победы-49 от пр. Победы-45 |  |
| 8 | БКТП-11512 2СШ-0,4кВ | 19.02.2018 |  | 1час | Замена САВ-0,4 кВ |  |
| 9 | ТП-205 Т-1,1СШ-0,4 кВ | 20.02.2018 |  | 1час | Профилактика оборудования |  |
| 10 | ТП-378 п3 ф4 | 20.02.2018 |  | 1час | рем. работы во ВРУ ж/д ул. Гагарина-26 |  |
| 11 | ТП-308 п3 ф1 ТП-394 п3 ф2 | 21.02.2018 |  | 1час | Подключение КЛ-0,4кВ Строителей-5 - Строителей-7 |  |
| 12 | ТП-1146 1,2 СШ-0,4 кВ | 21.02.2018 |  | 1час | Замена отходящих рубильников ф. «Поликлиника № 7» |  |
| 13 | ТП-353 п1 ф4, п3 ф2 | 27.02.2018 |  | 1час | Вывод в ремонт КЛ-0,4кВ Вологодская-1 – Вологодская-3 |  |
| 13 | ТП-319 1 СШ-0,4 кВ | 28.02.2018 |  | 1час | Включение в ТП-319 п 1А ф1 на ТЦ "Сфера" по ул. Ленина-78В. После рем.работ по восстановлению КЛ-0,4 кВ. |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |