# Форма 1.6

# (рекомендуемая)

# Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта

МУП «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 03.10.2016 |
| Отчетный период | 3-ий квартал 2016 год |

| № п/п | Месяц | Отключение | Включение | Причины аварии по итогам расследования | Противоаварийные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дата | время | дата | время |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | июль | 02 | 07:54 | 02 | 11:10 | Повреждение МВ РУ-10кВ РП-2 яч.16, эл. дугой повреждение изоляции проходных изоляторов МВ | Ремонт МВ, замена проходных изоляторов |
| 2 | июль | 02 | 07:54 | 02 | 07:54 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП-9-РП-2(В)-рез.ввод | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 3 | июль | 03 | 03:21 | 03 | 03:21 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП»Искра»-РП-2(А) | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 4 | июль | 05 | 05:05 | 05 | 07:10 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-339-ТП-337 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 5 | июль | 06 | 05:56 | 06 | 06:47 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-840-ТП-842 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 6 | июль | 06 | 05:56 | 06 | 06:23 | Повреждение КЛ-10кВ РП-5-ТП-31 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 7 | июль | 13 | 00:41 | 13 | 01:15 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП-Заягорба -РП-18 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 8 | июль | 13 | 18:38 | 13 | 20:18 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-904 -ТП-40 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 9 | июль | 17 | 08:07 | 17 | 08:40 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП-Первомайская -РП-10 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 10 | июль | 23 | 10:41 | 23 | 10:41 | Повреждение КЛ-10кВ РП-2 -ТП-31 сторонней организацией | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт |
| 11 | июль | 23 | 10:41 | 23 | 10:41 | Повреждение КЛ-10кВ РП-5 -ТП-31 сторонней организацией | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт |
| 12 | июль | 23 | 10:41 | 23 | 10:39 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-32 -ТП-31 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 13 | июль | 26 | 10:22 | 26 | 11:01 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-808 -ТП-803 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 13 | июль | 28 | 02:07 | 28 | 02:17 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП-Заягорба -РП-8 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 14 | июль | 28 | 01:06 | 28 | 02:47 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-9 -ТП-96 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 15 | июль | 30 | 23:16 | 30 | 00:30 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-1142 -ТП-11410 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 16 | август | 01 | 15:13 | 01 | 16:25 | Повреждение КЛ-10кВ РП-15 -ТП-174 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 17 | август | 01 | 15:13 | 01 | 16:01 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-193 -ТП-195 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 18 | август | 01 | 22:24 | 01 | 22:24 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП-9 -РП-4 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 19 | август | 10 | 12:17 | 10 | 12:32 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-198 -ТП-192 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 20 | август | 12 | 10:06 | 12 | 10:39 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-74 -ТП-216 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 21 | август | 23 | 12:41 | 23 | 12:41 | Повреждение кабельной разделки оп. №15, повреждение изоляции ЛРНД оп. №15 КВЛ-10кВ ГПП-4-РП-17 | Ремонт кабельной разделки, замена опорных изоляторов |
| 22 | август | 24 | 10:10 | 24 | 11:35 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-336 -ТП-392 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 23 | сентябрь | 04 | 18:53 | 04 | 19:37 | Повреждение КЛ-10кВ РП-1 -ТП-18 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 24 | сентябрь | 13 | 14:40 | 13 | 14:40 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-1151 -ТП-1041 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт |
| 25 | сентябрь | 25 | 20:44 | 25 | 20:44 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП-Первомайская -РП-11 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 26 | сентябрь | 27 | 21:56 | 27 | 21:56 | Повреждение КЛ-10кВ РП-22 –КНС №6 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 27 | сентябрь | 28 | 14:30 | 28 | 14:30 | Повреждение КЛ-10кВ ф. ГС-3 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |

Примечание: в случае если аварийных отключений не было, в столбце 7 указать "за _______ год аварийных отключений не было"

В связи с аварийными отключениями, недоотпуск электрической энергии за 3-ый квартал 2016 года составил 6,796 тыс. кВт*час.

Количество аварийных отключений в сетях МУП города Череповца «Электросеть» согласно оперативного журнала и cистемы  телемеханики MicroSCADA за3 -ый квартал 2016 года составило 27 ед. общей продолжительностью 17,05 часа.

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11б, 14 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |