# форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 31.01.2023 |
| Отчетный период | январь 2023год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в январе 2023 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-1158 п.3(3),п.6(4) | 09.01.2023 |  | 1час | Замена ТТ ул. Городецкая-20(школа №14) |  |
| 2 | ТП-191 п.3(1,3); ТП-166 п.3(1,2),п.6(1,2) | 10.01.2023 |  | 1час | Замена ТТ пр. Победы-147(школа №27); замена ТТ ул. Краснодонцев-40А(школа №28) |  |
| 3 | ТП-106 2СШ-10кВ;0,4кВ;Т-2 | 11.01.2023 |  | 1час | Реконструкция ТП |  |
| 4 | ТП-122 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 11.01.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 5 | БКТП-159 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 11.01.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 6 | ТП-203 п.1(4),п.3(3) | 11.01.2023 |  | 1час | Замена ТТ на ул. Гоголя-34(школа №31) |  |
| 7 | ТП-109 2СШ-10кВ(только РУ-10кВ) | 12.01.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 8 | ТП-106 1СШ-10кВ;0,4кВ;Т-1 | 12.01.2023 |  | 1час | Реконструкция ТП |  |
| 9 | ТП-109 1СШ-10кВ(только РУ-10кВ) | 12.01.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 10 | ТП-106 2СШ-10кВ;0,4кВ;Т-2 | 13.01.2023 |  | 1час | Реконструкция ТП |  |
| 11 | ТП-254 п.3(3),п.6(2) | 13.01.2023 |  | 1час | Замена ТТ ул. Беляева-57(д/сад №129) |  |
| 12 | ТП-183 1СШ-0,4кВ | 13.01.2023 |  | 1час | Замена ТТ п.3(2) |  |
| 13 | ТП-АК/1456 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 13.01.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 14 | РП-9 2СШ-10кВ | 14.01.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 15 | РП-9 1СШ-10кВ | 15.01.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 16 | ТП-129 1СШ-10кВ;0,4кВ;Т-1 | 16.01.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 17 | ТП-129 2СШ-10кВ;0,4кВ;Т-2 | 16.01.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 18 | ТП-256 п.7(3,4) | 17.01.2023 |  | 1час | Замена т/тока на ул. Олимпийская-65(Д/с №23) |  |
| 19 | ТП-339 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 17.01.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 20 | БКТП-1042 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 17.01.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 21 | ТП-1819 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 18.01.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 22 | ТП-11 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 18.01.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 23 | БКТП-85 2СШ-10кВ;Т-2 | 19.01.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 24 | БКТП-85 1СШ-10кВ;Т-1 | 19.01.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 25 | ТП-543 п.1(2),п.6(2) | 20.01.2023 |  | 1час | Замена т/тока на пр. Октябрьский-59(Д/с №9) |  |
| 26 | ВЛ-0,4кВ с ТП-552 п.6(3) | 20.01.2023 |  | 1час | Вынос сетей 0,4кВ из зоны застройки проектируемого детского сада по проекту. |  |
| 27 | ТП-1812 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 20.01.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 28 | 1СШ-0,4кВ ТП-211 | 20.01.2023 |  | 1час | Подключение КЛ-0,4кВ в п.1(1,2). |  |
| 29 | ТП-211 п.4А(2,4) | 20.01.2023 |  | 1час | Переподключение КЛ-0,4кВ по ТУ на ВРУ ул. Архангельская-3А швейная мастерская. |  |
| 30 | ТП-223 п.3(2),п.6(1) | 23.01.2023 |  | 1час | Отключение нежилого помещения "операционного офиса №16",в связи с расторжением договора в ВРУ ж/д пр. Победы-162 |  |
| 31 | РП-16 1СШ-10кВ | 23.01.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 32 | ТП-111 РУ-0,4кВ | 23.01.2023 |  | 1час | Замена ТТ и ПУ на вводе |  |
| 33 | ВЛ-0,4кВ с ТП-2316 п.5(2) ул. Волгучинская | 23.01.2023 |  | 1час | Переключение ВЛ-0,4кВ с п.5(2) на вновь построенную с п.3(1) по распоряжению №7. |  |
| 34 | РП-16 2СШ-10кВ | 24.01.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 35 | ТП-137 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 25.01.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 36 | ТП-107 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 25.01.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 37 | ТП-121 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 26.01.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 38 | ТП-138 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 26.01.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 39 | ТП-842 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 27.01.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 40 | ТП-95 1СШ-0,4кВ | 27.01.2023 |  | 1час | Замена АВ на ТП-95 п.3(2) |  |
| 41 | ТП-51 2СШ-0,4кВ РУ-10кВ | 29.01.2023 |  | 1час | Установка предохранителей на Т-1 |  |
| 42 | ТП-64 РУ-10кВ;0,4кВ;Т-1,2 | 30.01.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 43 | ТП-223 п.3(2),п.6(1) | 30.01.2023 |  | 1час | включение нежилого помещения (новый собственник), в связи с заключением договора в ВРУ ж/д пр. Победы-162 |  |
| 44 | ТП-184 п.6(4) | 30.01.2023 |  | 1час | Замена рубильника по ТУ в ВРУ нежилого помещения ул. Краснодонцев-80 |  |
| 45 | БКТП-276 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 30.01.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 46 | 2СШ-0,4кВ ТП-830 | 31.01.2023 |  | 1час | Подключение к секции шин 0,4кВ КЛ-0,4кВ на пищеблок МСЧ Северсталь ул. Металлургов-18 по ТУ |  |
| 47 | ТП-811 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 31.01.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 48 | 2СШ-0,4кВ ТП-552 | 31.01.2023 |  | 1час | Замена рубильника в п.8(2) по ТУ |  |
| 49 | ТП-806 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 31.01.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |