# форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 28.05.2018. |
| Отчетный период | май 2018 год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в мае 2018 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-11213 | 01.05.2018г. |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 2 | ТП-835 | 01.05.2018 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 3 | ТП-383 | 02.05.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 4 | ТП-82 | 02.05.2018 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 5 | ТПР-319 2 СШ-0,4 | 03.05.2018 |  | 1час | Замена РПС-200 на РПС-400 |  |
| 6 | ТП-66 2СШ-10 кВ ,Т-2 | 03.05.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 7 | ТП-320 | 04.05.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 8 | ТП-406 | 04.05.2018 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 9 | ТП-83 | 05.05.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 10 | ТП-302 | 05.05.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 11 | ТП-310 | 06.05.2018 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 12 | ТП-143 | 06.05.2018 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 13 | ТП-1126 | 07.05.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 14 | ТП-402 п0(1) | 07.05.2018 |  | 1час | Снятие приб. учета. |  |
| 15 | ТП-350 п6(1) | 07.05.2018 |  | 1час | Снятие приб. учета. |  |
| 16 | ТП-1067 | 08.05.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 17 | ТП-1068 | 08.05.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 18 | ТП-89 | 09.05.2018 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 19 | ТП-387 | 10.05.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 20 | ТП-323 | 10.05.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 21 | ТП-542 2СШ-0,4кВ | 10.05.2018 |  | 1час | Установка двух автоматов п.4 по проекту. |  |
| 22 | ТП-306 | 11.05.2018 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 23 | ТП-502 | 11.05.2018 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 24 | ТП-376 | 12.05.2018 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 25 | ТП-501 | 13.05.2018 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 26 | ТП-906 п1(2), п6(1) | 14.05.2018 |  | 1час | Замена ТТ, приборов учета |  |
| 27 | ТП-503 | 14.05.2018 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 28 | ТП-320 п2(4) | 14.05.2018 |  | 1час | Кап рем ВРУ ж\д Устюж.26 |  |
| 29 | ТП-322 п1(4)кап рем ВРУ ж\д Чкалова 24 | 15.05.2018 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 30 | Ветеранов,26 | 15.05.2018 |  | 1час | ремонт ВРУ |  |
| 31 | ТП-409 | 15.05.2018 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 32 | ТП-410 | 16.05.2018 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 33 | ТП-401 | 16.05.2018 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 34 | ТП-801 п6(4), п3(3) | 16.05.2018 |  | 1час | Замена ВРУ ж\д |  |
| 35 | ТП-368 | 17.05.2018 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 36 | ТП-89 | 17.05.2018 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 37 | ТП-235 п6(4) | 17.05.2018 |  | 1час | Вкл. КЛ-0,4кВ прПобеды-204-прПобеды-206 |  |
| 38 | ТП-553 п.1(4), п.6(4) | 17.05.2018 |  | 1час | Ззамена ТТ, приборов учета |  |
| 39 | РП-27А 1с.ш. 10кВ | 18.05.2018 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 40 | РП-4 2с.ш.10кВ | 19.05.2018 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 41 | РП-27А 2с.ш. 10кВ | 19.05.2018 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 42 | ТП-400. | 20.05.2018 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 43 | РП-4 1с.ш.10кВ, РУ-0,4кВ, тр-р | 20.05.2018 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 44 | ТП-184 п1(4) | 21.05.2018 |  | 1час | Замена ВРУ №1 ж\д Беляева-31 |  |
| 45 | ТП-39 | 21.05.2018 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 46 | РП-24 п10(1,2) | 21.05.2018 |  | 1час | Подключение фонтана на пл.Химиков |  |
| 47 | РП-26 2СШ-10 кВ | 22.05.2018 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 48 | РП-26 1 СШ-10 кВ | 23.05.2018 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 49 | РП-26 1,2 СШ-0,4кВ | 23.05.2018 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 50 | ТП-206 1СШ-0,4 кВ,Т-1 | 24.05.2018 |  | 1час | Установка новой ошиновки 0,4кВ в камере Т-1. |  |
| 51 | ТП-408 | 24.05.2018 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 52 | ТП-44 п3(1) | 24.05.2018 |  | 1час | Демонтаж уч-ка ВЛ-0,4 кВ |  |
| 53 | ТП-334 | 25.02.2018 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 54 | ТП-506 | 25.05.2018 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 55 | ТП-183 п1(2) | 26.05.2018 |  | 1час | Замена ВРУ №2 ж\д Беляева-31 |  |
| 56 | ТП-20 | 27.05.2018 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 57 | ТП-1125 | 27.05.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 58 | ТП-604 | 28.05.2018 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 59 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ТП-2011 | 29.05.2018 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 61 | ТП-216 | 29.05.2018 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 62 | ТП-2014 | 30.05.2018 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 63 | ТП-2012 | 30.05.2018 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 64 | ТП-544 п3(1) | 30,05,2018 |  | 1час | ул. Сазонова для подключения д . № 4 |  |
| 65 | ТП-704 п6(4) | 30,05,2018 |  | 1час | Замена ВРУ ж\д Советский-98 |  |
| 66 | ТП-2113 | 31.05.2018 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 67 | ТП-2114 | 31.05.2018 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 68 | ТП-546 п1(2), п6(2) | 31.05.2018 |  | 1час | ул.Лесная и ул.Новосельская - для подключения ж.д.Лесная,12 |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |