# форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 31.03.2022 |
| Отчетный период | март 2022год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в марте 2022 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-803 Т-1;РУ-10кВ;РУ-0,4кВ | 01.03.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 2 | ТП-272 РУ-0,4 п.1(8) | 01.03.2022 |  | 1час | Ремонтные работы на ВЛ |  |
| 3 | ТП-323 1CШ-0,4кВ | 01.03.2022 |  | 1час | Реконструкция ТП |  |
| 4 | ТП-180 1CШ-0,4кВ | 01.03.2022 |  | 1час | Установка рубильника |  |
| 5 | ТП-97 | 01.03.2022 |  | 1час | Заводка КЛ-0,4кВ по ТУ |  |
| 6 | ТП-39 Т-1,2;РУ-10кВ;РУ-0,4кВ | 01.03.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 7 | ТП-506 Т-1;РУ-10кВ,0,4кВ | 02.03.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 8 | ТП-606 Т-1,2;РУ-10кВ,0,4кВ | 02.03.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 9 | ТП-160 п.1(2), п.6(3) | 02.03.2022 |  | 1час | Монтаж ШУ по ТУ в ВРУ ж/д ул. Краснодонцев-28 |  |
| 10 | ТП-341 ВЛ-0,4кВ п.3(3) | 03.03.2022 |  | 1час | Работы по ТУ (увеличение мощности) |  |
| 11 | ТП-172 РУ-0,4 п.3(3) | 04.03.2022 |  | 1час | Монтаж ШУ в ВРУ ж/д ул. Боршодская-32 |  |
| 12 | ТП-252 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 04.03.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 13 | ТП-804 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 04.03.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 14 | ВЛ-10кВ ф. "Ивачево" (ТП-136, 136а,136б, 17, 1818, 1819, 1820, 2001, 2002, 2003, 2004) | 05.03.2022 |  | 1час | Реконструкция ВЛ-10кВ |  |
| 15 | ТП-86 РУ-0,4кВ 2СШ п.6(4) | 05.03.2022 |  | 1час | Работы по ТУ: «реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-23 и от ТП-86» |  |
| 16 | ТП-306 РУ-0,4кВ;ТП-302 п.2(4) | 09.03.2022 |  | 1час | Реконструкция ТП |  |
| 17 | ТП-844 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 09.03.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 18 | 1СШ-0,4кВ на ТП-187 | 09.03.2022 |  | 1час | Производство работ по установке ТТ и ПУ в п.7(2) на объект:"По вопросу электроснабжения нежилого здания ул.Леднева-2 з/у кад. № 35:21:0203002:141» |  |
| 19 | ТП-111 РУ-0,4кВ | 10.03.2022 |  | 1час | Монтаж т/тока и ПУ по ТУ-6587/21(пан.2(1)) |  |
| 20 | 2СШ-0,4кВ на ТП-833 | 10.03.2022 |  | 1час | Производство работ по ТУ на объекте:" Электроснабжение делового центра г. Череповец, з/у кад.№35:21:0401003:150"(замена п.5). |  |
| 21 | ТП-278 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 10.03.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 22 | ТП-23 п.1(7) | 10.03.2022 |  | 1час | Переключение потребителя на другую ВЛ-0,4кВ |  |
| 23 | ТП-325 п.6(2), ТП-302 п.2(2) | 11.03.2022 |  | 1час | Изменение схемы электроснабжения д/сада ул. Бабушкина-13 (ТП-325-реконструкция) |  |
| 24 | ТП-2016 п.1(4),п.6(4) | 11.03.2022 |  | 1час | Работы по ТУ подключение ШУ в ВРУ ж/д на базовую станцию сотовой связи |  |
| 25 | ТП-47 2СШ-0,4кВ | 11.03.2022 |  | 1час | Производство работ по реконструкции ТП-47(замена п.5) |  |
| 26 | ТП-907 п.7(3),п.8(1),п.9(2,4) | 11.03.2022 |  | 1час | Замена ТТ ул. Социалистическая-50 |  |
| 27 | ВЛ-10кВ ф. "Ивачево" (ТП-136, 136а,136б, 17, 1818, 1819, 1820, 2001, 2002, 2003, 2004) | 14.03.2022 |  | 1час | Реконструкция ВЛ-10кВ |  |
| 28 | ТП-206 п.5(1),п.6(1) | 14.03.2022 |  | 1час | Производство работ по ТУ: демонтаж/монтаж КЛ-0,4кВ на нежилое помещение(магазин),в связи с увеличением максимальной мощности |  |
| 29 | БКТП-1126 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 14.03.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 30 | ТП-325 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ- | 15.03.2022 |  | 1час | Реконструкция ТП |  |
| 31 | КТП-101А РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 15.03.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 32 | ТП-86 РУ-0,4кВ п.6(3,4) | 15.03.2022 |  | 1час | Работы по ТУ: «реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-23 и от ТП-86» |  |
| 33 | ВЛ-10кВ ф. "Ивачево" (ТП-136, 136а,136б, 17, 1818, 1819, 1820, 2001, 2002, 2003, 2004) | 16.03.2022 |  | 1час | Реконструкция ВЛ-10кВ; регулировка РЛНД на оп. №1 |  |
| 34 | ТП-505 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 16.03.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 35 | ТП-4 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 17.03.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 36 | ТП-83 только РУ-10кВ | 18.03.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 37 | ТП-121 п.1(4),п.6(3) | 18.03.2022 |  | 1час | Включение после ремонта КЛ-0,4кВ на ВРУ ж/д ул. Молодежная-1А |  |
| 38 | ТП-275 п.2(8);ТП-274 п.2(9),п.1(17) | 18.03.2022 |  | 1час | Подключение нового участка ВЛ-0,4кВ |  |
| 39 | ТП-833(реконструкция)РУ-0,4кВ 1,2СШ-0,4кВ, ТП-832 п.1(4) | 19.03.2022 |  | 1час | Производство работ по ТУ на объекте: "Электроснабжение делового центра г.Череповец, з/у кад.№35:21:0401003:150"(замена п.5) |  |
| 40 | ТП-161 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 21.03.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 41 | ТП-202 п.1(1,3);ТП-69 п.2(3,4) | 21.03.2022 |  | 1час | Включение отремонтированной КЛ-0,4кВ |  |
| 42 | ТП-312 п.2(2),ТП-304 п.1(1),п.3(3) | 22.03.2022 |  | 1час | Ремонт 2-х КЛ-0,4кВ:1)ТП-312 п.2(2)-ул.Ломоносова-30;2)ул.Ломоносова,30--ул.Ломоносова-30А |  |
| 43 | ТП-452 п.4(1) | 22.03.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ "ул. Беляева(городок-2)" |  |
| 44 | ТП-113 п.3(3),п.7(3) | 22.03.2022 |  | 1час | Включение после ремонта КЛ-0,4кВ ТП-113 п.7(3)--ВРУ ж/д ул. Окинина-9 |  |
| 45 | ТП-544 п.3(4) | 22.03.2022 |  | 1час | Реконструкция ВЛ-0,4кВ |  |
| 46 | ТП-2313 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 23.03.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 47 | ТП-165 п.1(4),п.6(4) | 23.03.2022 |  | 1час | Включение после ремонта кабельной линии КЛ-0,4кВ на ВРУ ж/д пр. Победы-109 |  |
| 48 | ВЛ-10кВ ф. "Ивачево" (ТП-136, 136а,136б, 17, 1818, 1819, 1820, 2001, 2002, 2003, 2004) | 23.03.2022 |  | 1час | Реконструкция ВЛ-10кВ |  |
| 49 | с ТП-107 п.6(2) | 24.03.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ "ВЛ-0,4кВ Прогресс М" |  |
| 50 | ТП-704 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 24.03.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 51 | ТП-94,ТП-94а | 25.03.2022 |  | 1час | Включение кабельной перемычки на ТП-94 |  |
| 52 | ТП-835 РУ-10кВ;Т-1 | 25.03.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 53 | ТП-47 2СШ-0,4кВ | 26.03.2022 |  | 1час | Реконструкция ТП-47(заводка и подключение КЛ-0,4кВ в п.5) |  |
| 54 | ТП-35 п.2(2) | 28.03.2022 |  | 1час | Перевод ВЛ-0,4кВ на новую РТП-4 ВЛ-0,4кВ на ж/д ул. Карла Либкнехта-51 |  |
| 55 | ТП-2113 п.7(4) | 28.03.2022 |  | 1час | Установка/монтаж ПУ |  |
| 56 | ТП-42 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 28.03.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 57 | ТП-90 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 29.03.2022 |  | 1час | текущий ремонт |  |
| 58 | ТП-21 п.6(1) | 29.03.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ "ВЛ-0,4кВ пр. Луначарского, ул. К. Либкнехта, светофор" |  |
| 59 | ТП-2010 п.3(1) | 29.03.2022 |  | 1час | Замена ПУ в ШУ на светофор |  |
| 60 | ТП352 п.1(3) | 29.03.2022 |  | 1час | Аварийное отключение, для ремонта КЛ-0,4кВ |  |
| 61 | ТП-400 отключение рубильника | 29.03.2022 |  | 1час | ВРУ ж/д ул. Добролюбова-5,для замены и переноса ПР (аварийное состояние) |  |
| 62 | ТП-364 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 30.03.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 63 | РП-Фэско п.1(1) | 30.03.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ "ВЛ-0,4кВ по ул. Серовской" |  |
| 64 | ТП-2315 п.1(2),п.3(1),п.7(1) | 30.03.2022 |  | 1час | Включение после ремонта КЛ-0,4кВ с ТП-2315 п.3(1) на ВРУ магазина ул.Олимпийская-9А |  |
| 65 | ТП-1444 п.1(2),п.2(16) | 30.03.2022 |  | 1час | Проверка схемы учета ДГУ ул. Рыбинская-62 |  |
| 66 | ТП-26 РУ-0,4кВ | 31.03.2022 |  | 1час | Проверка работы АВР Кратковременное отключение до 1,5 секунд |  |
| 67 | ТП-113 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 31.03.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 68 | ТП-35 п.1(3) | 31.03.2022 |  | 1час | Перевод ВЛ-0,4кВ на новую РТП-4 ВЛ-0,4кВ (ул. Верещагина, ул. Бородинская, ул. Курманова, ул. К.Либкнехта) |  |
| 69 |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |