# форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 27.06.18. |
| Отчетный период | Июнь 2018 год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в июне 2018 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-133 1СШ-10-0,4кВ, Т-1 | 01.06.2018 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования |  |
| 2 | ТП-133 2СШ-10-0,4кВ, Т-2 | 01.06.2018 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования |  |
| 3 | ТП-222 | 02.06.2018 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования |  |
| 4 | ТП-225 | 02.06.2018 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования |  |
| 5 | ТП-908 | 03.06.2018 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования |  |
| 6 | ТП-209 | 03.06.2018 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования |  |
| 7 | ТП-2311 1СШ-10-0,4кВ,Т-1 | 04.06.2018 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования |  |
| 8 | ТП-2311 2СШ-10-0,4кВ, Т-2 | 04.06.2018 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования |  |
| 9 | ТП-1152 п7(4), ТП-1155 п5(4) | 05.06.2018 |  | 1час | Замена вводного Р-0,4кВ во ВРУ ж\д ул.Наседкина-17 |  |
| 10 | ТП-101 Т-1, 1СШ-10 кВ | 06.06.2018 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования |  |
| 11 | ТП-137 п3(1), п6(2) | 06.06.2018 |  | 1час | Замена вводного Р-0,4кВ во ВРУ ж\д ул.Окинина-12 |  |
| 12 | ТП-101 Т-2, 2СШ-10 кВ | 06.06.2018 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования |  |
| 13 | ТП-101А | 08.06.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 14 | ТП-201 | 08.06.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 15 | ТП-236 п3(3) | 09.06.2018 |  | 1час | Включение КЛ-0,4кВ ТП-236 п3(3)---пр.Победы-206 |  |
| 16 | ТП-2111 | 10.06.2018 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования |  |
| 17 | ТП-164 п1(4), ТП-165 п6(2) | 11.06.2018 |  | 1час | для включения КЛ-0,4 кВ ж\д ул. Тимохина-8--- м-н Сахарная к. |  |
| 18 | ТП-206 Т-2 , 2СШ-10-0,4 кВ | 13.06.2018 |  | 1час | замена ошиновки |  |
| 19 | ВЛ-0,4 кВ ул.Рыбинская, д.64. ВРУ 1. ж/д 3 под.---экологический пост | 13.06.2018 |  |  | Без отключений |  |
| 20 | ТП-1025 Т-2, 2 СШ-10-0,4 кВ | 14.06.2018 |  | 1час | замена ТТ ввод-2 |  |
| 21 | ТП-107 п5(1) | 14.06.2018 |  | 1час | кап. ремонт ВЛ-0,4кВ |  |
| 22 | ТП-70 | 17.06.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 23 | ТП-245 2 СШ-0,4кВ, Т-2 | 17.06.2018 |  | 1час | устранение нагрева контактов |  |
| 24 | ТП-1022 | 18.06.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 25 | ТП-248 1 СШ-0,4 кВ, Т-2 | 18.06.2018 |  | 1час | устранение нагрева контактов |  |
| 26 | ТП-26 2 СШ-0,4 кВ, Т-2 | 19.06.2018 |  | 1час | подключение новой КЛ-0,4кВ |  |
| 27 | ТП-26 п3 (8,9) | 20.06.2018 |  | 1час | подключение новой КЛ-0,4кВ |  |
| 28 | КТП-19 | 20.06.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 29 | ТП-73 | 20.06.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 30 | ТП-701 | 21.06.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 31 | ТП-114.10 | 21.06.2018 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования |  |
| 32 | ТП-2513 | 22.06.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 33 | ТП-2017 | 23.06.2018 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования |  |
| 34 | ТП-37 | 24.06.2018 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования |  |
| 35 | ТП-2512 | 25.06.2018 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования |  |
| 36 | ТП-369 тр-р, СШ-0,4кВ п3(4) | 25.06.2018 |  | 1час | устранение нагрева контактов |  |
| 37 | ТП-2511 | 26.06.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 38 | ТП-216 | 27.06.2018 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования |  |
| 39 | БКТП-150А | 28.06.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 40 | ТП-807 | 29.06.2018 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования |  |
| 41 | ТП-254 | 30.06.2018 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |