# 0 форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 30.11.2022 |
| Отчетный период | Ноябрь 2022 год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ноябре 2022 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | РП-13 п.4(1,2) | 01.11.2022 |  | 1 час | Проведение работ по ТУ: замена АВ(увеличение мощности) в ВРУ жилого дома Северное ш.-29 |  |
| 2 | ТП-251 п.3(2),п.4(1) | 01.11.2022 |  | 1час | Замена ВРУ в ВРУ ж/д ул. Юбилейная-66 |  |
| 3 | ТП-1044 п.1(1),п.7(2) | 02.11.2022 |  | 1 час | Включение КЛ-0,4кВ после ремонта с ТП-1044 п.1(1) в ВРУ ж/д ул. Ленинградская-16 |  |
| 4 | ВЛ-0,4кВ с ТП-273 п.2(10)(Линия №10) | 02.11.2022 |  | 1час | Устранение замечаний: перевешивание крюка, поддерживающего СИП на опоре. |  |
| 5 | ВЛ-0,4кВ с ТП-555 п.2(14) | 02.11.2022 |  | 1 час | Перетяжка провода СИПа и переключение абонентов. |  |
| 6 | ТП-51 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 02.11.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 7 | ТП-331 п.2(3),ТП-326 п.3(4) | 03.11.2022 |  | 1 час | Включение КЛ-0,4кВ после ремонта между ж/д ул. Парковая-6--ул. Парковая-8 |  |
| 8 | ТП-346 п.3 (3),п.6(3) | 07.11.2022 |  | 1час | Замена ТТ ул. Данилова-30 |  |
| 9 | ТП-300 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 07.11.2022 |  | 1 час | Текущий ремонт |  |
| 10 | ТП-904 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 08.11.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 11 | ТП-149 п.1(1),п.6(2) | 08.11.2022 |  | 1час | Ремонт рубильника в ВРУ (3-й под.) ж/д ул. Окинина-14, по заявке УК. |  |
| 12 | ТП-370 2СШ-10кВ;2СШ-0,4кВ;Т-2 | 09.11.2022 |  | 1 час | Текущий ремонт |  |
| 13 | ТП-370 1СШ-10кВ;1СШ-0,4кВ;Т-1 | 09.11.2022 |  | 1 час | Текущий ремонт |  |
| 14 | ТП-812 2СШ-10кВ;2СШ-0,4кВ;Т-2 | 10.11.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 15 | ТП-812 1СШ-10кВ;1СШ-0,4кВ;Т-1 | 10.11.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 16 | ТП-503 2СШ-10кВ;2СШ-0,4кВ;Т-2 | 11.11.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 17 | ТП-321 п.1(2),п.2(1,2);ТП-323 п.1(2,3),п.2(2) | 11.11.2022 |  | 1 час | Замена ТТ ул. Чкалова-16 |  |
| 18 | ТП-909 п.1(1) | 11.11.2022 |  | 1час | Замена ТТ ул. Социалистическая-29 |  |
| 19 | ТП-503 1СШ-10кВ;1СШ-0,4кВ;Т-1 | 11.11.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 20 | ТП-32 п.1(2), ТП-903 п.6(2) | 14.11.2022 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ на ул. К. Маркса-11 |  |
| 21 | ТП-334 1СШ-10кВ;2СШ-0,4кВ;Т-1 | 14.11.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 22 | ТП-334 2СШ-10кв;1СШ-0,4кВ;Т-2 | 14.11.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 23 | ТП-11513 п.1(12),п.2(12) | 14.11.2022 |  | 1час | Замена ПУ в ДЭС |  |
| 24 | ТП-843 п.6(3) | 14.11.2022 |  | 1час | Замена ТТ пр. Победы-10 |  |
| 25 | ТП-406 п.2(1,2),с ТП-507 п.3(2) | 15.11.2022 |  | 1час | Трассировка КЛ 0,4кВ ВРУ ул. М. Горького, д.83(в подвале)пан.4 ф.1--ВРУ ул. М. Горького, д.85А ж/д подвал пан.3 ф.7 |  |
| 26 | ТП-400 п.1(2),п.7(1) | 15.11.2022 |  | 1час | Замена ТТ ул. Добролюбова-2 |  |
| 27 | ТП-51А 2СШ-10кВ;2СШ-0,4кВ;Т-2 | 15.11.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 28 | РП-12 п.7(1),п.9(2) | 15.11.2022 |  | 1час | ревизия ВРУ и вводных рубильников, по заявке УК "Как Дома" в ж/д ул. Краснодонцев-39А |  |
| 29 | РТП-4 п.1(2,3),п.2(24,25) | 15.11.2022 |  | 1час | Замена эл. счетчиков ул. М. Горького-3 |  |
| 30 | ТП-51А 1СШ-10кВ;1СШ-0,4кВ;Т-1 | 15.11.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 31 | ТП-218 2СШ-10кВ;2СШ-0,4кВ;Т-2 | 16.11.2022 |  | 1 час | Капитальный ремонт |  |
| 32 | ТП-218 1СШ-10кВ;1СШ-0,4кВ;Т-1 | 16.11.2022 |  | 1 час | Капитальный ремонт |  |
| 33 | ТП-145 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ | 16.11.2022 |  | 1 час | Заводка и подключение КЛ-10кВ на объекте: "Выполнение строительства КЛ-10кВ от ТП-145 до точки врезки в КЛ-10кВ ТП-57--ТП-156". |  |
| 34 | ТП-258 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 17.11.2022 |  | 1 час | Текущий ремонт |  |
| 35 | ТП-110 п.1(1,2) | 17.11.2022 |  | 1 час | Замена ТТ ул. Ветеранов-16 |  |
| 36 | ТП-409 п.3(3),п.4(2) | 17.11.2022 |  | 1 час | замены ВРУ в ж/д ул. Вологодская-31А |  |
| 37 | ТП-544 п.3(4),ТП-545 п.1(1) | 17.11.2022 |  | 1 час | Подключение перемычки провода СИПа |  |
| 38 | ТП-401 (отключение рубильника в ВРУ) | 18.11.2022 |  | 1 час | Замена ТТ ул. Комсомольская-39(КВД) |  |
| 39 | ТП-1049 п.3(2),п.6(1,2) | 18.11.2022 |  | 1 час | Замена ТТ пр. Шекснинский-9 |  |
| 40 | ТП-209 1СШ-10кВ;1СШ-0,4кВ;Т-1 | 21.11.2022 |  | 1 час | Капитальный ремонт |  |
| 41 | ТП-209 2СШ-10кВ;2СШ-0,4кВ;Т-2 | 21.11.2022 |  | 1 час | Капитальный ремонт |  |
| 42 | ВЛ-0,4кВ с ТП-301 п.3(3) | 21.11.2022 |  | 1 час | Опиловка деревьев персоналом МКУ "САТ" у ВЛ-0,4кВ около ул. Бабушкина-27 |  |
| 43 | ТП-603 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2-- | 23.11.2022 |  | 1 час | Капитальный ремонт |  |
| 44 | ТП-351 2СШ-10кВ;2СШ-0,4кВ;Т-2 | 24.11.2022 |  | 1 час | Капитальный ремонт |  |
| 45 | ТП-129 п.1(1),п.7(2) | 24.11.2022 |  | 1 час | Замена вводного рубильника, по заявке УК МУП "Теплоэнергия" в ВРУ ж/д Северное ш.-37 |  |
| 46 | ТП-331 п.2(3),ТП-326 п.3(4) | 24.11.2022 |  | 1 час | Включение КЛ-0,4кВ после ремонта между ж/д ул. Парковая-8--ул. Парковая-8а |  |
| 47 | ТП-2011 п.1(4),п.3(2) | 25.11.2022 |  | 1 час | Включение КЛ-0,4кВ после ремонта на ж/д ул. Химиков-20 |  |
| 48 | ТП-807 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 25.11.2022 |  | 1 час | Капитальный ремонт |  |
| 49 | ТП-335 2СШ-10кВ;2СШ-0,4кВ;Т-2 | 28.11.2022 |  | 1 час | Капитальный ремонт |  |
| 50 | ТП-335 1СШ-10кВ;1СШ-0,4кВ;Т-1 | 28.11.2022 |  | 1 час | Капитальный ремонт |  |
| 51 | ВЛ-0,4кВ с ТП-86 п.4(2) | 29.11.2022 |  | 1 час | Проведение работ в ВРУ(замена ВРУ) склада №2 ул. Городского Питомника-1(склад Алехичева) |  |
| 52 | ТП-374 п.3(1,2) | 29.11.2022 |  | 1 час | Замена ТТ ул. Мталлургов-53 |  |
| 53 | ТП-201 (отключение тр-ра) | 29.11.2022 |  | 1 час | Реконструкция ОПС |  |
| 54 | ТП-216 п.7(2),п.3(4) | 29.11.2022 |  | 1 час | Вывод в ремонт КЛ-0,4кВ с ТП-216 п.7(2) на ВРУ ж/д ул. Первомайская-38. |  |
| 55 | ТП-258 1СШ-0,4кВ | 30.11.2022 |  | 1 час | Переключение КЛ-0,4кВ с п.8(2) на п.1(2) |  |
| 56 | ТП-258 2СШ-0,4кВ | 30.11.2022 |  | 1 час | Переключение КЛ-0,4кВ с п.8(2) на п.1(2) |  |
| 57 | ТП-138(РУ-10кВ;0,4кВ;Т-1) | 30.11.2022 |  | 1 час | Реконструкция ОПС |  |
| 58 | ТП-23(РУ-10кВ;0,4кВ;Т-1) | 30.11.2022 |  | 1 час | Замена КЛ-0,4кВ от ТП до базы "Вектра" ул.Городского питомника-1В по ТУ |  |
| 59 |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |