# Форма 1.6

# (рекомендуемая)

# Сроки опубликования: ежеквартально

МУП «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 01.07.2021 |
| Отчетный период | 2 квартал 2021 год |

| № п/п | Месяц | Отключение | Включение | Причины аварии по итогам расследования | Противоаварийные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дата | время | дата | время |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | апрель | 11 | 20:45 | 11 | 21:40 | Повреждение КЛ-10кВ РП-12 -ТП-251 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 2 | апрель | 16 | 23:03 | 16 | 23:44 | Повреждение КЛ-10кВ ПС-Первомайская-РП-28 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 3 | апрель | 17 | 23:49 | 18 | 00:52 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-67 -ТП-604 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 4 | апрель | 18 | 20:28 | 18 | 21:17 | Повреждение КЛ-10кВ РП-3 - ТП-329 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 5 | апрель | 22 | 13:58 | 22 | 15:16 | Повреждение 2КЛ-10кВ ТП-21 - ТП-22 действия сторонней организации | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт |
| 6 | апрель | 23 | 17:45 | 23 | 19:30 | Повреждение КЛ-10кВ РП -12 - ТП-255 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 7 | май | 15 | 01:18 | 15 | 02:18 | Повреждение КЛ-10кВ РП –17 - ТП-347 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 8 | май | 19 | 17:52 | 19 | 18:57 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-835 -ТП-834 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 9 | май | 19 | 21:21 | 19 | 22:05 | Повреждение КЛ-10кВ ТП -69 - ТП-202 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 10 | май | 27 | 02:26 | 27 | 03:17 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-192 -РП-7 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 11 | май | 31 | 00:48 | 31 | 01:46 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-349 -ТП-304 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 12 | июнь | 06 | 06:18 | 06 | 06:44 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-51 -ТП-134 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 13 | июнь | 09 | 23:29 | 10 | 00:49 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-242 -ТП-243 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |

Примечание: в случае если аварийных отключений не было, в столбце 7 указать "за _______ год аварийных отключений не было"

В связи с аварийными отключениями, недоотпуск электрической энергии за 2-ой квартал 2021 года составил 5,85 тыс. кВт*час.

Количество аварийных отключений в сетях МУП города Череповца «Электросеть» согласно оперативного журнала  за 2 -ой квартал 2021 года составило 13 ед. общей продолжительностью 12,77 часа.

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11б, 14 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |