# Форма 1.6

# (рекомендуемая)

# Сроки опубликования: ежеквартально

МУП «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 01.07.2017 |
| Отчетный период | 2 квартал 2017 год |

| № п/п | Месяц | Отключение | Включение | Причины аварии по итогам расследования | Противоаварийные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дата | время | дата | время |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | апрель | 13 | 11:28 | 13 | 12:14 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-1811 -ТП-1810 сторонней организацией | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт |
| 2 | апрель | 18 | 07:28 | 18 | 08:12 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-1811 -ТП-1810 неустановленными лицами | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта |
| 3 | апрель | 18 | 10:00 | 18 | 15:23 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-111 яч.2 -ТП-82 яч.2 сторонней организацией | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт |
|  | апрель | 18 | 10:00 | 18 | 15:23 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-111 яч.3 -ТП-138 яч.1 сторонней организацией | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт |
| 4 | апрель | 18 | 16:02 | 18 | 17:58 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-1811 -ТП-189 частным лицом | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт |
| 5 | апрель | 21 | 09:28 | 21 | 09:55 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-14 -ТП-34 сторонней организацией | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт |
| 6 | апрель | 24 | 05:06 | 24 | 06:00 | Повреждение КЛ-10кВ ТП -256-ТП-258 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 7 | апрель | 26 | 16:54 | 26 | 16:54 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП –«Зашекснинская» -КТП-ПК | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 8 | апрель | 26 | 22:07 | 26 | 23:17 | Повреждение КЛ-10кВ ТП -805-ТП-811 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 9 | апрель | 26 | 22:07 | 27 | 00:47 | Повреждение КЛ-10кВ ТП -97-ТП-110 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 10 | апрель | 29 | 00:29 | 29 | 01:10 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-194 -ТП-196 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 11 | май | 01 | 23:25 | 02 | 00:29 | Повреждение КЛ-10кВ РП-12 -ТП-1812 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 12 | май | 09 | 18:19 | 09 | 18:19 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП-«Искра» -РП-14 (каб. «В»), брак при монтаже сторонней организацией | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 13 | май | 11 | 14:57 | 11 | 14:57 | Повреждение КЛ-10кВ РП-12 -ТП-251 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 14 | май | 12 | 12:06 | 12 | 12:59 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-123 -ТП-2ПАП | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 15 | май | 12 | 12:52 | 12 | 12:52 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП-«Заягорба» -РП-20 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 16 | май | 14 | 10:05 | 14 | 10:38 | Повреждение КЛ-10кВ РПП-1 -РП-9, брак при монтаже сторонней организацией | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 17 | май | 16 | 10:13 | 16 | 11:15 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-32 -ТП-31 сторонней организацией | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт |
| 18 | май | 16 | 14:30 | 16 | 14:30 | Повреждение КЛ-10кВ РП-22 –КНС №6, сторонней организацией | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт |
| 19 | май | 18 | 01:18 | 18 | 01:47 | Повреждение КЛ-10кВ РП-24 -ТП-2113 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 20 | май | 26 | 07:45 | 26 | 11:20 | Повреждение КЛ-10кВ РП-4 -ТП-340 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
|  | май | 26 | 07:45 | 26 | 15:05 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-340 –ТП-343 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 21 | май | 31 | 09:40 | 31 | 10:52 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-18 –ТП-841 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 22 | июнь | 01 | 02:52 | 01 | 02:52 | Повреждение КЛ-10кВ РП-15 -ПНС-11 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 23 | июнь | 01 | 03:26 | 01 | 05:23 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-230 -ТП-238 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 24 | июнь | 01 | 02:52 | 01 | 09:11 | Повреждение КЛ-10кВ РП-15 -ТП-236 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 25 | июнь | 01 | 03:43 | 01 | 03:43 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП-Первомайская -РП-10 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 26 | июнь | 02 | 02:06 | 02 | 02:40 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-300 -ТП-301 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 27 | июнь | 09 | 15:55 | 09 | 16:15 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-46 -ТП-45 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 28 | июнь | 09 | 15:55 | 09 | 17:00 | Повреждение КЛ-10кВ РП-11 -ТП-1000 сторонней организацией | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт |
| 29 | июнь | 19 | 18:52 | 19 | 19:30 | Повреждение КЛ-10кВ РП-25 -ТП-149 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 30 | июнь | 21 | 01:55 | 21 | 02:55 | Повреждение КЛ-10кВ РП-4 -ТП-340 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 31 | июнь | 24 | 20:27 | 24 | 21:30 | Повреждение КЛ-10кВ РП-10 -ТП-109 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 32 | июнь | 26 | 10:51 | 26 | 11:08 | Повреждение КЛ-10кВ РП-6 -ТП-143 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 33 | июнь | 27 | 09:44 | 27 | 10:38 | Повреждение КЛ-10кВ РП-4 -ТП-389 сторонней организацией | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт |
| 34 | июнь | 30 | 12:54 | 30 | 14:10 | Повреждение КЛ-10кВ РП-11 -ТП-5 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |

Примечание: в случае если аварийных отключений не было, в столбце 7 указать "за _______ год аварийных отключений не было"

В связи с аварийными отключениями, недоотпуск электрической энергии за 2-ой квартал 2017 года составил 8,615 тыс. кВт*час.

Количество аварийных отключений в сетях МУП города Череповца «Электросеть» согласно оперативного журнала и cистемы  телемеханики MicroSCADA за 2 -ый квартал 2017 года составило 34 ед. общей продолжительностью 41,47 часа.

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11б, 14 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |