# форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 28.03.2019 |
| Отчетный период | март 2019год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в марте 2019 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-330 1СШ-0,4кВ | 01.03.2019 |  | 2час | реконструкция по проекту |  |
| 2 | ТП-226 п1(1,2) | 04.03.2019 |  | 1час | для замены ТТ во ВРУ ж\д ул.Юбилейная-5, 13 |  |
| 3 | ТП-226 п4(1,2), п3(2,3) | 04.03.2019 |  | 1час | для замены ТТ во ВРУ ж\д ул.Юбилейная-15, 15а |  |
| 4 | ТП-365 СШ-0,4кВ. | 05.03.2019 |  | 2час | Понизить напряжение на 1 ступень |  |
| 5 | ТП-232 п1(4), п6(3) | 05.03.2019 |  | 1час | замена ТТ во ВРУ ж\д ул. Юбилейная-15, 15а |  |
| 6 | ТП-232 п1(4), п6(3) | 05.03.2019 |  | 1час | замена ТТ во ВРУ ж\д ул. Юбилейная-15, 15а |  |
| 7 | ТП-334 1СШ-0,4кВ | 06.03.2019 |  | 2часа | замена рубильника п1(3) |  |
| 8 | ТП-334 1СШ-0,4кВ | 06.03.2019 |  | 2час | замена рубильника п1(3) |  |
| 9 | ТП-1147 п1(1,2,3) | 06.03.2019 |  | 2час | для переключения кабеля ТП-1147 РУ-0,4кВ п.1 ф.1- ВРУ Любецкая,3 |  |
| 10 | ТП-1147 п2(1,2,3) | 06.03.2019 |  | 1час | для переключения кабеля ТП-1147 РУ-0,4кВ п.2 ф.1- ВРУ Любецкая,3 |  |
| 11 | ТП-392 п1(1), п7(1) пр. Московский-49Б | 07.03.2019 |  | 1 час | Замена ТТ во ВРУ ж\д ул.Первомайская-60, 62 |  |
| 12 | ТП-258 п3(3), п6(4) | 12.03.2019 |  | 1час | отключение абонента (расторжение договора) ул.Олимпийская-45 |  |
| 13 | ТП-187 п2(1), РП-12 п5(1) | 14.03.2019 |  | 1час | включение КЛ-0,4кВ ТП-187 п2(1)---ул.Краснодонцев-41 |  |
| 14 | ТП-806 п1(3), п7(2) | 14.03.2019 |  | 1час | замена ТТ ж\д Луначарского-30А |  |
| 15 | ТП-69 п2(3) | 14.03.2019 |  | 1час | замена ТТ ж\д ул.Гоголя-15 |  |
| 16 | ТП-802 п1(4), п3(1) | 14.03.2019 |  | 2часа | замена ТТ ж\д пр.Победы-64 |  |
| 17 | ТП-34 СШ-0,4кВ | 15.03.2019 |  | 2час | устранение нагрева контактов на вводе |  |
| 18 | ТП-205 п1(2), п6(3), ТП-203 п4(4) | 15.03.2019 |  | 2час | включение КЛ-0,4кВ ул.Первомайская-33 --- 29 после ремонта |  |
| 19 | ТП-366 п.1 ф.3 и ф.4. | 15.03.2019 |  | 1час | Замена рубильников на ТП-366 п.1 ф.3 и ф.4. |  |
| 20 | ТП-390п3(3), ТП-391п3(1,2) | 16.03.2019 |  | 1 час | включение КЛ-0,4кВ Московский-38---Ленина-101 после ремонта |  |
| 21 | РП-11 п7(3,4) ул.Архангельская-7 | 18.03.2019 |  | 1час | замена рубильников во ВРУ ж\д |  |
| 22 | РП-15 1СШ-0,4кВ | 18.03.2019 |  | 1час | ремонт рубильника п4(4) |  |
| 23 | ТП-379 п1(3),3(4),5(1) | 19.03.2019 |  | 1час | для включения КЛ-0,4кВ ТП-379 п1(3)---ул.Мира-11 после ремонта |  |
| 24 | ТП-1818 СШ-0,4кВ | 21.03.2019 |  | 1час | Подключение АВ-0,4кВ |  |
| 25 | ГПП Заягорба ф. Ивачево | 21.03.2019 |  | 2часа | Ремонт ВЛ-10 кВ Ивачево, от РЛНД-10кВ оп. 50 до ТП-1819 |  |
| 26 | ТП-34 СШ-10кВ. | 21.03.2019 |  | 2час | Ремонт РВ-10/400 яч.3. |  |
| 27 | БКТП-104.2 | 23.03.2019 |  | 2час | текущий ремонт ТП |  |
| 28 | ТП-2010 2СШ-0,4кВ | 23.03.2019 |  | 1час | регулировка рубильника п7(4) |  |
| 29 | ТП-11 | 24.03.2019 |  | 1 час | капитальный ремонт ТП |  |
| 30 | ВЛ-10кВ Насосная, ТП-112. | 26.03.2019 |  | 1 час | оп.№2 замена дефектных изоляторов |  |
| 31 | ТП-234 п3(4) | 26.03.2019 |  | 1час | Замена ТТ ВРУ ж\д пр.Победы-182 |  |
| 32 | ТП-233 п7(1) | 26.03.2019 |  | 1час | Замена ТТ ВРУ ж\д пр.Победы-184 |  |
| 33 | ТП-233 п1(1) | 27.03.2019 |  | 1 час | Замена ТТ ВРУ ж\д пр.Победы-186 |  |
| 34 | ТП-252 п3(3) | 27.03.2019 |  | 1час | Замена ТТ ВРУ ж\д ул.Юбилейная-48 |  |
| 35 | ТП-251 п1(4) | 28.03.2019 |  | 1час | Замена ТТ ВРУ ж\д ул.Юбилейная-62 |  |
| 36 | ТП-241 п6(4) | 28.03.2019 |  | 1 час | Замена ТТ ВРУ ж\д ул.Юбилейная-38 |  |
| 37 | ТП-366 п1(3), пПР (5) | 28.03.2019 |  | 1 час | Замена ТТ ВРУ ж\д ул.М.Горького-22 |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |