# форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 29.05.2017. |
| Отчетный период | Май 2017 год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в мае 2017 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | РП-20 РУ-0,4 кВ | 02.05.2017 |  | 1час | Монтаж т/т и электросчётчиков на вводах о,4 кВ |  |
| 2 | КТП-117 | 03.05.2017 |  | 1час | Капитальный ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ; Т1. |  |
| 3 | КТП-150 | 03.05.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ и Т1 |  |
| 4 | ВЛ 10кВ фидер «Матурино»: КТП-117,118,119,130,131,150 | 03.05.2017 |  | 1час | Регулировка разрядников и проверка линейных разъединителей у КТП |  |
| 5 | ТП-551 | 04.05.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ; Т1 и Т2. |  |
| 6 | ТП-553 | 04.05.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ; Т1 и Т2. |  |
| 7 | ТП-93 2 секция шин РУ 0,4кВ | 04.05.2017 |  | 1час | Замена т/т |  |
| 8 | ТП-112.1 | 10.05.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ; Т1 и Т2. |  |
| 9 | ТП-112.4 | 10.05.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ; Т1 и Т2. |  |
| 10 | ТП-112.7 | 11.05.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ; Т1 и Т2. |  |
| 11 | ТП-112.8 | 11.05.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ; Т1 и Т2. |  |
| 12 | ТП-106.2 | 15.05.2017 |  | 1час | Капитальный ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ; Т1 и Т2 |  |
| 13 | ТП-106.3 | 16.05.2017 |  | 1час | Капитальный ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ; Т1 и Т2. |  |
| 14 | ТП-104.1 | 17.05.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ; Т1 и Т2. |  |
| 15 | ТП-104.3 | 17.05.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ; Т1 и Т2. |  |
| 16 | ТП-106.6 | 18.05.2017 |  | 1час | Капитальный ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ; Т1 и Т2. |  |
| 17 | ТП-106.11 | 18.05.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ; Т1 и Т2. |  |
| 18 | ТП-103.6 | 19.05.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ; Т1 и Т2. |  |
| 19 | РП-29 | 22.05.2017 |  | 1час | Капитальный ремонт оборудования 1 с.ш.10кВ;1 и 3 с.ш. 0,4кВ; Т1 и Т3. |  |
| 20 | РП-29 | 23.05.2017 |  | 1час | Капитальный ремонт оборудования 2 с.ш.10кВ;2 и 4 с.ш. 0,4кВ; Т2 и Т4. |  |
| 21 | ТП-108.2 | 24.05.2017 |  | 1час | Капитальный ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ; Т1 и Т2. |  |
| 22 | ТП-102.1 | 25.05.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ; Т1 и Т2. |  |
| 23 | ТП-105.9 | 26.05.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ; Т1 и Т2. |  |
| 24 | ТП-38 | 29.05.2017 |  | 1час | Капитальный ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ; Т1 и Т2. |  |
| 25 | ТП-39 2 секция шин РУ 0,4кВ | 29.05.2017 |  | 1час | Монтаж и ошиновка линейных панелей |  |
| 26 | ТП-394 | 29.05.2017 |  | 1час | Замена рубильника |  |
| 27 | ТП-62 | 30.05.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ и Т1 |  |
| 28 | РП-22 | 31.05.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования 2 с.ш. РУ 10кВ; Т2. |  |
| 29 | ТП-104.9 | 31.05.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования 2 с.ш. РУ 0,4кВ |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |