# 0 форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 30.08.2019 |
| Отчетный период | Август 2019год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в августе 2019 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-305 п8(4) | 01.08.2019 |  | 1 час | Переключение на новые ввода ул. Коллективная-8 |  |
| 2 | ТП-1158 п3(4);п5(1) | 01.08.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ ул. Городецкая-14 |  |
| 3 | ТП-702 п3(1) | 01.08.2019 |  | 1час | Вынос КЛ-0,4кВ от ВРУ ж/д ул. Набережная-47 до ж/д пр. Победы-81 |  |
| 4 | ТП-182 п6(4) | 01.08.2019 |  | 1час | Замена рубильника на ж/д ул. К.Беляева-13 |  |
| 5 | ТП-345 2СШ-10кВ | 01.08.2019 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 6 | ТП-351 п7(1); ТП-357 п3(2) | 01.08.2019-02.08.2019 |  | 1час | Проверка ВРУ ул. Сталеваров-44 |  |
| 7 | ТП-1158 п1(2);п7(1) | 02.08.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика ж/д и ТТ ул. Городецкая-22 |  |
| 8 | ТП-702 п3(1); ТП-14 п1(3) | 02.08.2019 |  | 1час | Вынос КЛ-0,4кВ пр. Победы-79 до пр. Победы-81 |  |
| 9 | ТП-11212 п1(9,10);п3(9,10) | 02.08.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика пр. Октябрьский-82 |  |
| 10 | ТП-360 п3(1,3,4) | 02.08.2019 |  | 1час | Замена КЛ-0,4кВ в ПР-2,ШР ж/д ул. Металлургов-14 |  |
| 11 | ТП-319 | 02.08.2019 |  | 2часа | Капитальный ремонт |  |
| 12 | ТП-343 | 02.08.2019 |  | 1час | Установка ВН |  |
| 13 | ТП-840 | 03.08.2019 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 14 | ТП-91 | 03.08.2019 |  | 2часа | Капитальный ремонт |  |
| 15 | ТП-902 | 04.08.2019 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 16 | ТП-408 п1(4);п3(1) | 04.08.2019 |  | 1час | Ремонт нулевых проводников, КЛ-0,4кВ ул.Вологодская-22,30,32 |  |
| 17 | ТП-341 | 04.08.2019 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 18 | ТП-329 | 05.08.2019 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 19 | ТП-272 п1(8) | 05.08.2019 |  | 1час | Подключение потребителя по распоряжениям №294,295,252 |  |
| 20 | ТП-1158 п5(2,3);п3(1,2) | 06.08.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ ул. Городецкая-16 |  |
| 21 | ТП-1158 п8(1);п7(3,4) | 06.08.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ ул. Городецкая-16 |  |
| 22 | ТП-253 п1(3) | 06.08.2019 |  | 1час | Трассировка КЛ-0,4кВ ул. К.Беляева-53 |  |
| 23 | ТП-346 | 06.08.2019 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 24 | ТП-1044 п6(1);п1(3,4);п7(4) | 07.08.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ ул. Ленинградская-12 |  |
| 25 | ТП-1044 п6(4);п3(1) | 07.08.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ ул. Ленинградская-12 |  |
| 26 | ТП-344 п7(3);п3(4) | 07.08.2019 |  | 1час | Трассировка КЛ-0,4кВ пр-т Строителей-28А |  |
| 27 | ТП-1044 п7(2);п1(1,2) | 08.08.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ ул. Ленинградская-16 |  |
| 28 | ТП-1044 п5а(2) | 08.08.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ ул. Ленинградская (ГСК-658) |  |
| 29 | РП-27 1СШ | 08.08.2019 |  | 2часа | Текущий ремонт |  |
| 30 | ТП-1036 п1(3,4,9);п2(3,5,9) | 08.08.2019 |  | 1час | Устранение неисправности на ДЭС |  |
| 31 | ТП-352 п3(3) | 08.08.2019 |  | 1час | Работы по проекту, в связи со сносом здания ул. Металлургов-5Б |  |
| 32 | ТП-319 п2а(2) | 08.08.2019 |  | 1час | Подключение КЛ-0,4кВ после ремонта ул. Милютина-17, ул. Верещагина-40 |  |
| 33 | ТП-70 | 09.08.2019 |  | 1час | Ремонт вводного выключателя |  |
| 34 | ТП-130 | 09.08.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика на ТП |  |
| 35 | ТП-1819 | 09.08.2019 |  | 1час | Ремонт вводного выключателя |  |
| 36 | ТП-350 | 09.08.2019 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 37 | ТП-353 п3(4) | 10.08.2019 |  | 1час | Работы по проекту, в связи со сносом здания ул. Металлургов-5Б |  |
| 38 | ТП-549 | 10.08.2019 |  | 2часа | Капитальный ремонт |  |
| 39 | ТП-837 1СШ | 10.08.2019 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 40 | ТП-837 2СШ | 11.08.2019 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 41 | ТП-112 | 11.08.2019 |  | 1час | Заявка от потребителя для тех. обслуживания, заливка масла |  |
| 42 | ТП-332 | 11.08.2019 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 43 | ТП-212 | 11.08.2019 |  | 1час | Ремонт строительной части |  |
| 44 | ТП-245 | 12.08.2019 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 45 | ТП-10511 п1(3,5);п3(3,5) | 12.08.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ пр-т Шекснинский-25А |  |
| 46 | ТП-10511 п1(1);п3(1,2) | 12.08.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ пр-т Шекснинский-25А |  |
| 47 | ТП-10511 п1(4,6);п3(4,6) | 13.08.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ пр-т Шекснинский-25А |  |
| 48 | ТП-348 | 13.08.2019 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 49 | ТП-5 1СШ | 13.08.2019 |  | 1час | Работы по проекту по строительству «Судостроительного завода» |  |
| 50 | ТП-1149 п1(4);п3(2);п6(1) | 14.08.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ ул. Любецкая-23Б |  |
| 51 | ТП-1149 п1(2);п7(1,2) | 14.08.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ ул. Любецкая-17,23 |  |
| 52 | ТП-26 п3(9) | 14.08.2019 |  | 1час | Перенос опоры №17 по ул. Красная |  |
| 53 | ТП-830 2,4СШ | 15.08.2019 |  | 2часа | Капитальный ремонт |  |
| 54 | ТП-1149 п3(1,3);п7(3,4) | 15.08.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ ул. Любецкая-23 |  |
| 55 | ТП-27 п3(3,4) | 15.08.2019 |  | 1час | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ пр. Советский-30Б |  |
| 56 | ТП-1149 | 16.08.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ ул. Любецкая-24,23А |  |
| 57 | КТП-8 | 16.08.2019 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 58 | ТП-75 | 16.08.2019 |  | 1час | Монтаж ОПС |  |
| 59 | ТП-73 | 16.08.2019 |  | 1час | Монтаж ОПС |  |
| 60 | ТП-216 п1(4);п3(3);п7(3,4) | 16.08.2019 |  | 1час | Подключение КЛ-0,4кВ после ремонта ул. Первомайская-26 |  |
| 61 | ТП-903 2СШ | 17.08.2019 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 62 | ТП-903 1СШ | 17.08.2019 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 63 | ТП-394 | 18.08.2019 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 64 | ТП-910 | 18.08.2019 |  | 2часа | Капитальный ремонт |  |
| 65 | ТП-907 | 19.08.2019 |  | 2часа | Капитальный ремонт |  |
| 66 | ТП-70 | 19.08.2019 |  | 1час | Капитальный ремонт АВ |  |
| 67 | ТП-11512 п1(2,9);п3(3,9) | 19.08.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ ул. Наседкина-19 |  |
| 68 | ТП-322 п1(1);п2(2) | 19.08.2019 |  | 1час | Подключение вновь проложенных КЛ-0,4кВ ул. Чкалова-8 |  |
| 69 | ТП-11512 п1(3);п3(3) | 19.08.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ ул. Наседкина-19 |  |
| 70 | ТП-11512 п1(4,10);п3(4,10) | 20.08.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ ул. Наседкина-19 |  |
| 71 | ТП-322 п1(3) | 20.08.2019 |  | 1час | Подключение вновь проложенных КЛ-0,4кВ ул. Чкалова-4,6 |  |
| 72 | ТП-404 2СШ | 20.08.2019 |  | 1час | Замена рубильника |  |
| 73 | ТП-92 | 20.08.2019 |  | 2часа | Капитальный ремонт |  |
| 74 | ТП-223 п6(1) | 20.08.2019 |  | 1час | Трассировка КЛ-0,4кВ пр-т Победы-162 |  |
| 75 | ТП-546 | 21.08.2019 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 76 | ТП-547 | 21.08.2019 |  | 1 час | Текущий ремонт |  |
| 77 | ТП-1064 п1(5,7);п3(5,7) | 21.08.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ ул. Раахе-60Б,60(ДЭС) |  |
| 78 | ТП-1064 п1(13);п3(6) | 21.08.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ ул. Раахе (наружное освещение, освещение тоннеля) |  |
| 79 | ТП-1064 п1(8);п3(9,10) | 22.08.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ ул. Раахе-62 |  |
| 80 | ТП-1064 п1(4);п3(4) | 22.08.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ ул. Раахе-60 |  |
| 81 | ТП-548 | 22.08.2019 |  | 2часа | Капитальный ремонт |  |
| 82 | ТП-168 | 22.08.2019 |  | 1час | Ремонт строительной части |  |
| 83 | ТП-168 | 23.08.2019 |  | 1час | Ремонт строительной части |  |
| 84 | ТП-1064 п1(2,3);п3(2,3) | 23.08.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ ул. Раахе-60 |  |
| 85 | ТП-379 | 24.08.2019 |  | 2 часа | Капитальный ремонт |  |
| 86 | ТП-1033 | 24.08.2019 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 87 | ТП-381 | 25.08.2019 |  | 2часа | Капитальный ремонт |  |
| 88 | ТП-308 | 25.08.2019 |  | 2часа | Капитальный ремонт |  |
| 89 | ТП-58А | 26.08.2019 |  | 1час | Монтаж ОПС |  |
| 90 | ТП-1066 п3(5) | 26.08.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ ул. Ленинградская-29 |  |
| 91 | ТП-1066 п1(6);п3(6) | 26.08.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ ул. Раахе-58 |  |
| 92 | ТП-130 | 26.08.2019 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 93 | ТП-116 2СШ | 26.08.2019 |  | 1час | Замена рубильника |  |
| 94 | ТП-150 | 27.08.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика на вводе |  |
| 95 | ТП-103 2СШ | 27.08.2019 |  | 1 час | Работы по проекту, работы проводит ООО «Энергомашсервис» (подключение здания пр-т Победы-58Г) |  |
| 96 | РП-27 | 27.08.2019 |  | 2 часа | Текущий ремонт |  |
| 97 | ТП-1066 п1(6);п3(6) | 27.08.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ ул. Ленинградская-27 |  |
| 98 | ТП-133 п7(3) | 28.08.2019 |  | 1час | Перенос кабеля КЛ-0,4кВ пр-т Победы-89 |  |
| 99 | ТП-1066 п1(3,5);п3(3) | 28.08.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ ул. Ленинградская-27 |  |
| 100 | ТП-340 | 28.08.2019 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 101 | ТП-1051 п1(8);п3(8) | 29.08.2019 |  | 1 час | Замена эл. счетчика и ТТ ул. Годовикова-25 |  |
| 102 | ТП-396 | 29.08.2019 |  | 2часа | Капитальный ремонт |  |
| 103 | ТП-397 п3(3) | 29.08.2019 |  | 1 час | Ремонт ВЛ-0,4кВ (провис СИПа) |  |
| 104 | ТП-308 п3(2) | 29.08.2019 |  | 1 час | Ремонтные работы во ВРУ пр-т Строителей-11А |  |
| 105 | ТП-1051 п3(13);п1(13) | 29.08.2019 |  | 1 час | Замена эл. счетчика и ТТ ул. Годовикова-29 |  |
| 106 | ТП-396 | 29.08.2019 |  | 2часа | Капитальный ремонт |  |
| 107 | ТП-1051 п1(1,12);п3(1,12) | 30.08.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ ул. Годовикова-31,33 |  |
| 108 | ТП-1051 п1(9) | 30.08.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ пр-т Шекснинский-25В |  |
| 109 | ТП-342 | 30.08.2019 |  | 1 час | Текущий ремонт |  |
| 110 | ТП-168 | 30.08.2019 |  | 1 час | Ремонт строительной части |  |
| 111 | ТП-1047 | 31.08.2019 |  | 1 час | Текущий ремонт |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |