# Форма 1.6

# (рекомендуемая)

# Сроки опубликования: ежеквартально

МУП «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 01.10.2022 |
| Отчетный период | 3 квартал 2022 год |

| № п/п | Месяц | Отключение | Включение | Причины аварии по итогам расследования | Противоаварийные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дата | время | дата | время |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | июль | 04 | 10:58 | 04 | 11:40 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-1445 - ТП-11214 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 2 | июль | 18 | 14:58 | 18 | 15:20 | Повреждение КЛ-10кВ РП-11 - ТП-2010 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 3 | июль | 22 | 07:54 | 22 | 08:25 | Повреждение КЛ-10кВ ТП- 839 – ТП-833 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 4 | июль | 31 | 10:30 | 31 | 10:57 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-110 -ТП-97 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 5 | август | 03 | 01:45 | 03 | 02:36 | Попадание крысы на I СШ РУ-10кВ РП-26 | в/в испытания |
| 6 | сентябрь | 10 | 08:07 | 10 | 08:30 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-384 - ТП-387 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 7 | сентябрь | 20 | 13:42 | 20 | 10:58 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-323 -ТП-330 | Действия сторонней организации |
| 8 | сентябрь | 22 | 11:00 | 22 | 14:25 | Повреждение КЛ-10кВ РП-21 - ПС "Зашекснинская" | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |

Примечание: в случае если аварийных отключений не было, в столбце 7 указать "за _______ год аварийных отключений не было"

В связи с аварийными отключениями, недоотпуск электрической энергии за 3-ий квартал 2022 года составил 1,75 тыс. кВт*час.

Количество аварийных отключений в сетях МУП города Череповца «Электросеть» согласно оперативного журнала и cистемы  телемеханики MicroSCADA за 3 -ий квартал 2022 года составило 8 ед. общей продолжительностью 3,98 часа.

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11б, 14 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |