# форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 28.04.2019 |
| Отчетный период | апрель 2019год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в апреле 2019 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-129 | 01.04.2019 |  | 2час | капитальный ремонт 1СШ-10-0,4кВ |  |
| 2 | ТП-129 | 01.04.2019 |  | 1час | капитальный ремонт 2СШ-10-0,4кВ |  |
| 3 | ТП-126 | 02.04.2019 |  | 1час | капитальный ремонт |  |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1818 п1(1) | 02.04.2019 |  | 2час | включение ГСК "Лана", "Икар" по распоряжению № 75,79. |  |
| 5 | ТП-2115 | 02.04.2019 |  | 1час | понизить U-ие на Т-1, Т-2 до 225 В |  |
| 6 | ТП-122 | 03.04.2019 |  | 1час | капитальный ремонт |  |
| 7 | ТП-74 | 03.04.2019 |  | 2часа | понизить U-ие тр-ра |  |
| 8 | ТП-121 | 04.04.2019 |  | 2час | капитальный ремонт |  |
| 9 | ТП-390 СШ-10 кВ | 04.04.2019 |  | 2час | прокладка и монтаж КЛ-10 кВ ТП-390 яч2 |  |
| 10 | РП-4 СШ-0,4кВ | 05.04.2019 |  | 1час | понизить U тр-ра на 1 ступень (ПБВ) |  |
| 11 | ТП-91 п2(2) | 05.04.2019 |  | 1 час | поверка ТТ |  |
| 12 | ТП-2016 п1(2,3), п6(2) | 05.04.2019 |  | 1час | замена ТТ во ВРУ «Архива» |  |
| 13 | ТП-358 СШ-10 кВ | 05.04.2019 |  | 1час | прокладка и монтаж КЛ-10 кВ ТП-358 яч2 |  |
| 14 | ТП-802 п1(2), п3(2), ТП-801 п6(3) | 06.04.2019 |  | 1час | прокладка и монтаж новой КЛ-0,4кВ по проекту |  |
| 15 | ТП-362 п2(1), п3(3) | 06.04.2019 |  | 1час | включение КЛ-0,4 кВ Ломоносова-38А---Ленина-110В после ремонта. |  |
| 16 | ТП-125 | 07.04.2019 |  | 2часа | капитальный ремонт |  |
| 17 | ТП-109 СШ-10кВ | 08.03.2019 |  | 2час | капитальный ремонт |  |
| 18 | ТП-107 | 09.04.2019 |  | 2час | капитальный ремонт |  |
| 19 | РП-29 3.4 СШ-0,4кВ | 09.04.2019 |  | 1час | для безопасности производства работ по монтажу ОПС |  |
| 20 | ТП-258 п3(3), п6(4) | 09.04.2019 |  | 1 час | включить магазин ул.Олимпийская-45А по наряду |  |
| 21 | РП-29 1,2 СШ-0,4кВ | 09.04.2019 |  | 1час | для безопасности производства работ по монтажу ОПС |  |
| 22 | ТП-105 | 10.04.2019 |  | 1час | капитальный ремонт |  |
| 23 | ТП-85 1СШ-10кВ, Т-1 | 11.04.2019 |  | 1час | текущий ремонт |  |
| 24 | ТП-85 1СШ-10кВ, Т-1 | 11.04.2019 |  | 1час | текущий ремонт |  |
| 25 | ТП-362 п2(1), п3(3) | 12.04.2019 |  | 1час | включение КЛ-0,4 кВ Ломоносова-38А---Ленина-110В после ремонта. |  |
| 26 | ТП-312 п2(3), п3(3) | 13.04.2019 |  | 2часа | переопрессовка наконечника на КЛ-0.4 кВ Ленина,139-Ломоносова,34 (в ВРУ Ленина,139) |  |
| 27 | РП-12 п7(1), п9(2) | 15.04.2019 |  | 2час | замена ТТ ж\д ул.Краснодонцев-39А |  |
| 28 | ТП-273 1СШ-0,4кВ Т-1 | 16.04.2019 |  | 2час | замена вводного АВ-0,4кВ Т-1 |  |
| 29 | ТП-273 2СШ-0,4кВ Т-2 | 17.04.2019 |  | 1час | замена вводного АВ-0,4кВ Т-2 |  |
| 30 | ТП-360 п3(4) | 18.04.2019 |  | 1 час | включение новой КЛ-0,4кВ ул.Металлургов-14 |  |
| 31 | БКТП-279 | 18.04.2019 |  | 1 час | капитальный ремонт |  |
| 32 | ТП-1818 п1(1) | 18.04.2019 |  | 2час | ремонт рубильника оп № 4 |  |
| 33 | ТП-365 | 19.04.2019 |  | 1час | понижение U-е на ПБВ Тр-ра на 1 ступень |  |
| 34 | ТП-167 2СШ-0,4кВ | 19.04.2019 |  | 1 час | монтаж т/тока и эл.счетчика на РУ-0,4 кВ п4(2) |  |
| 35 | ТП-277 | 19.04.2019 |  | 1 час | капитальный ремонт |  |
| 36 | ТП-138 | 21.04.2019 |  | 2час | капитальный ремонт |  |
| 37 | ТП-831 СШ-10-0,4кВ | 21.04.2019 |  | 1час | монтаж КЛ-0,4кВ по проекту |  |
| 38 | ТП-385 п2(3,5) | 22.04.2019 |  | 1 час | монтаж КЛ-0,4кВ по проекту |  |
| 39 | ТП-385 п2(3) , п3(4) | 23.04.2019 |  | 1 час | монтаж КЛ-0,4кВ по проекту |  |
| 40 | ТП-164 | 25.04.2019 |  | 2час | монтаж КЛ-0,4кВ по проекту |  |
| 41 | ТП-303 п3(1) | 25.04.2019 |  | 1час | ремонт ВЛ-0,4кВ |  |
| 42 | ТП-185 | 27.04.2019 |  | 1 час | текущий ремонт ТП |  |
| 43 | ТП-113 1СШ-0,4 кВ | 27.04.2019 |  | 1 час | монтаж КЛ-0,4кВ по проекту |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |