# 0 форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 27.09.2019 |
| Отчетный период | Сентябрь 2019год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в сентябре 2019 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-168 | 01.09.2019 |  | 1 час | Ремонт строительной части |  |
| 2 | ТП-374 | 01.09.2019 |  | 1час | Текущий ремонт ТП |  |
| 3 | ТП-44 | 02.09.2019 |  | 2часа | Капитальный ремонт |  |
| 4 | ТП-1051 п1(6);п3(6) | 02.09.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика ж/д и ТТ ул. Годовикова-27 |  |
| 5 | ТП-1051 п1(7);п3(7) | 03.09.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика ж/д и ТТ ул. Годовикова-23 |  |
| 6 | РП-13 п1(1);п2(6) | 03.09.2019 |  | 1час | Замена ВРУ в ж/д Северное Ш.-23 |  |
| 7 | ТП-1051 п1(2,3);п3(2,5) | 04.09.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика ж/д и ТТ ул. Годовикова-21, пр-т Шекснинский-23 |  |
| 8 | ТП-1051 п1(4);п3(10) | 04.09.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика ж/д и ТТ ул. Годовикова-21 |  |
| 9 | ТП-150;ТП-130;ТП-131 | 04.09.2019 |  | 1час | Аварийные работы, ремонт на ВЛ-10кВ «Матурино» |  |
| 10 | ТП-10510 п3(9) | 05.09.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ ул. Годовикова-21 (нежилые помещения) |  |
| 11 | ТП-10510 п1(9,10);п3(7,8) | 05.09.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика ж/д и ТТ ул. Годовикова-21 |  |
| 12 | ТП-150 | 05.09.2019 |  | 1час | Замена ТТ на ТП |  |
| 13 | ТП-10510 п1(1,2,5);п3(1,2,5) | 06.09.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика ж/д и ТТ ул. Годовикова-19,19А |  |
| 14 | ТП-607 п1(3,4,5,6,7);п2(16,17,18,19,20) | 09.09.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика ул. М.Горького-34 |  |
| 15 | ТП-1047 п8(1);п9(1,2);п10(3) | 10.09.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ ул. Годовикова-34 (уличное освещение), пр-т Шекснинский-19 (катодная станция) |  |
| 16 | ТП-2318 п10(1); РП-28 п9(3) | 10.09.2019 |  | 1час | Перенос ВЛ-0,4кВ ул. Белинского-69Б |  |
| 17 | ТП-1069 | 10.09.2019 |  | 2часа | Капитальный ремонт |  |
| 18 | ТП-1047 п1(3) | 10.09.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ пр-т Шекснинский-19 |  |
| 19 | ТП-1047 п3(3);п6(4);п8(3,4) | 11.09.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ ул. Годовикова-30, пр-т Октябрьский-58 |  |
| 20 | ТП-ДКМ (фонтан) п11(3,4) | 11.09.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика в ПР (фонтан) |  |
| 21 | ТП-1047 п3(2);п7(2) | 11.09.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика ул. Годовикова-34 |  |
| 22 | ТП-1047 п3(4);п6(3) | 11.09.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ пр. Шекснинский-17 |  |
| 23 | ТП-10610 | 11.09.2019 |  | 2часа | Капитальный ремонт |  |
| 24 | ТП-1047 п1(2);п7(1) | 12.09.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика пр. Шекснинский-21 |  |
| 25 | ТП-147 | 12.09.2019 |  | 1 час | Текущий ремонт |  |
| 26 | РП-23 п1(2) | 12.09.2019 |  | 1час | Работы на ВЛ-0,4кВ, опиловка деревьев по ул. Осенняя |  |
| 27 | ТП-1056 | 13.09.2019 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 28 | ТП-1047 п1(4);п7(3);п10(1) | 13.09.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика пр. Шекснинский-21 |  |
| 29 | ТП-168 | 13.09.2019 |  | 1час | Ремонт строительной части |  |
| 30 | ТП-251 п6(3) | 13.09.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика на ж/д ул. Юбилейная-64 |  |
| 31 | ТП-1045 | 14.09.2019 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 32 | ТП-1123 | 15.09.2019 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 33 | ТП-338 | 15.09.2019 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 34 | ТП-1047 п1(1);п7(4) | 16.09.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ пр. Шекснинский-15 |  |
| 35 | ТП-10511 | 16.09.2019 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 36 | ТП-355 п2(4) | 16.09.2019 |  | 1час | Замена ВРУ в ж/д ул. Верещагина-45 |  |
| 37 | ТП-118 | 16.09.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ на ТП |  |
| 38 | ТП-10512 п1(4,5,7);п3(9,11,12) | 17.09.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ ж/д пр. Шекснинский-49 |  |
| 39 | ТП-838 1СШ | 17.09.2019 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 40 | ТП-838 2СШ | 18.09.2019 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 41 | ТП-10512 п1(8);п3(13) | 18.09.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика пр-т Шекснинский-49 |  |
| 42 | ТП-117 п1(2) | 18.09.2019 |  | 1час | Отключение ВЛ-0,4кВ для монтажа уличного освещения |  |
| 43 | ТП-107 | 18.09.2019 |  | 1час | Аварийное устранение неисправности, часть п. Ясная Поляна |  |
| 44 | ТП-329 | 18.09.2019 |  | 1час | Аварийная замена эл. счетчика на ж/д ул. Бардина-19 |  |
| 45 | ТП-1153 п1(1) | 18.09.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика ул. Наседкина-3 |  |
| 46 | ТП-329 | 19.09.2019 |  | 1час | Аварийная замена ТТ на ж/д ул. Бардина-19 |  |
| 47 | ТП-1153 п1(3);п6(3) | 19.09.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика ул. Наседкина-3 |  |
| 48 | ТП-1064 | 19.09.2019 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 49 | ТП-1153 п3(4);п5(4) | 19.09.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика ул. Наседкина-11 |  |
| 50 | ТП-1153 п3(1);п6(1) | 20.09.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ ул. Наседкина-5 |  |
| 51 | ТП-10513 | 20.09.2019 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 52 | ТП-1153 п3(3);п6(4) | 20.09.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ ул. Наседкина-9 |  |
| 53 | ТП-1122 | 21.09.2019 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 54 | ТП-11214 | 21.09.2019 |  | 2часа | Капитальный ремонт |  |
| 55 | ТП-10510 | 22.09.2019 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 56 | ТП-1065 | 22.09.2019 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 57 | ТП-10512 п1(6),п3(10) | 23.09.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ на ж/д пр-т Шекснинский-49 |  |
| 58 | РП-17 1СШ | 23.09.2019 |  | 2часа | Текущий ремонт |  |
| 59 | ТП-1153 п1(2),п3(2),п5(1) | 24.09.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ на ж/д и нежилые помещения ул. Наседкина-7 |  |
| 60 | ТП-2320 | 24.09.2019 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 61 | ТП-1153 п1(4),п5(3) | 25.09.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ на ж/д и нежилые помещения ул. Наседкина-7 |  |
| 62 | РП-32 1СШ-10кВ Т-3,4 | 25.09.2019 |  | 2часа | Капитальный ремонт |  |
| 63 | РП-32 1СШ-10кВ Т-3,4 | 26.09.2019 |  | 2часа | Капитальный ремонт |  |
| 64 | ТП-1049 п5(1) | 26.09.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика пр-т Шекснинский-13 |  |
| 65 | ТП-1049 п5(3),п6(3) | 26.09.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ на ж/д пр-т Шекснинский-13 |  |
| 66 | ТП-1049 п3(2),п6(1,2) | 26.09.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика пр-т на ж/д Шекснинский-9 |  |
| 67 | ТП-1049 п3(3),п5(4) | 27.09.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ на ж/д пр-т Шекснинский-11 |  |
| 68 | ТП-183 п4(2),п6(2) | 27.09.2019 |  | 1час | Замена ТТ ул. Краснодонцев-70 (ресторан) |  |
| 69 | ТП-1055 | 27.09.2019 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 70 | ТП-2316 п1(1),п5(1,2,3,4) | 27.09.2019 |  | 1час | Монтаж сетей уличного освещения ул. Волгучинская |  |
| 71 | ТП-319 п1(1),п3а(1),п2(1) | 27.09.2019 |  | 1 час | Подключение КЛ-0,4кВ после ремонта ул. М.Горького-47—ул. Ленина-76 |  |
| 72 | ТП-1064 п1(5),п3(5) | 27.09.2019 |  | 1 час | Замена эл. счетчика ул. Раахе-60Б |  |
| 73 | ТП-1049 п10(2) | 27.09.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика на пр-т Октябрьский-56 (коллектор-12) |  |
| 74 | ТП-1051 | 28.09.2019 |  | 1 час | Текущий ремонт |  |
| 75 | ТП-836 п1(2),п7(1),п8(1) | 28.09.2019 |  | 1 час | Вынос КЛ-0,4кВ из зоны строительства пр. Победы-1А |  |
| 76 | ТП-1053 | 29.09.2019 |  | 1 час | Текущий ремонт |  |
| 77 | ТП-11510 | 30.09.2019 |  | 1 час | Текущий ремонт |  |
| 78 | ТП-1049 п1(1),п3(1),п6(4) | 30.09.2019 |  | 1 час | Замена эл. счетчика на ж/д пр-т Октябрьский-42 |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |