# 0 форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 30.06.2020г. |
| Отчетный период | Июнь 2020 год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в июне 2020 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-552 | 01.06.2020 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 2 | ТП-841 2СШ-0,4кВ | 01.06.2020 |  | 1час | Заводка и подключение КЛ-0,4кВ в РУ-0,4кВ в п.7(3) |  |
| 3 | ТП-11210 | 01.06.2020 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 4 | ТП-11211 | 02.06.2020 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 5 | ТП-1148 | 02.06.2020 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 6 | ТП-247 п.3(2) | 03.06.2020 |  | 1час | Замена рубильника в ж\д пр-т Победы-195/25 |  |
| 7 | ТП-1034 | 03.06.2020 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 8 | ТП-1142 | 03.06.2020 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 9 | ТП-1032 | 04.06.2020 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 10 | ТП-1441 | 04.06.2020 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 11 | ТП-812 п.3(10); п.1(6,8) | 04.06.2020 |  | 1 час | Подключение КЛ-0,4кВ в РУ-0,4кВ |  |
| 12 | ТП-303 | 05.06.2020 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 13 | ТП-386 | 05.06.2020 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 14 | ТП-2315 | 06.06.2020 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 15 | ТП-1612 | 06.06.2020 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 16 | ТП-67 | 07.06.2020 |  | 1час | Замена РВ на ВН в яч.№4 |  |
| 17 | ТП-202 п.3(3,4); п.4(3);п.6(4) | 08.06.2020 |  | 1час | Замена ВРУ в ж/д ул. Химиков-12 |  |
| 18 | ТП-49 п.3(2) | 08.06.2020 |  | 1час | Замена ВРУ в ж/д ул. Пионерская-10 |  |
| 19 | ТП-19 | 08.06.2020 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 20 | ТП-1141 п.6(3); п.2(3) | 08.06.2020 |  | 1 час | Отключение магазина за долги ул. Наседкина-22 |  |
| 21 | ТП-378 п.3(4) | 08.06.2020 |  | 1час | Замена рубильника в ВРУ ж/д ул. Мира-17 |  |
| 22 | ТП-1142 2СШ-10кВ | 08.06.2020 |  | 1час | Капитальный ремонт (без отключения потребителей) |  |
| 23 | ТП-1156 2СШ-0,4кВ | 09.06.2020 |  | 1час | Устранение последствий возгорания в РУ-0,4кВ |  |
| 24 | ТП-352 | 09.06.2020 |  | 1час | Подключение КЛ-0,4кВ в РУ-0,4кВ |  |
| 25 | ТП-31 1СШ-10кВ | 09.06.2020 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 26 | ТП-31А 1СШ-10кВ; Т-1 | 09.06.2020 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 27 | ТП-130, 131, 150 | 09.06.2020 |  | 1час | ВЛ-10кВ ф. «Матурино» разборка шлейфов оп. №117,125 |  |
| 28 | ТП-31 2СШ-10кВ | 10.06.2020 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 29 | ТП-31А 2СШ-10кВ; Т-2 | 10.06.2020 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 30 | ТП-150 | 10.06.2020 |  | 1час | Аварийное устранение обрыва ВЛ-10кВ оп.№130 |  |
| 31 | ТП-100 | 11.06.2020 |  | 1 час | Замена РВ в яч.№1 на ВН |  |
| 32 | ТП-100 | 12.06.2020 |  | 1 час | Замена РВ в яч.№3 на ВН |  |
| 33 | ТП-336 2СШ-0,4кВ | 13.06.2020 |  | 1час | Реконструкция РУ-0,4кВ, монтаж схемы АВР |  |
| 34 | ТП-193 | 13.06.2020 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 35 | ТП-194 | 13.06.2020 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 36 | ТП-336 2СШ-0,4кВ | 14.06.2020 |  | 1час | Реконструкция РУ-0,4кВ, монтаж схемы АВР |  |
| 37 | РП-14 1СШ-10кВ | 14.06.2020 |  | 1 час | Текущий ремонт (без потребителей) |  |
| 38 | ТП-1141 п.3(4); п.7(4) | 15.06.2020 |  | 1час | Замена рубильника в ВРУ ж/д ул. Любецкая-27 |  |
| 39 | РП-24 1СШ-10кВ;0,4кВ;Т-1;Т-2 | 15.06.2020 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 40 | РП-24 2СШ-10кВ | 16.06.2020 |  | 1час | Текущий ремонт (без потребителей) |  |
| 41 | ТП-67 | 17.06.2020 |  | 1час | Замена изоляторов |  |
| 42 | ТП-336 1СШ-0,4кВ | 18.06.2020-19.06.2020 |  | 1 час | Монтаж АВР, реконструкция РУ-0,4кВ |  |
| 43 | ТП-238 | 20.06.2020 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 44 | ТП-239 | 20.06.2020 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 45 | ТП-1141 | 21.06.2020 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 46 | ТП-1143 | 21.06.2020 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 47 | ТП-1146 | 21.06.2020 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 48 | ТП-336 2СШ-0,4кВ | 21.06.2020-22.06.2020 |  | 1 час | Монтаж АВР, реконструкция РУ-0,4кВ |  |
| 49 | ТП-99 | 22.06.2020 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 50 | ТП-163 | 22.06.2020 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 51 | ТП-162 | 22.06.2020 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 52 | ТП-336 | 23.06.2020 |  | 15мин | Опробование АВР |  |
| 53 | ТП-1031 | 23.06.2020 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 54 | ТП-130, 131, 150 | 23.06.2020 |  | 1час | ВЛ-10кВ ф. «Матурино» разборка шлейфов оп. №117,125; перетяжка СИПа |  |
| 55 | ТП-1155 п.3(4); п.5(1) | 23.06.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков ул. Наседкина-21 |  |
| 56 | ТП-208 | 23.06.2020 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 57 | ТП-353 п.1(4) | 23.06.2020 |  | 1час | Включение отремонтированной КЛ-0,4кВ ул. Вологодская-1—ул. Металлургов-3 (демонтаж времянки) |  |
| 58 | ТП-1813 | 23.06.2020 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 59 | ТП-45 | 24.06.2020 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 60 | ТП-196 | 24.06.2020 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 61 | ТП-184 | 24.06.2020 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |