# 0 форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 30.06.2023г. |
| Отчетный период | Июнь 2023год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в июне 2023 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-5 РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 01.06.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 2 | ТП-338 1СШ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 02.06.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 3 | ТП-253 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 03.06.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 4 | ТП-802 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 04.06.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 5 | ТП-338 2СШ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-2 | 05.06.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 6 | ТП-5 1СШ-10кВ | 06.06.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 7 | ТП-138 замена панели 1 РУ-0,4 | 06.06.2023 |  | 1час | замена панели 1 Кирилловское ш., Северное ш. |  |
| 8 | ТП-903 1СШ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 07.06.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 9 | ТП-813 п.1(1) | 08.06.2023 |  | 1час | Строительный городок ООО"СГС" + пр.-кт Советский (западная сторона): демонтаж опоры у пр.-та Советский, д.1 и перевод отходящих линий на трубостойку. |  |
| 10 | ТП-838 1СШ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 08.06.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 11 | ТП-838 2СШ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-2 | 08.06.2023 |  | 1 час | Капитальный ремонт |  |
| 12 | ТП-201 РУ-0,4кВ | 08.06.2023 |  | 1час | Подключение ЩР. |  |
| 13 | ТП-909 п.3(4) | 08.06.2023 |  | 1час | Отключение ВЛ-0,4кВ Советский-Коммунистов оп.1:для включения в работу ШР-909. |  |
| 14 | БКТП-2020 1СШ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 09.06.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 15 | БКТП-2020 2СШ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-2 | 09.06.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 16 | ТП-73 РУ-0,4кВ | 09.06.2023 |  | 1час | Реконструкция Советского проспекта: перевод электроснабжения на вновь установленные ШР потребителей . Светофор пр. Советский – к. Либкнехта, ул. Коммунистов,32. |  |
| 17 | ТП-554 п.2(1) ГСК | 09.06.2023 |  | 1час | Монтаж ВЛ-0,4кВ по заявке потребителя |  |
| 18 | ТП-805 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 10.06.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 19 | ТП-554 1СШ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 13.06.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 20 | ТП-73 РУ-0,4кВ | 13.06.2023 |  | 1 час | Реконструкция Советского проспекта: перевод электроснабжения на вновь установленные ШР потребителей. Соборная горка, д.1, пр. Советский-1,5,7,16. |  |
| 21 | ТП-395 1СШ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 14.06.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 22 | ТП-395 2СШ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-2 | 14.06.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 23 | ТП-909 РУ-0,4кВ | 14.06.2023 |  | 1час | Реконструкция Советского проспекта: перевод электроснабжения на вновь установленные ШР потребителей .Пр. Советский-30,30А. |  |
| 24 | ТП-73 РУ-0,4кВ | 14.06.2023 |  | 1час | Реконструкция Советского проспекта: перевод электроснабжения на вновь установленные ШР потребителей. Пр. Советский-19 |  |
| 25 | ТП-903 2СШ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-2 | 15.06.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 26 | БКТП-2019 1СШ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 16.06.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 27 | БКТП-2019 2СШ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-2 | 16.06.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 28 | ТП-1817 п.7(3,4) | 16.06.2023 |  | 1час | Включение в работу двух КЛ-0,4кВ |  |
| 29 | ТП-400 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 17.06.2023 |  | 1час | капитальный ремонт |  |
| 30 | ТП-1813 1СШ-0,4кВ | 17.06.2023 |  | 1час | Замена рубильника, заводка и подключение КЛ-0,4кВ ул. Краснодонцев, д.118 по заявке |  |
| 31 | ТП-279 1СШ-0,4кВ | 19.06.2023 |  | 1час | Замена эл. счетчика на ТП-279 РУ-0,4кВ |  |
| 32 | ТП-73 РУ-0,4кВ | 19.06.2023 |  | 1час | Реконструкция Советского проспекта: перевод электроснабжения на вновь установленные ШР потребителей. Пр.-кт Советский, пр., 21, 23 |  |
| 33 | ТП-165 п.1(1,3) | 20.06.2023 |  | 1час | Включение кабельной линии после ремонта между ВРУ ж/д пр. Победы,д.115. 2-ой подъезд |  |
| 34 | ТП-1126 1СШ-0,4кВ п.1(6) | 20.06.2023 |  | 1час | Заводка и подключение КЛ-0,4кВ по заявке. |  |
| 35 | ТП-146 п.2(2) | 20.06.2023 |  | 1час | Замена рубильника в РУ-0,4кВ |  |
| 36 | ТП-92 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 21.06.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 37 | ТП-119 РУ-0,4кВ п.1(1) | 23.06.2023 |  | 1час | Монтаж и подключение ШУ по ТУ |  |
| 38 | ТП-118 РУ-0,4кВ п.1(3,4) | 26.06.2023 |  | 1час | Реконструкция ВЛ-0,4кВ |  |
| 39 | ТП-213 РУ-0,4кВ п.6(2) | 26.06.2023 |  | 1час | Замена эл. счетчика на светофорном объекте |  |
| 40 | ТП-1126 1СШ-0,4кВ | 27.06.2023 |  | 1час | Подключение и ошиновка КЛ-0,4кВ по заявке. |  |
| 41 | ТП-341 КЛ-0,4кВ | 28.06.2023 |  | 1час | Замена трансформатора, замена рубильников, заводка и подключение КЛ-0,4кВ по проекту |  |
| 42 | ТП-401 п.2(4) | 28.06.2023 |  | 1час | Замена ВРУ на ул. Комсомольская, д.41 по проекту. |  |
| 43 | КТПН-136 РУ-0,4кВ п.1(6) | 28.06.2023 |  | 1час | Линия №1--реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Ивачевская |  |
| 44 | КТПН-136 РУ-0,4 п.1(6) | 29.06.2023 |  | 1час | Отключение домов с 20 по 75-монтаж КЛ-0,4кВ (замена голого провода на СИП) |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |